ELABORAT O OBLIKOVANJU CENE IZVAJANJA STORITEV OBVEZNE GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE ODVAJANJA IN ČIŠČENJA KOMUNALNE IN PADAVINSKE

ODPADNE VODE TER OMREŽNINE ZA UPORABO JAVNIH INFRASTRUKTURNIH OBJEKTOV IN NAPRAV V

OBČINI LENART za LETO 2023

Lenart, januar 2023

ZADEVA:	ELABORAT O OBLIKOVANJU CEN IZVAJANJA STORITEV OBVEZNE GOSPODARSKE JAVNE SLUŽB ODVAJANJA IN ČIŠČENJA KOMUNALNE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE TER OMREŽNINE ZA UPORABO JAVNIH INFRASTRUKTURNIH OBJEKTOV IN NAPRAV V OBČINI LENART. v LETU 2023

PRAVNA PODLAGA:	Zakon o javnih financah /ZJF/ (Ur.l. RS, št. 79/1999, 124/2000, 79/2001, 30/2002, 56/2002-ZJU, 127/2006-ZJZP, 14/2007-ZSDPO, 109/2008, 49/2009), Zakon o gospodarskih javnih službah /ZGJS/ (Ur.l. RS, št. 32/1993, 30/1998-ZZLPPO, 127/2006-ZJZP), Zakon o varstvu okolja /ZVO-1/ (Ur.l. RS, št. 39/2006-UPB1, 49/2006-ZMetD, 66/2006 Odl. US: U-I-51/06-10, 33/2007-ZPNačrt, 57/2008-ZFO-1A, 70/2008, 108/2009), Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Ur.l. RS, št. 87/2012)

DRUGE PODLAGE:	Izpis iz registra OS  občine Lenart ( vrednost čistilnih naprav in                     kanalizacijskega   omrežja), podatki o stroških storitev  odvajanja in čiščenja odpadne komunalne vode v občini Lenart.

PREDLAGATELJ:	Izvajalec javne službe - režijski obrat, župan in občinska uprava

PRIPRAVLJAVCI:	Občinska uprava Občine Lenart  Avgust Zavernik

KAZALO VSEBINE

1. UVODNA POJASNILA, VSEBINA ELABORATA, PRAVNE PODLAGE, NAMEN TER SPREMEMBE	5

1.1  Uvodna pojasnila  in stanje na področju izvajanja obvezne gospodarske javne službe	5

1.2 Vsebina elaborata in pravne podlage	5

2 OSNOVNI PODATKI IN NAČIN IZVAJANJA JAVNE SLUŽBE	7

2.1  Podatki o izvajanju javne službe	7

2.2  Splošni podatki o odvajanju in čiščenju komunalne  odpadne vode občine Lenart.	7

2.3  Izvajanje javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Lenart	7

2.4 Značilnosti oskrbovanega območja	8

3 PREDRAČUNSKA IN OBRAČUNSKA KOLIČINA OPRAVLJENIH STORITEV JAVNE SLUŽBE ZA PRETEKLO OBRAČUNSKO OBDOBJE	10

3.1  Obrazložitev osnovnih pojmov	10

3.2  Sestava cene	10

4 OBVEZNI PODATKI SKLADNO Z 9. ČLENOM UREDBE	12

4.1  Predračunska in obračunska količina opravljenih storitev javne službe odvajanja  komunalne in padavinske odpadne vode za preteklo obračunsko obdobje	13

4.1.1 Cena storitve izvajanja javne službe odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode  za prihodnje obračunsko obdobje (2022)	13

4.2  Predračunska in obračunska količina opravljenih storitev javne službe čiščenja  komunalne odpadne vode za preteklo obračunsko obdobje	16

4.2.1 Cena storitve izvajanja javne službe čiščenja  komunalne in padavinske odpadne vode  za prihodnje obračunsko obdobje (2022)	16

4. 3 Cena storitve izvajanje javne službe odvoz grezničnih gošč in blata iz MKČN za prihodnje obračunsko obdobje  (2022)	22

4.4 Primerjava cen za  odvajanja in čiščenja odpadne vode za uporabnike s primerljivimi območji	23

4.6 Primerjava poslovanja izvajalca s povprečjem panoge javne službe s pomočjo kazalnikov	24

Uredba MEDO kot sestavni del elaborata o cenah opredeljuje tudi primerjavo poslovanja izvajalca s povprečjem panoge s pomočjo kazalnikov:	24

4. 7  Obseg poslovno potrebnih sredstev za izvajanje storitev javne službe za preteklo in prihodnje  obračunsko obdobje	24

4.8 Prikaz razdelitve splošnih stroškov in sodil v skladu z 10. členom uredbe za preteklo in prihodnje obračunsko obdobje	24

4.9 Prihodki ustvarjeni z opravljanjem posebnih storitev	25

4.10 Donos na vložena poslovno potrebna osnovna sredstva	25

4.11 Število zaposlenih za izvajanje storitev javne službe	25

4.12 Podatek o višini najemnine za javno infrastrukturo in podatek o njenem deležu, ki se prenese na uporabnika javne infrastrukture	25

Infrastruktura za izvajanje javne službe odvajanja in čiščenja komunalne  in padavinske odpadne vode je v lasti Občine in se zanjo ne zaračunava najemnina. Stroški amortizacije za osnovna sredstva in naprave, ki se uporabljajo za izvajanje javne službe, so izračunani po metodi naraščajočega načina amortiziranja in ob upoštevanju življenjske dobe, ki jo za posamezne skupine osnovnih sredstev predpisuje Uredba MEDO. Strošek amortizacije je v višini stopnje izkoriščenosti (49,5%) javne infrastrukture prenesen na uporabnike javne infrastrukture.	25

4.13 Stopnja izkoriščenosti javne infrastrukture, ki je namenjena izvajanju javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode	25

4. 14 Simulacije finančnih učinkov za uporabnika  (2023)	26

5 ZAKLJUČEK IN POJASNILA ODMIKOV	27

Infrastruktura za izvajanje javne službe odvajanja in čiščenja komunalne  in padavinske odpadne vode je v lasti Občine. Stroški amortizacije za osnovna sredstva in naprave, ki se uporabljajo za izvajanje javne službe, so izračunani po metodi naraščajočega načina amortiziranja in ob upoštevanju življenjske dobe, ki jo za posamezne skupine osnovnih sredstev predpisuje Uredba MEDO. Strošek amortizacije je obračunan v višini stopnje izkoriščenosti, ki trenutno znaša 49,5% javne infrastrukture in se v tem odstotku prenesen na uporabnike javne infrastrukture.	27

# 1. UVODNA POJASNILA, VSEBINA ELABORATA, PRAVNE PODLAGE, NAMEN TER SPREMEMBE

## 1.1  Uvodna pojasnila  in stanje na področju izvajanja obvezne gospodarske javne službe

V skladu z zakonodajo, so za izvajanje lokalnih obveznih gospodarskih javnih služb na svojem območju pristojne občine oziroma lokalne skupnosti. Občina v tem okviru uredi izvajanje obvezne gospodarske javne službe v eni izmed dopuščenih in možnih oblik, ki jih določa tudi Zakon o gospodarskih javnih službah (Ur.l.RS, št.32/32/1993, 30/1998-ZZLPPO, 127/2006-ZJZP) in sicer bodisi v obliki režijskega obrata, kot javno podjetje ali skozi podelitev koncesije in prepustitev izvajanja javne službe zasebnemu sektorju. Navedene tri oblike izvajanja obveznih gospodarskih javnih služb so edine možne oblike izvajanja, kar pomeni, da se mora lokalna skupnost oziroma občina opredeliti znotraj navedenih možnosti, kako bo izvajala svoje pristojnosti s tega področja. V preteklosti je bilo izvajanje marsikatere obvezne gospodarske javne službe prepuščeno zunanjim zasebnim izvajalcem zgolj preko javno-naročniškega razmerja, torej z zbiranjem ponudb in podpisom (običajno kratkoročne) pogodbe o izvajanju javne službe ali upravljanju z infrastrukturnim omrežjem po katerem se izvaja javna služba. Takšna oblika izvajanja z današnjo zakonodajo ni dopustna in zato so morale občine izvajanje teh javnih služb in upravljanje z infrastrukturo po kateri se izvajajo te javne službe v občini, urediti na enega izmed načinov kot se navaja zgoraj.

Občina Lenart se je v okviru izvajanja obvezne gospodarske javne službe odvajanja komunalne  odpadne vode v preteklosti že odločila, da bo to javno službo opravljala preko lastnega režijskega obrata. Izvajanje obvezne gospodarske javne službe preko režijskega obrata ima tako svoje prednosti, kot tudi slabosti.

Prednost občinskih režijskih obratov je v tem, da občina nadzoruje stroške izvajanja posamezne lokalne gospodarske javne službe, saj se precej splošnih / posrednih stroškov porazdeli v obliki internih stroškov  znotraj občine. Slaba stran takšnega izvajanja je, da občine običajno ne razpolagajo z vsemi potrebnimi sredstvi in resursi za izvajanje javne službe in morajo del storitev izvajanja naročati pri zunanjih podizvajalcih, ki potem proti plačilu izvajajo potrebne storitve za režijski obrat. Občina ima trenutno sklenjeno pogodbo z zunanjim podizvajalcem AGJ d.o.o. Lenart, ki je tehnično in strokovno usposobljen za izvajanje nalog, ki jih narekuje sklop lokalne gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalnih in padavinskih odpadnih voda. Vse storitve občina izvajalcu naroča sproti preko naročilnic.

V okviru izvajanja javne službe znotraj režijskega obrata je ena izmed obveznosti slednjega tudi priprava letnega poročila izvajanja v obliki t.i. Elaborata o oblikovanju cene izvajanja storitev obveznih javnih služb odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode ter temu pripadajoče omrežnine za uporabo javnih infrastrukturnih objektov in naprav. Elaborat je kot obvezen dokument predpisan v Uredbi o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Ur.l. št. 87/2012) – v nadaljevanju (Uredba), ki jo je sprejela Vlada RS z namenom ureditve področja oblikovanja cen storitev na področju izvajanja obveznih gospodarskih lokalnih javnih služb varstva okolja. Uredba določa metodologijo za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja ter ukrepe in normative, povezane z obračunom cen storitev javnih služb njihovim uporabnikom. Ob prvi potrditvi cene in omrežnine, izvajalec javne službe predloži elaborat v potrditev pristojnemu občinskemu organu, slednji pa na tej podlagi odloči o potrditvi cene ter jo uveljavi s sklepom skupaj z morebitno subvencijo za tekoče poslovno leto.  Sprejete cene odvajanja in čiščenja v občini Lenart veljajo vse od leta 2002, v letu 2009 pa smo povečali obračunsko količino odvedene meteorne vode za 20 % .

## 1.2 Vsebina elaborata in pravne podlage

Elaborata o oblikovanju cene izvajanja storitev obveznih javnih služb odvajanja in čiščenja  komunalne in padavinske odpadne vode ter temu pripadajoče omrežnine za uporabo javnih infrastrukturnih objektov in naprav je izdelan na podlagi 5. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Ur. l. RS, št. 87/12 in 109/12, 76/17 in 78/19, v nadaljevanju Uredba) in Zakona o varstvu okolja ZVO-1 (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17 – GZ, 21/18 – ZNOrg, 84/18 – ZIURKOE in 158/20), ki določa, da mora ceno storitve posamezne javne službe predlagati izvajalec javne službe in jo predložiti pristojnemu občinskemu organu v potrditev.

Občina Lenart, v okviru svoje režijskega obrata izvaja gospodarsko javno službo odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v skladu z Odlokom o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode v občini Lenart ( MUV 14/2011). Obvezen del elaborata predstavljajo predračunske in obračunske količine opravljenih storitev posamezne javne službe ter predračunski in obračunski stroški izvajanja le-teh za preteklo obračunsko obdobje. Predračunska lastna cena storitev javne službe se izračuna na podlagi načrtovane količine opravljenih storitev in načrtovanih stroškov ter prihodkov izvajalca v prihodnjem obračunskem obdobju, in ne vključuje omrežnine ali cene javne infrastrukture. Obračunska lastna cena storitev javne službe se izračuna enako kakor predračunska cena, pri čemer se za preračun stroškov na enoto storitev uporabijo dejanske količine opravljenih storitev in realizirani stroški izvajalca v preteklem obračunskem obdobju. Predračunske (ocenjene) količine in predračunski stroški za leto 2023 so bili opredeljeni v nadaljevanju.

Javna služba v skladu z Odlokom obsega naslednje naloge:

 odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode, ki se odvaja v javno kanalizacijo,

 prevzem komunalne odpadne vode in blata iz nepretočnih greznic in malih komunalnih čistilnih naprav,

 čiščenje in obdelava komunalne odpadne vode in blata na  čistilnih napravah,

 obratovalni monitoring in izdelava ocen obratovanj za male komunalne čistilne naprave.

# 2 OSNOVNI PODATKI IN NAČIN IZVAJANJA JAVNE SLUŽBE

## 2.1  Podatki o izvajanju javne službe

Preglednica  1: Podatki o izvajalcu javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode

| naziv: | OBČINA LENART |
| --- | --- |
| Naslov: | Trg osvoboditve 7, 2230 Lenart |
| ID DDV: | SI68458509 |
| ODGOVORNA oseba: | ŽUPAN mag. Janez kramberger |
| Kontaktna oseba: | Mag.Avgust Zavernik občinska uprava |
| Telefonska št: | 02 729 13 10 |
| E-pošta: | obcina@lenar.si |
| ORGANIZACIJSKA OBLIKA IZVAJALCA JAVNE SLUŽBE:* | 2-režijski obrat občine |

*Opomba: Organizacijska oblika v skladu z Zakonom o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/1993):

1 – JAVNO PODJETJE

2 – REŽIJSKI OBRAT

3 – KONCESIONIRANA GOSPODARSKA JAVNA SLUŽBA

## 2.2  Splošni podatki o odvajanju in čiščenju komunalne  odpadne vode v Občini Lenart

Preglednica  2: Splošni podatki

| Število prebivalcev | 8512 |
| --- | --- |
| Površina občine v km2 | 62,12 |
| Število naselij | 22 |
| Dolžina kanalizacijskega omrežja v m | 39.144 |
| Količina odveden komunalne odpadne vode vm3 | 280.000 |
| Število kanalizacijskih priključkov | 711 |

Preglednica  3: Podatki o infrastrukturi v občini

| Občina | DOLŽINA KANALSKIH VODOV SEKUNDARNEGA IN PRIMARNEGA OMREŽJA, skupaj [m] | OD TEGA DOLŽINA KANALSKIH VODOV ZA ODVAJANJE PADAVINSKE VODE [m] | DOLŽINA LOČENEGA (FEKALNEGA) KANALIZACIJSKEGA SISTEMA [m] |
| --- | --- | --- | --- |
| Lenart | 39144 | 1808 | 3157 |

## 2.3  Izvajanje javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v Občini

Obseg izvajanja gospodarske javne službe je opredeljen v Uredbi o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Uradni list RS, št. 98/15, 76/17 in 81/19). Navedena uredba v 15. členu določa naloge, ki se izvajajo v okviru javne službe:

· odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode, ki se  odvaja v javno kanalizacijo ter dodatna obdelava komunalne odpadne vode v skladu  z določili uredbe,

· odvajanje in čiščenje padavinske odpadne vode, ki se odvaja v javno kanalizacijo s streh, če za to padavinsko odpadno vodo ni mogoče zagotoviti ravnanja v skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo,

· odvajanje in čiščenje padavinske odpadne vode, ki se odvaja v javno kanalizacijo z zasebnih urejenih površin, ki niso večje od 100 m2 in pripadajo objektu, iz katerega se odvaja komunalna odpadna voda ali padavinska odpadna voda s strehe, če tako določa predpis, ki ureja javno službo,

·  redno vzdrževanje kanalizacije,

· preglede in čiščenja kanalizacijskega omrežja,

· kontrolo priključkov na javno kanalizacijo,

· pregled kanalizacijskega omrežja s kamero (po potrebi),

·  čiščenja zamašenih kanalizacijskih cevi,

·  vzdrževanje črpališč,

·  izvajanje manjših popravil na kanalizaciji,

·  vzorčenje odpadnih vod - monitoring,

·  nadzor nad izvedbo novih priključkov,

·  nadzor nad izvedbo opustitve greznic,

·  izdelava Ocen obratovanja za  male komunalne čistilne naprave, in pregled le teh,

·  vodenja katastra komunalne infrastrukture,

·  preizkus tesnosti kanalizacije,

·  menjava dotrajanih pokrovov na jaških javne kanalizacije,

·  dvigovanje jaškov na koto terena in obnovo poškodovanih jaškov,

·  urejanje okolice objektov javna kanalizacije,

·  vzdrževanj in nadzor strojne opreme,

·  servisiranje in dobava črpalk,

· prevzem in odvoz blata iz malih komunalnih čistilnih naprav z zmogljivostjo do 50 PE, in malih komunalnih    čistilnih naprav iz petega odstavka 21. člena uredbe na območjih komunalne čistilne naprave, ki je opremljena za obdelavo blata,

· obdelava blata,

· prevzem in odvoz odpadne komunalne vode/ greznične gošče, ki se zbirajo v nepretočnih greznicah,

· nadzor nad procesom obratovanja komunalne čistilne naprave, po programu,

· izdelava programa izvajanja obvezne lokalne gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode,

· preučevanje odpadnih vod, ki dotekajo v javno kanalizacijsko omrežje,

· obvladovanje tveganj in izvedbo dodatnih ukrepov ob močnejših padavinah, z namenom identifikacije vpliva na okolje ter varovanja zdravja uporabnikov,

· vodenje potrebnih evidenc skladno z zakonodajo (evidenc MKČN, greznice, itd.),

· svetovanje uporabnikom glede vgradnje MKČN ter ostale informacije o odvajanju in čiščenju odpadnih vod,...

· obveščanje uporabnikov,

· izdelava programa izvajanja javne službe.

## 2.4 Značilnosti oskrbovanega območja

Občina Lenart je povprečna slovenska občina v osrednjih  Slovenskih goric, tako po število prebivalcev kot po velikosti. Večji del občine s svojim centrom leži  ob stičišču - križanju  regionalne ceste Lenart – G. Radgona in regionalne ceste Ptuj - Trate.  Na gričevnatih slemenih in na nadmorski višini v razponu  od 230 m do 365 m in na  površini 62,12 km2 razprostira dvaindvajset vasi. Središče občine je mesto Lenart v Slov. goricah. Občina Lenart je del podravske statistične regije. Meri 62 km2. Po površini se med slovenskimi občinami uvršča na 111. mesto.

Statistični podatki za leto 2020 kažejo o tej občini tako sliko:

Sredi leta 2020 je imela občina približno 8.530 prebivalcev (približno 4.310 moških in 4.220 žensk). Po številu prebivalcev se je med slovenskimi občinami uvrstila na 61. mesto. Na kvadratnem kilometru površine občine je živelo povprečno 137 prebivalcev; torej je bila gostota naseljenosti tu večja kot v celotni državi (104 prebivalci na km2).

Število živorojenih je bilo nižje od števila umrlih. Naravni prirast na 1.000 prebivalcev v občini je bil torej v tem letu negativen, znašal je -10,3 (v Sloveniji -2,5). Število tistih, ki so se iz te občine odselili, je bilo nižje od števila tistih, ki so se vanjo priselili. Selitveni prirast na 1.000 prebivalcev v občini je bil torej pozitiven, znašal je 14,5. Seštevek naravnega in selitvenega prirasta na 1.000 prebivalcev v občini je bil pozitiven, znašal je 4,2 (v Sloveniji 6,2).

Povprečna starost občanov je bila 44,2 leta in tako višja od povprečne starosti prebivalcev Slovenije (43,6 let).

Med prebivalci te občine je bilo število najstarejših – tako kot v večini slovenskih občin – večje od števila najmlajših: na 100 oseb, starih 0–14 let, je prebivalo 144 oseb, starih 65 let ali več. To razmerje pove, da je bila vrednost indeksa staranja za to občino višja od vrednosti tega indeksa za celotno Slovenijo (ta je bila 136). Pove pa tudi, da se povprečna starost prebivalcev te občine dviga v povprečju hitreje kot v celotni Sloveniji. Podatki, prikazani po spolu, pokažejo, da je bila vrednost indeksa staranja za ženske v vseh slovenskih občinah, razen v treh (Dobrovnik/Dobronak, Jezersko in Loški Potok), višja od indeksa staranja za moške. V občini je bilo – tako kot v večini slovenskih občin – med ženskami več takih, ki so bile stare 65 let ali več, kot takih, ki so bile stare manj kot 15 let; pri moških je bila slika enaka.

V občini so delovali 3 vrtci, obiskovalo pa jih je 354 otrok. Od vseh otrok v občini, ki so bili stari od 1–5 let, jih je bilo 83 % vključenih v vrtec, kar je več kot v vseh vrtcih v Sloveniji skupaj (81 %). V tamkajšnjih osnovnih šolah se je v šolskem letu 2020/2021 izobraževalo približno 760 učencev. Različne srednje šole je obiskovalo okoli 300 dijakov. Med 1.000 prebivalci v občini je bilo 30 študentov in 8 diplomantov; v celotni Sloveniji je bilo na 1.000 prebivalcev povprečno 39 študentov in 7 diplomantov.

Med osebami v starosti 15 let–64 let (tj. med delovno sposobnim prebivalstvom) je bilo približno 58 % zaposlenih ali samozaposlenih oseb (tj. delovno aktivnih), to je manj od slovenskega povprečja (66 %).

Povprečna mesečna plača na osebo, zaposleno pri pravnih osebah, je bila v tej občini v bruto znesku za približno 15 % nižja od letnega povprečja mesečnih plač v Sloveniji, v neto znesku pa za približno 13 % nižja.

Med 1.000 prebivalci občine jih je 547 imelo osebni avtomobil. Ta je bil star povprečno 10 let.

V obravnavanem letu so bili v občini zbrani 304 kg komunalnih odpadkov na prebivalca, to je 51 kg manj kot v celotni Sloveniji.

Preglednica  4: Oskrbovano območje za leto 2020 in prikaz Občine

| PODATKI ZA LETO 2020 | OBČINA | SLOVENIJA |
| --- | --- | --- |
| Površina km2 - 1. januar | 62,12 | 20.271 |
| Število prebivalcev - 1. julij | 8.530 | 2.100.126 |
| Gostota naseljenosti - 1. julij | 137 | 104 |
| Povprečna starost prebivalcev - 1. julij | 44,2 | 43,6 |
| Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev) | 4,20 | 6,2 |
| Število zaposlenih oseb (po delovnem mestu) | 3160 | 794.623 |
| Stopnja delovne aktivnosti (%) | 58,2 | 65,6 |
| Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR) | 1.049,16 | 1.208,65 |
| Prihodek podjetij (1.000 EUR) | 276.707 | 113.691.184 |
| Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta) - 31. december | 10,0 | 10,4 |

# 3 PREDRAČUNSKA IN OBRAČUNSKA KOLIČINA OPRAVLJENIH STORITEV JAVNE SLUŽBE ZA PRETEKLO OBRAČUNSKO OBDOBJE

## 3.1  Obrazložitev osnovnih pojmov

Preteklo obračunsko obdobje je preteklo zaključeno poslovno leto, to je leto 2022, ki je osnova za pridobitev podatkov o dejanskih opravljenih storitvah in realiziranih stroških v posameznem letu za nazaj, vendar tega v našem primeru nismo mogli upoštevati, saj ta služba v predvidenem obsegu ni bila vzpostavljena. Prihodnje obračunsko obdobje je naslednje poslovno leto, to je leto 2023, za katerega se ocenijo količina opravljenih storitev ter načrtovani stroški in prihodki. Predračunska lastna cena storitev javne službe je cena, ki se izračuna v skladu s slovenskimi računovodskimi standardi in uredbo, na podlagi načrtovane količine opravljenih storitev ter načrtovanih stroškov in prihodkov izvajalca v prihodnjem obračunskem obdobju in ne vključuje omrežnine ali cene javne infrastrukture. Obračunska lastna cena storitev javne službe je cena, ki se izračuna enako kakor predračunska cena, pri čemer se za preračun stroškov na enoto storitev uporabijo dejanske količine opravljenih storitev in realizirani stroški izvajalca v preteklem obračunskem obdobju.

## 3.2  Sestava cene

V okviru javne službe odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode se oblikuje predračunska cena za:

1. odvajanje komunalne odpadne vode, ki vključuje:

 omrežnina v EUR/mesec,

 storitev odvajanja v EUR/m3;

2. čiščenje komunalne odpadne vode, ki vključuje:

 omrežnina v EUR/mesec,

 cena storitev čiščenja v EUR/m3;

3. storitve, povezane z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami:

 cena storitev greznice in MKČN v EUR/m3.

V okviru gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode se poleg zgoraj navedenih cen zaračuna še okoljska dajatev v skladu z Uredbo o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda (Uradni list RS, št. 80/2012).

Na podlagi 19. člena Uredbe omrežnina za izvajanje javne službe odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode vključuje:

 stroške amortizacije ali najema osnovnih sredstev in naprav, ki so javna infrastruktura,

 stroške zavarovanja infrastrukture javne službe,

 stroške odškodnin, ki vključujejo odškodnine za služnost, povzročeno škodo, povezano z gradnjo, obnovo in vzdrževanjem infrastrukture javne službe in

 odhodke financiranja v okviru stroškov omrežnine, ki vključujejo obresti in druge stroške, povezane z dolžniškim financiranjem gradnje ali obnove infrastrukture javne službe odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode (pri tem se upošteva višina stroškov na podlagi podpisanih pogodb).

Omrežnina se določi na letni ravni in se obračunava glede na zmogljivost priključkov, določenih s premerom vodomera. Faktorji omrežnine glede na premer vodomera so določeni v 20. členu Uredbe:

Preglednica  5: Faktorji omrežnine glede na premer vodomera

| Premer Vodomera | faktor |
| --- | --- |
| DN ≤ 20 | 1 |
| 20 < DN < 40 | 3 |
| 40 ≤ DN < 50 | 10 |
| 50 ≤ DN < 65 | 15 |
| 65 ≤ DN < 80 | 30 |
| 80 ≤ DN < 100 | 50 |
| 100 ≤ DN < 150 | 100 |
| 150 ≤ DN | 200 |

V ceno opravljanja posamezne storitve javne službe odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode se vključijo le stroški, ki jih je mogoče povezati z opravljanjem storitev posamezne javne službe in vključuje naslednje skupine stroškov:

 neposredne stroške materiala in storitev,

 neposredne stroške dela,

 druge neposredne stroške,

 splošne (posredne) proizvajalne stroške, ki vključujejo stroške materiala, amortizacije poslovno potrebnih osnovnih sredstev, storitev in dela,

 splošne nabavno-prodajne stroške, ki vključujejo stroške materiala, amortizacije poslovno potrebnih osnovnih sredstev, storitev in dela,

 splošne upravne stroške, ki vključujejo stroške materiala, amortizacije poslovno potrebnih osnovnih sredstev, storitev in dela,

 obresti zaradi financiranja opravljanja storitev javne službe,

 druge poslovne odhodke,

 donos na vložena sredstva.

Enota količine storitev odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode je izražena v m3 opravljene storitve, za katero se šteje količina dobavljene pitne vode, ki se odvaja v javno kanalizacijo.

Enota količine storitve prevzema vsebine in ravnanja z vsebino iz nepretočnih greznic, prevzema blata in ravnanja z blatom iz obstoječih greznic ali malih komunalnih čistilnih  je izražena v m3 opravljene storitve, za katero se šteje količina dobavljene pitne vode, ki se odvaja v nepretočno greznico, obstoječo greznico ali malo komunalno čistilno napravo.

Za stavbe oziroma odjemna mesta, za katere nimamo podatka o obračunskem vodomeru, se cena omrežnine obračuna za najmanjšo dimenzijo vodomera, za količino opravljene storitve pa se obračuna normirana poraba pitne vode, ki znaša 0,14 m3 na osebo na dan oziroma 4,166 m3 na osebo na mesec z upoštevanjem število stalno in začasno prijavljenih oseb.

Okoljska dajatev je obračunana v skladu z Uredbo o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda (Ur.l.RS št. 80/12, 104/09 in 14/10) in ni predmet potrjevanja cene, je pa na računu posebej prikazana. Nakazuje se v proračun občine. Pri obračunu okoljske dajatve se upošteva delovanje čistilnih naprav. Če torej uporabnik odvaja komunalno odpadno vodo v kanalizacijo, ki se zaključuje s komunalno čistilno napravo s sekundarnim ali terciarnim čiščenjem ali malo komunalno čistilno napravo z ustreznim čiščenjem, se okoljska dajatev zmanjša za 90%.

# 4 OBVEZNI PODATKI SKLADNO Z 9. ČLENOM UREDBE

Uredba določa metodologijo za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja ter ukrepe in normative, povezane z obračunom cen storitev javnih služb njihovim uporabnikom. Ob prvi potrditvi cene in omrežnine, izvajalec javne službe (režijski obrat) predloži Elaborat v potrditev pristojnemu občinskemu organu, slednji pa na tej podlagi odloči o potrditvi cene ter jo uveljavi s sklepom skupaj z morebitno subvencijo za tekoče poslovno leto. Pristojni občinski organ občine ja nazadnje potrjeval cene v letu 2011, takrat je bil še izvajalec GJS Nigrad Maribor in teh cen ne moremo primerjati z cenami, ki se bodo oblikovala na novo in v skladu z Uredbo – MEDO.

a) ceno storitve« izvajanja javne službe kot variabilni del cene (CS), kjer gre za stroškovno lastno ceno dobave ene enote (npr. m3) javne storitve neposrednemu uporabniku in mora glede na sprejeto uredbo pokrivati vse dejanske lastne stroške, ki nastajajo z izvajanjem te storitve (LC). Ta del cene je za uporabnika variabilen in je odvisen od količine porabe javne dobrine -  odvajanja odpadnih komunalne vode.

b) omrežnino« kot fiksni del cene izvajanja javne službe (OMR) kot povračilo stroška izrabe javne infrastrukture, ki se uporabniku obračuna glede na priključek s katerim je uporabnik povezan z javno infrastrukturo oziroma infrastrukturno omrežje po katerem se mu dobavlja javna dobrina. Ta del cene je fiksen in predstavlja namenski vir za financiranje razvoja ter investicijskega vzdrževanja in obnavljanja omrežja po katerem se vrši izvajanje predmetne javne službe.

V skladu z navedeno Uredbo se cena za uporabnika oblikuje v višini, ki pokriva vse dejansko nastale stroške dobave javne dobrine po načelu "uporabnik/onesnaževalec" plača, poleg tega pa zagotavlja vir za osnovno obnovo ter razvoj infrastrukturnega omrežja. V preteklosti cena storitve, ki jo je plačal uporabnik, v mnogih primerih ni zadoščala za pokrivanje stroškov izvajanja dejavnosti, pri čemer je bil primanjkljaj viden predvsem v stalni praksi odpisovanja amortizacije v breme razvoja in obnove javne infrastrukture oziroma omrežja. V preteklosti je sicer bilo mogoče opisano anomalijo prevaliti v breme občinskega proračuna ali dejavnosti, nova pravila pa takšnega ravnanja ne dopuščajo, zato se mora omrežnina zbirati na posebnem kontu občinskega proračuna in namensko uporabiti za investicijsko vzdrževanje in razvoj infrastrukturnega omrežja. Model je tako danes precej jasen, transparenten, tako da vsi deležniki, tako uporabnik kot izvajalec ter tudi občina kot lastnik infrastrukture vedo kakšen del stroškov povzročajo in kakšen je njihov del bremena izvajanja dejavnosti predmetne javne službe in oskrbe z določeno javno dobrino. Danes nova ureditev tudi ne pozna več  razlikovanja med posameznimi skupinami uporabnikov (torej med gospodarstvom in gospodinjstvi), kar pomeni, da se cen ne razlikuje. Namesto neposredne diferenciacije cene obstoječa zakonodaja napotuje na subvencioniranj uporabnikov, ki niso gospodarski uporabniki (za gospodarske uporabnike bi se namreč subvencioniranje smatralo kot nedovoljena pomoč in z vidika zagotavljanja konkurenčnosti trga ni dovoljena). S subvencioniranjem negospodarskih uporabnikov je tako mogoče del bremena neposredno iz uporabnika prenesti na občinski proračun, ki v ta namen oblikuje subvencijo kot posebno postavko v proračunu in z njo pokriva bodisi storitveni del cene bodisi omrežninski del cene.

Nova ureditev tako ne pozna več " razlikovanja" med posameznimi skupinami uporabnikov, pozna pa razlikovanje med posameznimi "upravičenci"  do subvencije. Upravičenci do subvencije so glede na Uredbo lahko zgolj fizične osebe in tiste pravne osebe, ki opravljajo nepridobitno dejavnost oz. dejavnost javnega pomena.

Glede na navedeno, v nadaljevanju prikazujemo izračun kalkulativnih elementov cene izvajanja lokalne gospodarske javne službe odvajanja odpadnih voda za Občino Lenart, po metodologiji in sistemu kot ga predvideva Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Ur.l. št. 87/2012). V skladu z Uredbo je končna cena dobave javnih storitev uporabnikom (CENA GJS) v grobem sestavljena iz stroškov izvajanja storitev glede na izkazane lastne stroške izvajalca (LC), stroškov omrežnine (OMR), ki predstavljajo nadomestilo za uporabo omrežja po katerem se vrši javna služba in vsebuje stroške amortizacije (AM) infrastrukture, povečane za stroške zavarovanja (ZAV) in financiranja infrastrukture (FININFRA) ter iz morebitne okoljske in drugih dajatev (OD) in morebitnih stroškov odškodnin (ODSK) za služnost in škodo povezano z omrežjem oz. javno infrastrukturo:

CENA GJS = LC +OMR + OD

OMR = AM + ZAV + FININFRA + ODSK

Posamezni glavni segmenti cene storitve, se na računu izkazujejo ločeno, in sicer tako, da je iz kalkulacije razvidno, kolikšen del skupne cene odpade na posamezen segment, pri čemer se OMR obračunava glede na število in kapaciteto priključkov s katerimi so uporabniki priključeni na omrežje. Ob tem, kot že navedeno, ločimo t.i. predračunsko (ocenjeno) ceno, ki temelji na predvidenih stroških in količinah javne storitve in t.i. obračunsko ceno, ki se določi za nazaj na podlagi dejanskih vrednosti obdobja. Na tej podlagi se enkrat letno opravi uskladitev oziroma poračun z dejanskimi vrednostmi. Uredba v svojem 9. členu poleg strukture cene, določa tudi, da se naj izdelovalec Elaborata pri izračunu cene zgleduje po t.i. primerljivih območjih, prav tako pa v tem členu zakonodajalec določa, da se pripravi primerjava nekaterih ekonomskih kazalcev izvajalca s povprečjem panoge. Ker se javna služba v občini  opravlja v okviru režijskega obrata, slednje po naši oceni ni smiselno, saj običajni elementi primerljivosti zanj niso uporabni ( npr. gospodarnost poslovanja, pospešena pokritost kratkoročnih obveznosti, ipd.).

## 4.1  Predračunska in obračunska količina opravljenih storitev javne službe odvajanja  komunalne in padavinske odpadne vode za preteklo obračunsko obdobje

Ni bila izvedena, saj se bo v občini Lenart sistem obračuna v skladu z Uredbo MEDO izvedel prvič v letu 2023

### 4.1.1 Cena storitve izvajanja javne službe odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode  za prihodnje obračunsko obdobje (2023)

Cena storitve izvajanja javne službe odvajanja odpadne vode (KAN), predstavlja variabilni del cene izvajanja javne službe in se uporabnikom zaračunava glede na obseg odvedene vode – kanalščina. Obračunska enota je m3, cena pa zajema stroške, ki jih je mogoče povezati z opravljanjem storitev te javne službe in vključuje stroške, kot jih določa 14. odst., 19. čl. Uredbe, načeloma pa so to (LC – lastna cena); neposredni stroški materiala in storitev, neposredni stroški dela, drugi neposredni stroški, posredni proizvajalni stroški, ki vključujejo tudi del amortizacije poslovno potrebnih osnovnih sredstev ter splošni stroški nabavno-prodajne in upravne funkcije, morebitni stroški financiranja, ipd..

Uredba v okviru oblikovanja cen loči med t.i. predračunsko ceno za tekoče leto in t.i. obračunsko ceno izvajanja storitev. Predračunska cena temelji na ocenjenih vrednostih stroškov in ocenjenem obsega izvajanja javne službe ter kot taka nadomešča ceno, ki bo temeljila na dejanskih vrednostih tekočega obdobja - ki so t.i. obračunske vrednosti določenega obdobja. Glede na četrti odstavek 21. člena Uredbe, izvajalec določi za tekoče leto ocenjene predračunske vrednosti, posledično pa potem naslednje leto ugotovi dejansko stanje in po potrebi opravi popravek. V tem okviru je potrebno razumeti tudi ocenjene vrednosti stroškov in količin za leto 2023, ki jih prikazujemo v nadaljevanju (preglednica  6 ).

V preglednici smo prikazali vrednosti za preteklo obdobje in ocenili vrednosti izvajanja dejavnosti za tekoče leto, na podlagi katere se oblikuje »predračunska cena« izvajanja, ki pa bo po izteku tekočega obračunskega obdobja korigirana z dejansko zabeleženimi vrednostmi in posledično določena t.i. »obračunska cena storitve« izvajanja dejavnosti ter v skladu s tem po potrebi opravljen popravek.

Preglednica  6: Stroški izvajanja storitev na področju odvajanja odpadnih voda

| NAZIV | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- |
| Neposredni stroški izvajanja storitev-materiali | 38.254,00 | 32.000,00 |
| Neposredni stroški izvajanja storitev - storitve | 63.559,00 | 55.000,00 |
| Neposredni stroški izvajanja storitev - amortizacija | 0,00 | 0,00 |
| Drugi neposredni stroški | 0,00 | 0,00 |
| SKUPAJ PROIZVAJALNI STROŠKI (PS) | 101.813,00 | 87.000,00 |
| POSREDNI ( SPLOŠNI) STROŠKI IZVAJANJA STORITEV (SS) | 0,00 | 0,00 |
| SKUPAJ STROŠKI GJS ODVAJANJA ODPADNIH VODA (SK) | 101.813,00 | 87.000,00 |
| Lastna cena (LC) na enoto opravljenih storitev ( v €/m3) | 0,3343 | 0,311 |
| Količina obsega izvedene storitve v m3 | 304.490 | 280.000 |

Kot je razvidno iz preglednice št. 6, se glede na gibanje stroškov v preteklosti in glede na pričakovane stroške v tekočem obdobju ter glede na predvideno količino, pričakuje nova cena odvajanja in zato se predlaga za tekoče leto »predračunska cena« v višini 0,311 €/m3. Odmik količine v porabi vode je v tem, da smo doslej zaračunavali odvajanje meteornih vod v pavšalu in sicer tako, da smo porabljeno vodo po vodomeru povečali za 20 %. S sprejemom tega elaborata pa tega povečanja količine odvedene vode v kanalizacijo ne bo. Predračunska cena odvajanja za tekoče leto je nižja od preteklega obdobja, saj sistem obračunavanja ni bil uveden v skladu z uredbo in v teh stroških smo imeli tudi stroške odvoza nedehidriranega blata. V prikazanih stroških za l. 2022 in izračunane lastne cene je potrebno vedeti, da cena za l 2022 je samo računska, uporabnikom pa se je zaračunavala nižja cena odvajanja.  Nova cena se v skladu z Uredbo potrditi na občinskem svetu, ki potrdi tudi primernost stroškovnika in določi kolikšen del cene bo prevaljen na končnega uporabnika, kolikšen del pa bo morda subvencioniran iz strani Občine. Predračunska cena se subvencionira v kolikor občina sprejme sklep o subvenciji, pri čemer višina subvencije ni omejena, omejena pa je glede na vrsto uporabnika.

Izračun predračunske cene storitev za izrabo javne infrastrukture v letu 2023

Glede na navedena izhodišča iz predhodnih točk besedila in v skladu z Uredbo ter pravili finančne in računovodske stroke, smo v nadaljevanju ocenili še ustrezno vrednost fiksnega dela cene,to je t.i. »omrežnine«, krajše »OMR» za tekoče leto. Uredba slednjo opredeljuje kot fiksno kategorijo cene javne službe, ki vključuje (12. odst., 19. čl. Uredbe): stroške amortizacije ali najema osnovnih sredstev in naprav, ki so javna infrastruktura, stroške zavarovanja infrastrukture javne službe, stroške odškodnin, ki vključujejo odškodnine za služnost, povzročeno škodo povezano z gradnjo, obnovo in vzdrževanjem infrastrukture javne službe in odhodke financiranja v okviru stroškov omrežnine, ki vključujejo obresti in druge stroške, povezane z dolžniškim financiranjem gradnje ali obnove infrastrukture javne službe. Omrežnina se določi na letni ravni in se obračunava glede na zmogljivost priključkov, določenih s premerom vodomera, skladno s preglednico iz 20. čl. Uredbe, izračuna pa se tako, da se vsota vseh stroškov deli z vsoto faktorjev omrežnine na vodomerih, tako dobljeni količnik pa se v nadaljevanju pomnoži s faktorjem omrežnine glede na premer obračunskega vodomera.

Preglednica  7: Izhodiščne vrednosti in obseg infrastrukture odvajanja komunalne odpadne vode v občini Lenart

| Dolžina kanalizacijskega omrežja v m | 39.144 |
| --- | --- |
| Število kanalizacijskih priključkov | 978 |
| - gospodarstvo | 83 |
| - negospodarstvo | 895 |
| Ocena obsega odpadne vode ( v m3) cca | 280.000 |
| Vrednost omrežja- v lasti občine ( v €) 4.027.411 | 80.548,22 |
| Vrednost omrežja - v lasti drugih ( v € ) | 0,00 |
| Vrednost omrežja ob upoštevanju 80 % izkoriščenosti | 64.438,58 |

Na podlagi podatkov o nabavni vrednosti infrastrukture namenjene izvajanju dejavnosti odvajanja in na podlagi amortizacijskih stopenj kot jih za infrastrukturne objekte in naprave predvideva Uredba (priloga 2 v Uredbi), smo določili vrednost amortizacije (AM)  za tekoče leto izvajanja in sicer v višini 80.548,22€. Ker infrastruktura ni v celoti izkoriščena  upoštevamo 80 % izkoriščenost kar predstavlja novo vrednost amortizacije v višini 64.438,58 €.

V okviru določitve izhodiščne vrednosti omrežnine je mogoče kot priznan element uvrstiti tudi morebitne stroške financiranja in zavarovanja infrastrukture. Glede na pridobljene podatke na obstoječo javno infrastrukturo ni vezan noben dolžniški instrument.

Ob tem lahko navedemo tudi podatek, da je povprečna cena za odvajanje v slovenskih občinah  okoli 0,40€ /m3 oziroma v razponu od 0,15 € /m3 do   0,89 € /m3, kar pomeni , da je strošek odvajanja v občini relativno primeren.

Javna infrastruktura je v celoti namenjena za izvajanje javne službe in ni namenjena za izvajanje posebnih storitev. Glede na navedena izhodišča so v nadaljevanju tako v preglednici  prikazane omrežnine (OMR) za posamezne priključke s katerimi so uporabniki priključeni na omrežje. Skupni zbir vseh omrežnin, pobranih na območju občine za uporabnike, ki so priključeni na kanalizacijsko omrežje pa predstavlja vir za vsa investicijska dela na predmetnih infrastrukturnih objektih in napravah.

Preglednica  8: Izračun cene javne infrastrukture za odvajanje komunalne odpadne vode -omrežnina za leto 2023 po obračunskih vodomerih

| Priključek | faktor | Št. priključkov DN | št. DN x faktor OMR | OMR na priključek (€/mes) | OMR-skupaj (€/mes) | OMR- skupaj (€/letno) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DN ≤ 20 | 1 | 1372 | 1372 | 2,67 € | 3.663,24 € | 43.958,88 € |
| 20 < DN < 40 | 3 | 31 | 93 | 8,01 € | 248,31 € | 2.979,72 € |
| 40 ≤ DN < 50 | 10 | 16 | 160 | 26,70 € | 427,20 € | 5.126,40 € |
| 50 ≤ DN < 65 | 15 | 19 | 285 | 40,05 € | 760,95 € | 9.131,40 € |
| 65 ≤ DN < 80 | 30 | 0 | 0 |  |  |  |
| 80 ≤ DN < 100 | 50 | 2 | 100 | 133,50 € | 267,00 € | 3.204,00 € |
| 100 ≤ DN < 150 | 100 | 0 | 0 |  |  |  |
| 150 ≤ DN | 200 | 0 | 0 |  |  |  |
| SKUPAJ |  | 1440 | 2010 |  | 5.366,70 € | 64.438,00 |
| Izračun letnih stroškov omrežnine |  |  |  |  |  |  |
| kanalizacija/strošek amortizacije |  | 64.438,58 |  |  |  |  |
| Stroški odškodnin |  | 0 |  |  |  |  |
| Stroški zavarovanja |  | 0 |  |  |  |  |
| SKUPAJ |  | 64.438,58 | 32,06 | 2,67 |  |  |
| Omrežnina skupaj |  |  | 64.438,58 |  |  |  |
| Omrežnina za F=1,00/letno |  |  | 32,06 |  |  |  |
| Omrežnina za F=1,00/ mesec |  |  | 2,67 |  |  |  |

## 4.2  Predračunska in obračunska količina opravljenih storitev javne službe čiščenja  komunalne odpadne vode za preteklo obračunsko obdobje

Ni bila izvedena, saj se bo v občini Lenart sistem obračuna v skladu z Uredbo MEDO izvedel prvič v letu 2023

### 4.2.1 Cena storitve izvajanja javne službe čiščenja  komunalne in padavinske odpadne vode  za prihodnje obračunsko obdobje (2023)

Cena storitve izvajanja javne službe čiščenja odpadne vode (ČN), predstavlja variabilni del cene izvajanja javne službe in se uporabnikom zaračunava glede na obseg očiščene vode – čiščenje. Obračunska enota je m3, cena pa zajema stroške, ki jih je mogoče povezati z opravljanjem storitev te javne službe in vključuje stroške, kot jih določa 14. odst., 19. čl. Uredbe, načeloma pa so to (LC – lastna cena); neposredni stroški materiala in storitev, neposredni stroški dela, drugi neposredni stroški, posredni proizvajalni stroški, ki vključujejo tudi del amortizacije poslovno potrebnih osnovnih sredstev ter splošni stroški nabavno-prodajne in upravne funkcije, morebitni stroški financiranja, ipd..

Uredba v okviru oblikovanja cen loči med t.i. predračunsko ceno za tekoče leto in t.i. obračunsko ceno izvajanja storitev. Predračunska cena temelji na ocenjenih vrednostih stroškov in ocenjenem obsega izvajanja javne službe ter kot taka nadomešča ceno, ki bo temeljila na dejanskih vrednostih tekočega obdobja - ki so t.i. obračunske vrednosti določenega obdobja. Glede na četrti odstavek 21. člena Uredbe, izvajalec določi za tekoče leto ocenjene predračunske vrednosti, posledično pa potem naslednje leto ugotovi dejansko stanje in po potrebi opravi popravek. V tem okviru je potrebno razumeti tudi ocenjene vrednosti stroškov in količin za preteklo leto , ki jih prikazujemo v nadaljevanju ( preglednica 10).

V preglednici 10 smo ocenili vrednosti izvajanja dejavnosti za tekoče leto, na podlagi katere se oblikuje »predračunska cena« izvajanja, ki pa bo po izteku tekočega obračunskega obdobja korigirana z dejansko zabeleženimi vrednostmi in posledično določena t.i. »obračunska cena storitve« izvajanja dejavnosti ter v skladu s tem po potrebi opravljen popravek.

Preglednica  9: Pretekle, potrjene in predvidene predračunske vrednosti izvajanja GJS za l 2023

| NAZIV | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- |
| Neposredni stroški izvajanja storitev-materialni | 19.749,00 | 28.920,00 |
| Neposredni stroški izvajanja storitev-storitve | 12.256,00 | 215.675,00 |
| Neposredni stroški izvajanja storitev - delo | 0,00 | 27.000,00 |
| Neposredni stroški izvajanja storitev - amortizacija | 0,00 | 0,00 |
| Drugi neposredni stroški | 0,00 | 0,00 |
| SKUPAJ PROIZVAJALNI STROŠKI (PS) | 37.256,00 |  |
| POSREDNI ( SPLOŠNI) STROŠKI IZVAJANJA STORITEV (SS) | 0,00 | 0,00 |
| SKUPAJ STROŠKI GJS ČIŠČENJA ODPADNIH VODA (SK) | 37.256,00 | 271.595,00 |
| Lastna cena (LC) na enoto opravljenih storitev ( v €/m3) | 0,186 | 0,97 |
| Količina obsega izvedene storitve v m3 | 200.000,00 | 280.000,00 |

Preglednica 10: Kalkulativni elementi stroškov upravljanja in delovanja čistilnih naprav in prečrpalnic

| OCENJENI STROŠKI UPRAVLJANJA ČN LENART, ČRPALIŠČ , FEKALNE POSTAJE , ČN Voličina in ČN Močna vse brez DDV |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Upravljanje Centralne čistilne naprave Lenart 4950 PE |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | enota |  | količina |  | €/enota |  | € |  |
| Dobavljanje obarjala FeCl3 | m3/leto |  | 4,4 |  | 450 |  | 1980 |  |
| Redno kritje stroškov obratovanja čistilne naprave (plačilo porabe elektrike). | kWh |  | 235000 |  | 0,3 |  | 70500 |  |
| Plačilo porabe vode cca 200 m3 | leto/€ |  | 200 |  | 1,3 |  | 260 |  |
| Odvoz in predaja odpadka v predelavo k za to pooblaščeni organizaciji, upoštevati stroške predelave - odpadki iz grabelj. Klas. št. odpadka.: 190801 | t/leto |  | 25 |  | 115 |  | 2875 |  |
| Odvoza in predaja odpadka v predelavo k za to pooblaščeni organizaciji, upoštevati stroške predelave- pesek iz peskolova. Klas. št. odpadka.: 190802 | t/leto |  | 12 |  | 12 |  | 144 |  |
| Odvoz in predaja odpadka v predelavo k za to pooblaščeni organizaciji - maščobe iz maščobnega lovilca, upoštevati stroške predelave. Klas. št. odpadka.: 190809 | t/leto |  | 6,5 |  | 50 |  | 325 |  |
| Odvoz in predaja odpadka v predelavo , upoštevati stroške sežiga, k za to pooblaščeni organizaciji - dehidriran mulj. Klas. št. odpadka.: 190805 | t/leto |  | 420 |  | 180 |  | 75600 |  |
| Redno kritje stroškov naročnine telefonske linije za potrebe SCADA | leto/€ |  | 1 |  | 1000 |  | 1000 |  |
| Izvajanje monitoringa delovanja čistilne naprave, število meritev po zakonodaji . Parametri, ki jih je potrebno meriti, se upoštevajo v skladu s tovrstno zakonodajo. | meritev/leto |  | 4 |  | 750 |  | 3000 |  |
| Kritje stroškov zaposlenih na CČN in fekalni postaji s črpališči Lenart. Skupaj zaposlen 1 oseba z 8 urnim delavnikom v eni izmeni. | leto/€ |  | 1 |  | 27000 |  | 27000 |  |
| Stroški vzdrževanja opreme in servis le te | leto/€ |  | 1 |  | 5000 |  | 5000 |  |
| Plačilo okoljske takse | leto/€ |  | 1 |  | 500 |  | 500 |  |
| Letni stroški CČN Lenart |  |  |  |  |  |  | 188184 |  |
| ČRPALIŠČA |  |  | Cena/enota |  | € |  | Skupaj |  |
| Redno kritje stroškov obratovanja črpališč (plačilo porabe elektrike). Za 3 črpališča Lackova ul., Ribiška pot in Radehova | kWh |  | 50290 |  | 0,35 |  | 17602 |  |
| Redno kritje stroškov prenosa podatkov črpališč | leto/€ |  | 1040 |  | 1 |  | 1040 |  |
| Letni stroški črpališč |  |  |  |  |  |  | 18642 |  |
| FEKALNA POSTAJA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Plačevanje stroškov porabe vode | m3 |  | 250 |  | 1,3 |  | 325 |  |
| Plačilo porabe elektrike. | kWh |  | 77160 |  | 0,3 |  | 23148 |  |
| Tedenski odvoz odpadkov iz grabelj na deponijo - odpadki iz grabelj. klas. št. odpadka.: 190801 | t/leto |  | 10 |  | 115 |  | 1150 |  |
| Mesečno 6x čiščenje peskolova ter odvoz njegove vsebine na nadaljno predelavo k za to pooblaščeni organizaciji, upoštevati stroške predelave - pesek iz peskolova. klas. št. odpadka.: 190802 | m3/letno |  | 7 |  | 12 |  | 84 |  |
| Mesečno 4 x čiščenje maščobnega lovilca ter odvoz in predaja odpadka v predelavo k za to pooblaščeni organizaciji, upoštevati stroške predelave - maščobe iz maščobnega lovilca. klas. št. odpadka.: 190809 | m3/letno |  | 2,15 |  | 50 |  | 107,5 |  |
| Manjša popravila | predvideno |  | 1500 |  | 1 |  | 1500 |  |
| Letni stroški fekalne postaje |  |  |  |  |  |  | 26315 |  |
| Upravljanje čistilne naprave Voličina 1300 PE |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | enota |  | količina |  | €/enota |  | € |  |
| Dobavljanje obarjala FeCl3 | m3/leto |  | 1,1 |  | 450 |  | 495 |  |
| Redno kritje stroškov obratovanja čistilne naprave (plačilo porabe elektrike). | kWh |  | 43000 |  | 0,3 |  | 12900 |  |
| Plačilo porabe vode | m3 |  | 15 |  | 1,3 |  | 19,5 |  |
| Odvoz in predaja odpadka v predelavo k za to pooblaščeni organizaciji, upoštevati stroške predelave - odpadki iz grabelj. Klas. št. odpadka.: 190801 | t/leto |  | 1,8 |  | 115 |  | 207 |  |
| Odvoza in predaja odpadka v predelavo k za to pooblaščeni organizaciji, upoštevati stroške predelave- pesek iz peskolova. Klas. št. odpadka.: 190802 | t/leto |  | 0,8 |  | 12 |  | 9,6 |  |
| Odvoz in predaja odpadka v predelavo k za to pooblaščeni organizaciji - maščobe iz maščobnega lovilca, upoštevati stroške predelave. Klas. št. odpadka.: 190809 | t/leto |  | 1,05 |  | 50 |  | 52,5 |  |
| Odvoz mulja na CČN Lenart | m3 |  | 320 |  | 20 |  | 6400 |  |
| Redno kritje stroškov naročnine telefonske linije za potrebe SCADA | leto/€ |  | 1 |  | 1000 |  | 1000 |  |
| Izvajanje monitoringa delovanja čistilne naprave, število meritev po zakonodaji . Parametri, ki jih je potrebno meriti, se upoštevajo v skladu s tovrstno zakonodajo. | meritev/leto |  | 2 |  | 450 |  | 900 |  |
| Stroški vzdrževanja opreme in servis le te | leto/€ |  | 1 |  | 2000 |  | 2000 |  |
| Plačilo okoljske takse | leto/€ |  | 1 |  | 500 |  | 500 |  |
| Letni stroški ČN Voličina |  |  |  |  |  |  | 24484 |  |
| Upravljanje čistilne naprave Močna 500 PE |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | enota |  | količina |  | €/enota |  | € |  |
| Dobavljanje obarjala FeCl3 | m3/leto |  | 0,5 |  | 450 |  | 225 |  |
| Redno kritje stroškov obratovanja čistilne naprave (plačilo porabe elektrike). | kWh |  | 18050 |  | 0,3 |  | 5415 |  |
| Plačilo porabe vode | M3 |  | 9 |  | 1,3 |  | 11,7 |  |
| Odvoz in predaja odpadka v predelavo k za to pooblaščeni organizaciji, upoštevati stroške predelave - odpadki iz grabelj. Klas. št. odpadka.: 190801 | t/leto |  | 0,8 |  | 115 |  | 92 |  |
| Odvoza in predaja odpadka v predelavo k za to pooblaščeni organizaciji, upoštevati stroške predelave- pesek iz peskolova. Klas. št. odpadka.: 190802 | t/leto |  | 0,2 |  | 12 |  | 2,4 |  |
| Odvoz in predaja odpadka v predelavo k za to pooblaščeni organizaciji - maščobe iz maščobnega lovilca, upoštevati stroške predelave. Klas. št. odpadka.: 190809 | t/leto |  | 0,5 |  | 50 |  | 25 |  |
| Odvoz mulja in finih delcev na CČN Lenart | m3 |  | 200 |  | 20 |  | 4000 |  |
| Redno kritje stroškov naročnine telefonske linije za potrebe SCADA | leto/€ |  | 1 |  | 1000 |  | 1000 |  |
| Izvajanje monitoringa delovanja čistilne naprave, število meritev po zakonodaji . Parametri, ki jih je potrebno meriti, se upoštevajo v skladu s tovrstno zakonodajo. | meritev/leto |  | 2 |  | 450 |  | 900 |  |
| Stroški vzdrževanja opreme in servis le te | leto/€ |  | 1 |  | 2000 |  | 2000 |  |
| Plačilo okoljske takse | leto/€ |  | 1 |  | 300 |  | 300 |  |
| Letni stroški ČN Močna |  |  |  |  |  |  | 13971 |  |
| SKUPNI STROŠKI: |  |  |  |  |  |  |  | 271595 |

Kot je razvidno iz preglednice  št. 9, se glede na gibanje stroškov v preteklosti in glede na pričakovane stroške v tekočem obdobju ter glede na predvideno količino, pričakuje povsem drugačna cena in zato je izračunana za tekoče leto cena izvajanja storitev čiščenja, v višini 0,97 €/m3. Predračunska cena za tekoče leto je višja od preteklega obdobja, ker v zadnjih 12 let nismo oblikovali cen v skladu z Uredbo MEDO in CČN Lenart ni delovala za uporabnike Voličina in Močna pa prav tako nismo oblikovali cen, saj smo želeli, da uveljavimo nove cene šele ko se sistem v celoti vzpostavi na nivoju občine, ter oblikuje cena za vse uporabnike, ki so priključeni na čistilne naprave v občini na enakem cenovnem nivoju. Nova cena je posledica priključitve in delovanje nove čistilne naprave in nove fekalne postaje s prečrpališči, ki so stroške čiščenja povečale. Ocena stroškov samo porabe električne energije je ocenjena na 117.000,00 € na leto. Cena se v skladu z Uredbo potrditi na občinskem svetu, ki potrdi tudi primernost stroškovnika in določi kolikšen del cene bo prevaljen na končnega uporabnika, kolikšen del pa bo morda subvencioniran iz strani občine.  Predračunska cena se subvencionira v kolikor občina sprejme sklep o subvenciji, pri čemer višina subvencije ni omejena, omejena pa je glede na vrsto uporabnika.

Za leto 2023 ne predlagamo subvencij k ceni izvajanja storitev GJS odvajanja in čiščenja odpadnih voda, saj to tudi ni najbolj pravilno, če se želimo držati načela uporabnik – plača. V letu 2023 še ne bo predvidenih količin odvoza dehidriranega blata zato, računamo, da bodo stroški odvoza blata, ogrebkov, peska in odpadkov za cca 60.000,00 € manjši in zato predlagamo, tudi za leto 2023 nekoliko nižjo ceno kot je zgoraj izračunana:

Tabela 11

| Ocenjeni letni stroški | 271 595,00 |
| --- | --- |
| Znižani stroški odvozov blata, peskov, ogrebkov, itd v l 2023 | 60.000,00 |
| Ocenjeni stroški v l 2023 | 211.595,00 |
| Cena čiščenja odpadnih voda v letu 2023 ( 280.000 m3) | 0,756 €/m3 |

Izračun predračunske cene storitev za izrabo javne infrastrukture v letu 2023

Glede na navedena izhodišča iz predhodnih točk besedila in v skladu z Uredbo ter pravili finančne in računovodske stroke, smo v nadaljevanju ocenili še ustrezno vrednost fiksnega dela cene,to je t.i. »omrežnine«, krajše »OMR» za tekoče leto. Uredba slednjo opredeljuje kot fiksno kategorijo cene javne službe, ki vključuje (12. odst., 19. čl. Uredbe): stroške amortizacije ali najema osnovnih sredstev in naprav, ki so javna infrastruktura, stroške zavarovanja infrastrukture javne službe, stroške odškodnin, ki vključujejo odškodnine za služnost, povzročeno škodo povezano z gradnjo, obnovo in vzdrževanjem infrastrukture javne službe in odhodke financiranja v okviru stroškov omrežnine, ki vključujejo obresti in druge stroške, povezane z dolžniškim financiranjem gradnje ali obnove infrastrukture javne službe. Omrežnina se določi na letni ravni in se obračunava glede na zmogljivost priključkov, določenih s premerom vodomera, skladno s preglednico iz 20. čl. Uredbe, izračuna pa se tako, da se vsota vseh stroškov deli z vsoto faktorjev omrežnine na vodomerih, tako dobljeni količnik pa se v nadaljevanju pomnoži s faktorjem omrežnine glede na premer obračunskega vodomera.

Preglednica  12: Izhodiščne vrednosti in obseg infrastrukture čiščenja komunalne odpadne vode izvajanja GJS

| Število čistilnih naprav | 3 |
| --- | --- |
| - ČN Lenart | 4950 PE |
| - ČN Voličina | 1300PE |
| - ČN Močna | 500PE |
| Število priključkov (DN) vodomernih | 1440 |
| - gospodarstvo | 68 |
| - negospodarstvo | 1372 |
| Ocena obsega odpadne vode (v m3) cca | 280.000,00 |
| Vrednost omrežja- v lasti občine ( v €) | 4.377.352,00 |
| Vrednost omrežja - v lasti drugih ( v € ) | 0,00 |
| Amortizacija gradbeni objekti 0,02 % oprema 10 % | 206.454,00 |
| Znažana amortizacija na 80 % vrednosti | 165.163,20 |

Na podlagi podatkov o nabavni vrednosti infrastrukture namenjene izvajanju dejavnosti čiščenja in na podlagi amortizacijskih stopenj kot jih za infrastrukturne objekte in naprave predvideva Uredba, (priloga 2 v Uredbi). Glede na Uredbo in stopnje amortizacije (AM) za tekoče leto izvajanja je višina amortizacije 206.454€. Ker javna infrastruktura še ni v celoti izrabljena smo znižali amortizacijo za neizrabljeno javno infrastrukturo (- 20 %) tako da znaša nova amortizacija  v višini 165.163,20 €.

V okviru določitve izhodiščne vrednosti omrežnine je mogoče kot priznan element uvrstiti tudi morebitne stroške financiranja in zavarovanja infrastrukture itd. Glede na navedena izhodišča so  v nadaljevanju tako v preglednici  prikazane omrežnine (OMR) za posamezne priključke s katerimi so uporabniki priključeni na omrežje. Skupni zbir vseh omrežnin, pobranih na območju občine pa predstavlja vir za vsa investicijska dela na predmetnih infrastrukturnih objektih in napravah.

Javna infrastruktura je v celoti namenjena za izvajanje javne službe in ni namenjena za izvajanje posebnih storitev. Glede na navedena izhodišča so v nadaljevanju tako v preglednici  prikazane omrežnine (OMR) za posamezne priključke s katerimi so uporabniki priključeni na omrežje. Skupni zbir vseh omrežnin, pobranih na območju občine pa predstavlja vir za vsa investicijska dela na predmetnih infrastrukturnih objektih in napravah.

Preglednica  13: Izračun cene javne infrastrukture za čiščenje komunalne odpadne vode -omrežnina za leto 2023 po obračunskih vodomerih

| Priključek | faktor | Št. priključkov DN | št. DN x faktor OMR | OMR na priključek (€/mes) | OMR-skupaj ( €/mes) | OMR- skupaj (€/letno) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DN ≤ 20 | 1 | 1372 | 1372 | 6,85 € | 9.394,08 € | 112.729,01 € |
| 20 < DN < 40 | 3 | 31 | 93 | 20,54 € | 636,77 € | 7.641,25 € |
| 40 ≤ DN < 50 | 10 | 16 | 160 | 68,47 € | 1.095,52 € | 13.146,24 € |
| 50 ≤ DN < 65 | 15 | 19 | 285 | 102,71 € | 1.951,40 € | 23.416,74 € |
| 65 ≤ DN < 80 | 30 | 0 | 0 |  |  |  |
| 80 ≤ DN < 100 | 50 | 2 | 100 | 342,35 € | 684,70 € | 8.216,40 € |
| 100 ≤ DN < 150 | 100 | 0 | 0 |  |  |  |
| 150 ≤ DN | 200 | 0 | 0 |  |  |  |
| SKUPAJ |  | 1440 | 2010 |  | 13.762,47 € | 165.149,64 € |
| Izračun letnih stroškov omrežnine |  |  |  |  |  |  |
| ČN, črpalnice/strošek amortizacije |  | 165.163,20 |  |  |  |  |
| Stroški odškodnin |  | 0 |  |  |  |  |
| Stroški zavarovanja |  | 0 |  |  |  |  |
| SKUPAJ |  | 165.163,20 |  |  |  |  |
| Omrežnina skupaj |  |  | 165.163,20 |  |  |  |
| Omrežnina za F=1,00/letno |  |  | 82,17 |  |  |  |
| Omrežnina za F=1,00/ mesec |  |  | 6,848 |  |  |  |

Kot je razvidno iz preglednice št. 13 je višina omrežnine za vodomer do DN 20mm   6,85 €/m3 porabljene vode.

## 4. 3 Cena storitve izvajanje javne službe odvoz grezničnih gošč in blata iz MKČN za prihodnje obračunsko obdobje  (2023)

V skladu z Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12, 109/12, 76/17 in 78/19)  je na podlagi 19. člena, in na podlagi 1 odstavka določeno, da se v  okviru javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode  ločeno oblikujejo in obračunavajo cene za storitve javne službe, povezane z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami. Ter na podlagi 6 odstavka Okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja komunalne odpadne vode se prikažejo za storitev odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode z javnih površin in za storitve, povezane z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami, ločeno.

Enota količine storitve prevzema vsebine in ravnanja z vsebino iz nepretočnih greznic, prevzema blata in ravnanja z blatom iz obstoječih greznic ali malih komunalnih čistilnih naprav ter obratovalnega monitoringa za male komunalne čistilne naprave je izražena v m3 opravljene storitve, za katero se šteje količina dobavljene pitne vode, ki se odvaja v nepretočno greznico, obstoječo greznico ali malo komunalno čistilno napravo. Kadar se poraba pitne vode ne ugotavlja z dobavljeno količino pitne vode iz javnega vodovoda se obračuna storitev na podlagi števila stalno prijavljenih in začasno prijavljenih stanovalcev /oseb ob upoštevanju  normirane porabe pitne vode, ki znaša 4,1666 m3 na osebo na mesec (letni seštevek enot obremenitve izražen v m3 , 50m3/letno =1 EO).  Cena storitve izvajanja javne službe prevzema vsebine iz greznic in MKČN, predstavlja torej variabilni del cene javne službe in se uporabnikom zaračunava glede na obseg dobavljene vode (3.odst. 21. čl. Uredbe) in se na računu izkazujejo ločeno in sicer tako, da je iz kalkulacije razvidno, kolikšen del skupne cene odpade na posamezen segment. Obračunska enota je m3, cena pa zajema stroške, ki jih je mogoče povezati z opravljanjem storitev in vključuje vse skupine stroškov, ki jih določa 14. odstavek, 19. člena Uredbe, načeloma pa so to (LC – lastna cena); neposredni stroški materiala in storitev, neposredni stroški dela, drugi neposredni stroški, posredni proizvajalni stroški, ki vključujejo tudi del amortizacije poslovno potrebnih osnovnih sredstev ter splošni stroški nabavno-prodajne in upravne funkcije.

Preglednica  14: Obsega izvajanja storitev prevzema vsebine iz GREZNIC IN MKČN

| Uporabniki in obseg storitev GR/MKČN na območju občine Lenart |  |
| --- | --- |
| Število greznic (GR) | 1420 |
| Število malih komunalnih čistilnih naprav (MKČN) | 153 |
| Skupaj število uporabnikov storitev GR in MKČN | 1573 |
| - od tega gospodarstvo | 0 |
| Ocena pričakovanega obsega storitve (v m3) | cca. 175.000,00 |
| - od tega po merjeni porabi ( v m3) | cca. 93% |

Preglednica  15: Predvidene predračunske vrednosti izvajanja GJS-odvoza grezničnih gošč  in mulja iz MKČN

| NAZIV | 2023 |
| --- | --- |
| Neposredni stroški materiala in storitev | 30.000,00 |
| Neposredni stroški izvajanja storitev - delo | 16.000,00 |
| Neposredni stroški izvajanja storitev - amortizacija | 0,00 |
| Drugi neposredni stroški | 0,00 |
| SKUPAJ PROIZVAJALNI STROŠKI (PS) | 46.000,00 |
| POSREDNI ( SPLOŠNI) STROŠKI IZVAJANJA STORITEV (SS) | 0,00 |
| SKUPAJ STROŠKI GJS ODVAJANJA ODPADNIH VODA (SK) | 46.000,00 |
| Lastna cena (LC) na enoto opravljenih storitev ( v €/m3) | 0,263 |
| Količina obsega izvedene storitve v m3 | 175.000,00 |

Opomba: povprečna velikost greznice  znaša do 5m3 , mkčn pa do 2 m3

Pri izračunu cene odvoza grezničnih gošč in blata iz MKČN so všteti neposredni stroški materiala in storitev (prevozna tehnika, črpanje, odvoz ter čiščenje in stroški dela). Greznične gošče in blato iz MKČN se bo odvažalo na fekalno postajo Lenart. Pri obračunu storitev se za greznice obračunava okoljska dajatev - taksa v višini 0,5283, za MKČN pa okoljska dajatev - taksa v višini 0,05283.

Kot je razvidno iz preglednice št. 15, se glede na gibanje stroškov in na predvideno količino vode, za ceno odvoza grezničnih gošč in mulja iz MKČN se predlaga za tekoče leto izvajanja storitev  »predračunska cena« v višini 0,263/m3. (V kolikor se odločimo, da se cena ravnanja z grezničnimi goščami in blatom iz malih čistilnih naprav ne zaračunava sproti glede na porabljeno vodo, pa je cena praznjenja greznice z odvozom 95,00 € na praznjenje). Praznjenje se izvede na vsake tri leta. Cena odvoza grezničnih gošč in mulja iz MKČN se prvič uveljavlja  za leto 2023.

## 4.4 Primerjava cen za  odvajanja in čiščenja odpadne vode za uporabnike s primerljivimi območji

Primerljiva območja za cene storitev odvajanja odpadne vode, ki jih objavlja Ministrstvo za okolje in prostor, so oblikovana na podlagi razvrščanja občin v skupine glede na*:

 število prebivalcev občine,
 gostoto prebivalcev v aglomeraciji (št. prebivalcev v aglomeracijah odvajanje/površina vseh aglomeracij odvajanje v občini),
 gostoto prebivalcev (št. prebivalcev v občini/površina občine).

Občina Lenart  je razvrščena v skupino občin s številom prebivalcem nad 5000 in podskupino s povprečno gostoto prebivalcev nad 6 prebivalcev/ha. Povprečne obračunske, potrjene in zaračunane cene za javno infrastrukturo in izvajanje storitev odvajanja komunalne odpadne vode v letu 2014 na primerljivem območju in primerjava s cenami v Občini Lenart so razvidne iz naslednje tabele:

Preglednica  16: Povprečne cene s odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode s primerljivimi območji v letu 2014 v primerjavi z občino

|  | Primerljivo območje povprečne cene 2014 |  | Občina Lenart povprečne cene |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Odvajanja komunalne vode | Omrežnina (€/faktor/mes | Odvajanje (€/m3) | Omrežnina (€/faktor/mes | Odvajanje (€/m3) |
| Povprečna obračunana cena | 5,006 | 0,5932 | 2,67 | 0,311 |
| Povprečna potrjena cena | 5,1871 | 0,5466 | 2,67 | 0,311 |
| Povprečna zaračunana cena | 4,661 | 0,5362 | 2,67 | 0,311 |
| Čiščenje komunalne vode | Omrežnina (€/faktor/mes | Čiščenje (€/m3) | Omrežnina (€/faktor/mes | Čiščenje (€/m3) |
| Povprečna obračunana cena | 3,2092 | 0,6999 | 6,85 | 0,756 |
| Povprečna potrjena cena | 2,865 | 0,7033 | 6,85 | 0,756 |
| Povprečna zaračunana cena | 1,9548 | 0,6857 | 6,85 | 0,756 |

Vir: Objava primerljivih območij in povprečnih potrjenih, zaračunanih in obračunskih cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja; MOP, 2015.

Glede na že navedene metodološke omejitve in različne časovne vrste primerljivih povprečnih cen je primerjava s cenami občine Lenart, lahko zgolj informativne narave. Pa tudi današnje cene so povsem drugačne – višje od cen v letu 2014. Pri oblikovanju primerljivih območij niso upoštevani geografski, tehnično-tehnološki in drugi pogoji izvajanja gospodarske javne službe, ki pomembno  vplivajo na stroške izvajanja gospodarske javne službe.

Preglednica  17: Primerjava cen odvajanja in čiščenja odpadne vode z ostalimi občinami  pri količini vode 10 m3:

| Občina | Strošek odvajanja €/ 1m3 | Strošek čiščenja €/ 1m3 | Omrežnina odvajanje €/ mes | Omrežnina čiščenje €/ mes | 10% okoljske dajatve €/ m3 | Skupni stroške na položnici za 10m3/mes + OMR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Občina Benedikt | 0,1463 | 0,3668 | 6,1895 | 2,7957 | 0,05283 | 14,6445 |
| Občina Sv. Trojica v Slov. gor | 0,2185 | 0,4746 brez subvec | 3,3305 | 5,5463 | 0,05283 | 18,9742 |
| Občina Sv. Jurij v Slov. gor. | 0,3883 | 0,7117 | 5,0655 | 2,5645 | 0,05283 | 19,1583 |
| Občina Duplek | 0,8527 | 0,8877 | 3,04 | 6,47 | 0,05283 | 18,7325 |
| Občina Gornja Radgone | 0,2254 0,5132 | 0,9924 1,0867 | 3,9100 | 2,61 | 0,05283 | 19,2661 23,0473 |
| Občina Sv. Ana v Slov. gor. | 0,2203 | 0,7409 | 5,0693 | 3,8529 | 0,05283 | 19,0625 |
| Občina Maribor | 0,39021 | 1,3056 | 3,2769 | 3,2769 | 0,05283 | 24,0402 |
| Občina Pesnica | 0,4474 | 0,9509 | 16,09 | 4,04 | 0,05283 | 34,6413 |
| Občina Ormož | 0,50245 | 0,71863 1,859 | 6,06948 | 1,89347 | 0,05283 | 20,40205 32,10575 |
| Občina Lenart | 0,311 | 0,756 | 2,67 | 6,85 | 0,05283 | 20,7183 |

_____________________

*Pojasnilo MOP glede razvrstitve občin: Pri razvrstitvi so občine najprej razdeljene v 3 skupine glede na število prebivalcev v občini. Nato je vsak razred razdeljen na podrazrede glede na povprečno gostoto prebivalcev v občini. Občine so glede na gostoto razvrščene na podlagi spremenljivk Gostota prebivalcev v aglomeraciji odvajanje in Gostota prebivalcev. Na podlagi spremenljivk Gostota prebivalcev v aglomeraciji odvajanje in Gostota prebivalcev je bilo izračunano aritmetično povprečje gostot obeh spremenljivk. Nato so določeni razredi z enakimi širinami (6 prebivalcev na ha). V razrede so občine razvrščene glede na aritmetično povprečno gostoto. Vir: Objava primerljivih območij in povprečnih potrjenih, zaračunanih in obračunskih cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja; MOP, 23. 10. 2015.

## 4.6 Primerjava poslovanja izvajalca s povprečjem panoge javne službe s pomočjo kazalnikov

## Uredba MEDO kot sestavni del elaborata o cenah opredeljuje tudi primerjavo poslovanja izvajalca s povprečjem panoge s pomočjo kazalnikov:

- pospešena pokritost kratkoročnih obveznosti,

- gospodarnost poslovanja,

- povprečna mesečna plača na zaposlenega,

ki jih objavlja Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve, pri čemer se za povprečje panoge  javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode šteje dejavnost E 37 Ravnanje z odplakami. Režijski obrat kot notranja organizacijska enota Občine Lenart posluje pod drugačnimi pogoji kot gospodarske družbe, ki kot prevladujočo dejavnost opravljajo dejavnosti odvajanja in čiščenja odpadne vode, zato izračun in primerjava z Uredbo MEDO opredeljenih kazalnikov ni relevantna.

## 4. 7  Obseg poslovno potrebnih sredstev za izvajanje storitev javne službe za preteklo in prihodnje  obračunsko obdobje

Obseg poslovno potrebnih osnovnih sredstev za izvajanje storitev javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v letu 2023 je izračunan na podlagi podatkov iz registra osnovnih sredstev  na dan 31.12.2022.

Preglednica  18: Vrednost poslovno potrebnih osnovnih sredstev za izvajanje storitev javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode za leto 2023 brez osnovnih sredstev pogodbenega izvajalca

| Vrednost osnovnih sredstev za izvajanje storitev javne službe | Nabavna vrednost |
| --- | --- |
| Stanje na dan 31.12.2022 | 8.404.769 EUR |
| Predračunska (ocenjena)vrednost leto 2023 | 8.404.763 EUR |

## 4.8 Prikaz razdelitve splošnih stroškov in sodil v skladu z 10. členom uredbe za preteklo in prihodnje obračunsko obdobje

Režijski  obrat Lenart izvaja več dejavnosti. Pretežni del prihodkov, odhodkov in stroškov se na posamezno dejavnost razporeja neposredno na izvoru, preostalo pa se na posamezno dejavnost razporedi na podlagi sodil. V okviru režijskega obrata so opredeljene aktivnosti, ki so potrebne za izvajanje posamezne dejavnosti. Oblikovana sodila za razporejanje splošnih prihodkov, odhodkov in stroškov, ki jih ni mogoče neposredno pripisati posamezni dejavnosti, se po posameznih dejavnostih razdelijo na podlagi opredeljenih aktivnostih in sicer splošni upravni stroški na podlagi števila izdanih računov in stroški dela na
podlagi porabljenega delovnega časa. Režijski obrat bo za vse stroške, ki so neposredno vezani na odvajanje in čiščenje vodil posebni konto.

## 4.9 Prihodki ustvarjeni z opravljanjem posebnih storitev

V skladu z določili Uredbe MEDO so posebne storitve izvajalca storitve, ki jih izvajalec opravlja in pri tem porablja javno infrastrukturo in niso obvezne storitve javne službe. Režijski obrat Občine  pri izvajanju javne službe odvajanja in čiščenja  komunalne in padavinske odpadne vode ne izvaja posebnih storitev.

## 4.10 Donos na vložena poslovno potrebna osnovna sredstva

V skladu z Uredbo MEDO je sestavni del cene opravljanja storitev javne službe lahko tudi donos na vložena poslovno potrebna osnovna sredstva izvajalca v višini do 5 % od vrednosti poslovno potrebnih osnovnih sredstev za opravljanje javne službe. V obračunski kalkulaciji v predračunski kalkulaciji cene storitev odvajanja in čiščenja  komunalne in padavinske odpadne vode za leto 2023, donos ni upoštevan.

## 4.11 Število zaposlenih za izvajanje storitev javne službe

Število zaposlenih za izvajanje storitev javne službe je podatek o zaposlenih, ki so potrebni za opravljanje dela na posamezni javni službi  je povzet s primerljivih sistemov in planiramo, da bo za izvajanje javne službe odvajanja in čiščenja v letu 2023 potreben 1 zaposleni, saj bo glavnino opravljenih del na sami čistilni napravi še opravil izvajalec gradenj. V letu 2024 pa bo potrebno povečati strošek dela na tej GJS vsaj za polovico zaposlenega. Izračunan bo temeljil iz podatkov o dejanskem številu ur opravljenih na posamezni javni službi, o številu ur splošnih služb, ki v določenem razmerju pokrivajo posamezne javne službe in povprečnega števila ur enega zaposlenega  v celotnem obdobju v letu 2023

Preglednica  19: Število zaposlenih na podlagi delovnih ur

| Obračunsko obdobje 2023 | Prihodnje obračunsko obdobje |
| --- | --- |
| 1,0 | 1,5 |

## 4.12 Podatek o višini najemnine za javno infrastrukturo in podatek o njenem deležu, ki se prenese na uporabnika javne infrastrukture

## Infrastruktura za izvajanje javne službe odvajanja in čiščenja komunalne  in padavinske odpadne vode je v lasti
Občine in se zanjo ne zaračunava najemnina. Stroški amortizacije za osnovna sredstva in naprave, ki se uporabljajo za izvajanje javne službe, so izračunani po metodi naraščajočega načina amortiziranja in ob upoštevanju življenjske dobe, ki jo za posamezne skupine osnovnih sredstev predpisuje Uredba MEDO. Strošek amortizacije je v višini stopnje izkoriščenosti (80 %) javne infrastrukture prenesen na uporabnike javne infrastrukture.

## 4.13 Stopnja izkoriščenosti javne infrastrukture, ki je namenjena izvajanju javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode

Stopnja izkoriščenosti zmogljivosti javne infrastrukture, je razmerje med dejansko izkoriščenostjo zmogljivosti infrastrukture javne službe in največjo projektirano zmogljivostjo infrastrukture javne službe, pri kateri se lahko infrastruktura javne službe normalno uporablja za opravljanje storitev javne službe in pri kateri se lahko zagotavlja normalen standard javne službe ob upoštevanju razpoložljive tehnike in veljavnih standardov. Izkoriščenost zmogljivosti infrastrukture javne službe določa, v kakšnem obsegu so zmogljivosti infrastrukture javne službe dejansko uporabljene. V elaboratu se ocenjuje 80,00 % stopnja izkoriščenosti javne infrastrukture  za  odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode. Stopnja izkoriščenosti  je izračunana glede na  kapacitete čistilnih naprav število priključenih na čistilne naprave ter povprečno število oseb v gospodinjstvu, učencev v šolah in gostov v gostinskih lokalih in gospodarstvu.

Obstoječa javna infrastruktura je v celoti namenjena oskrbi prebivalstva na območju občine, torej za izvajanje javne službe. Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Ur.l. RS št. 87/12 in 109/12, 76/17 in 78/19) v svojem petem odstavku 16. člena, devetem odstavku 19. člena in četrtem odstavku 22. člena določa, da se stroški amortizacije »....izračunavajo po metodi časovnega amortiziranja, glede na stopnjo izkoriščenosti zmogljivosti infrastrukture javne službe in ob upoštevanju življenjske dobe...«. Do nedavnega ta del Uredbe ni bilo mogoče izvajati v praksi, saj Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih in opredmetenih osnovnih sredstev (Ur.l. RS, št. 45/05 do 58/10) ni dopuščal drugačnega od časovno enakomernega amortiziranja. V letu 2013 pa je bil navedeni Pravilnik spremenjen tako, da sedaj za opredmetena osnovna sredstva s področja gospodarskih javnih služb izrecno dopušča uporabo drugih metod amortiziranja. Slednje daje možnost, da se stroški amortizacije izračunajo po metodi časovnega amortiziranja ali pa po metodi naraščajočega amortiziranja, glede na stopnjo izkoriščenosti zmogljivosti infrastrukture javne službe in ob upoštevanju življenjske dobe, kar pomeni, da se amortizacija v času, ko se infrastruktura ne uporablja v polnimi zmogljivostmi, le ta obračuna po ustrezno znižanih amortizacijskih stopnjah, primanjkljaj (ne)obračunane amortizacije pa nadomesti v kasnejših letih, vendar mora biti osnovno sredstvo v vsakem primeru amortizirano do konca svoje življenjske dobe (...povzeto po mnenju LM Veritas, d.o.o., mag. Marko Lozej, pooblaščeni revizor).

## 4. 14 Simulacije finančnih učinkov za uporabnika  (2023)

V nadaljevanju je prikazana še simulacija izračuna za »povprečnega«( poraba 10 in 12 m3 na mesec) uporabnika javnih storitev v občini. Glede na navedbe v predhodnih točkah je sedanja cena javne službe t.i. predračunska cena in zajema načrtovane količine opravljenih storitev. Obračunsko ceno bo izvajalec javne službe, to je režijski obrat, prikazal in o njej poročal v skladu z Uredbo do vsakega 31.3. tekočega leta za preteklo in prihodnje obdobje. Prikazana cena po Uredbi tudi ni nujno zaračunana cena storitve javne službe, saj se slednja zmanjša za morebitne subvencije, če se občinski svet tako odloči. Razlika med potrjeno in zaračunano ceno pa v tem primeru bremeni proračun občine. Občinskemu svetu ne predlagamo morebitne subvencije.

Preglednica  20: Simulacija finančnih učinkov za uporabnika (primer: poraba 12 in 10 m3  /mesec) za leto 2023

| KANALIZACIJA - ODVAJANJE | m3 | Cena/enoto | Skupaj |
| --- | --- | --- | --- |
| cena odvajanja (v €) | 12 | 0,311 | 3,732 |
| polna omrežnina KAN (v €) | DN ≤ 20 | 2,67 | 2,67 |
| Skupaj cena za uporabnika |  |  | 6,402 |

| KANALIZACIJA - ODVAJANJE | m3 | Cena/enoto | Skupaj |
| --- | --- | --- | --- |
| polna cena odvajanja (v €) | 10 | 0,311 | 3,11 |
| polna omrežnina KAN (v €) | DN ≤ 20 | 2,67 | 2,67 |
| Skupaj cena za uporabnika |  |  | 5,78 |

| ČIŠČENJE ODPADNIH VODA | m3 | Cena/enoto | Skupaj |
| --- | --- | --- | --- |
| polna cena čiščenja (v €) | 12 | 0,756 | 9,072 |
| polna omrežnina ČN (v €) | DN ≤ 20 | 6,85 | 6,85 |
| Skupaj cena za uporabnika |  |  | 15,922 |

| ČIŠČENJE ODPADNIH VODA | m3 | Cena/enoto | Skupaj |
| --- | --- | --- | --- |
| polna cena čiščenja (v €) | 10 | 0,756 | 7,56 |
| polna omrežnina ČN (v €) | DN ≤ 20 | 6,85 | 6,85 |
| Skupaj cena za uporabnika |  |  | 14,41 |

Preglednica  21: Simulacija finančnih učinkov za uporabnika (primer: poraba 12m3  /mesec) v letu 2022 in  za leto 2023

| KANALIZACIJA - ODVAJANJE | m3 | stroški v l 2022 | Predračunska cena 2023 |
| --- | --- | --- | --- |
| polna cena odvajanja (v €) | 12 | 1,2684 | 3,732 |
| polna omrežnina KAN (v €) | DN ≤ 20 | 0,00 | 2,67 |
| Mesečni strošek za uporabnika odvajanje |  | 1,2684 | 6,402 |

| ČIŠČENJE ODPADNIH VODA | m3 |  | Predračunska cena 2023 |
| --- | --- | --- | --- |
| polna cena čiščenja (v €) | 12 | 0,9188 | 9,072 |
| polna omrežnina ČN (v €) | DN ≤ 20 | 0,00 | 6,85 |
| Taksa | 0,5283 | 6,3396 | 0,633 |
| Mesečni strošek za uporabnika čiščenje |  | 7,2585 | 16.555 |
|  |  | 8.5269 | 22,957 |

| SKUPAJ CENA ZA UPORABNIKA ODVAJANJE IN ČIŠČENJE + OMREŽNINA poraba 12 m3/mesec) |  | 22,957 |
| --- | --- | --- |

Vse cene so brez 9,5% DDV

# 5 ZAKLJUČEK IN POJASNILA ODMIKOV

Stroški izvajanja storitev javne službe obsegajo stroške, prevzema, prevoza, ravnanja z blatom in grezničnimi goščami ter čiščenje in druge stroške, kot so splošni stroški, stroški pregledov, izdelav ocen obratovanja, monitoringov  in drugi stroški, kot so voda, električna energija, čiščenje  in vzdrževanje kanalizacije in črpališč, stroški tiska in odpošiljanja položnic,...tekoča vzdrževalna dela, intervencijski posegi, pogonsko gorivo, stroški plačilnega prometa, vzdrževanje informacijskega sistema,..  ). Stroški delovanja čistilnih naprav in odvajanja komunalne odpadne vode so se zvišali, v primerjavi s potrjenimi cenami iz leta 2011 in niso primerljivi. Jasno je potrebno poudariti, da je do sedaj stroške na kanalizaciji in čistilnih napravah v veliki meri pokrival občinski proračun, kar pa ni skladno z veljavno zakonodajo, ki opredeljuje, da povzročitelj krije stroške v celoti. Glede na izvedene investicije v čiščenje in odvajanje odpadnih voda so se stroški delovanja bistveno povečali. Posledično nastajajo višji stroški. Vzrok za spremembo cene so novi  višji vhodnih stroških materiala in storitev. Povsem na novo je v kalkulaciji predviden strošek sežiganja on odvoz blata. Prav tako se je povečala količina mulja iz čiščenja odpadnih voda, največji pa je strošek električne energije.  Povečuje pa se tudi količina odpadkov in porabljene vode na čistilnih napravah. Višanje standardov  izvajanja storitev povečuje tudi tovrstne stroške.

## Infrastruktura za izvajanje javne službe odvajanja in čiščenja komunalne  in padavinske odpadne vode je v lasti
Občine. Stroški amortizacije za osnovna sredstva in naprave, ki se uporabljajo za izvajanje javne službe, so izračunani po metodi enakomernega načina amortiziranja in ob upoštevanju življenjske dobe, ki jo za posamezne skupine osnovnih sredstev predpisuje Uredba MEDO. Strošek amortizacije je obračunan v višini stopnje izkoriščenosti in smo jo opredelili v višini 80 % javne infrastrukture in se v tem odstotku prenesen na uporabnike javne infrastrukture.

Za leto 2023 se tako predlaga predračunska cena za odvajanje komunalne in padavinske  odpadne vode v višini 0,311 €/m3 in za čiščenje komunalne odpadne vode v višini 0,756€/m3. Izračun omrežnine je enak amortizaciji javne infrastrukture z stopnjo izkoriščenosti 80,0% v katero niso všteti še stroški odškodnin in zavarovanja. Predlagana cena omrežnina odvajanja komunalne odpadne vode  za DN ≤ 20 faktor 1,  je 2,67€/mes, za čiščenje komunalne odpadne vode za  DN ≤ 20 faktor 1 pa višini 6,85€/mes. Odvoz grezničnih gošč in odvoz mulja iz MKČN znaša 0,236 €/m3 porabljene vode po vodomeru.  Vse cene so brez 9,5% DDV.