## skupna rekap predrač
PROJEKTANTSKI POPIS
Investitor:
Občina LENART
Trg osvoboditve 7,
2230 Lenart
Objekt :
Pobeg iz zgodovine v prihodnost - po poteh strpnosti
Pločnik s kolesarko stezo ob JP 203 151
Načrt:
NAČRT ELEKTRIČNIH INŠTALACIJ IN
ELEKTRIČNE OPREME
Proj. Dokumentacija:
PZI - Faza I.
Štev. projekta:
002-007-16
JAVNA RAZSVETLJAVA |  | 0
DDV | 22% | 0
SUPAJ Z DDV |  | 0
ODGOVORNI PROJEKTANT :
Jožef KOROŠEC, univ. dipl. inž. el.
januar 2016

## JR
PROJEKTANSKI PREDRAČUN
PROJEKTANSKI POPIS S PREDIZMERAMI
JAVNA RAZSVETLJAVA
A/ | PRIPRAVLJALNA DELA
| Popis za dobavo in montažo | m.e. | kol. | cena/enoto | skupna cena | Skupaj €
1 | Zakoličba predvidenih kabelskih tras, trasiranje (zarisovanje, smerni kabli) | m | 268 |  | 0
2 | Zakoličba obstoječih kabelskih tras, trasiranje (optika, telefon, NN kabli, 20KV, kanalizacija, ...) | m | 268 |  | 0
3 | Priprava del in materiala | ur | 8 |  | 0
4 | Zavarovanje:
| kabelskega jarka | m | 268 |  | 0
| uvozov ali peš prehodov | kom | 15 |  | 0
| SKUPAJ: |  |  |  |  | 0
B/ | GRADBENA DELA
m3
1 | Ročni in strojni izkop kabelskega jarka in jam v zemljišču III. kat., dim.: 0,4 x 0,8 m | m3 | 89.3 |  | 0 |  |  | 268 | 0.8 | 0.4 | 85.76 | jarek
[7 empty] | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 10 | 2.52 | temelj
2 | Polaganje zaščitne dvoplastne rebraste cevi, s predvleko, fi 63 mm | m | 86 |  | 0 | [5 empty] | 88.28
3 | Izdelava kabelske blazine iz presejane zemlje (1/2) in mivke (1/2), širine 0,4 m in debeline 0,2 m | m3 | 21.5 |  | 0 |  |  | 0.4 | 0.2 | 268 | 21.44
4 | Obbetoniranje cevi z betonom C8/10 in priprava betonske podlage za položitev temeljev kandelabrov, s prevozom, komplet | m3 | 2.4 |  | 0 |  |  | 0.2 | 0.2 | 60 | 2.4 | jarek
5 | Ročni in strojni zasip kabelskega jarka in jam v zemljišču III. kat. z nabijanjem po plasteh, komplet. | m3 | 89.3 |  | 0
6 | Polaganje tipskih betonskih temeljev (600x600x700 mm) v teren na pripravljenu betonsko podlago (za kandelabre), komplet z temeljem in sidri z vijaki za montažo kandelabrov na bet. ploščo. | kom | 9 |  | 0
7 | Izdelava gradbenih jam za polaganje tipskih betonskih temeljev, dim. 600x600x700 mm, na pripravljeno betonsko podlago, komplet | kom | 9 |  | 0
8 | Drobna gradbena in nepredvidena dela 5%. | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
| SKUPAJ: |  |  |  |  | 0
C/ | JAKI TOK
I. | RAZSVETLJAVA
1 | Svetilka z ohišjem iz aluminija, pobarvana v sivo barvo oz. po zahtevi investitorja, v skladu z Uredbo o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja, kot npr. Atriva Klasik viseča - tip SK2, LED 37W in konzola viseča , objemka | kom | 9 |  | 0
II. | INSTALACIJSKI MATERIAL
1 | Zaščitne dvoplastne rebraste cevi, s predvleko, fi 63 mm | m | 62 |  | 0
2 | Opozorilni trak položen v zemlji nad kablom in valjancem, komplet | m | 346 |  | 0
3 | Dobava in montaža kandelabra iz litega aluminija H=6,3m, ožičen,z vtičnico IP 54 in tulcem za zastavo, kot npr. Kandelaber Atriva KLASIK tip KK1 - Alu liti, komplet | kom | 9 |  | 0
III. | KABLI IN IZVODI
1 | Polaganje zemeljskega kabla 0,6 / 1kV, uvlečenega v zaščitne PVC cevi po celotni trasi jarka, komplet:
| NAYY-J 4x16+2,5Cu mm2 | m | 311 |  | 0
2 | Izdelava priključkov na priključna mesta:
| do 25 mm2 | kom | 9 |  | 0
| do 2,5 mm2 | kom | 9 |  | 0
V. | OZEMLJITVE
1 | Valjanec Fe-Zn 25x4mm, za povezavo kandelabrov, položen v zemljo nad napajalnim kablom, pri prečkanju ceste pod asfaltiranimi površinami pa nad cevjo v kateri je napajalni kabel, komplet | m | 286 |  | 0 |  |  | 360+45
2 | Ploščica za spoj valjanca na kandelaber, dimenzij 120 x 25 x 6 mm po detajlu "A" za načrt spoja valjanca na kandelaber in zaščitena z antikorozijskim premazom | kom | 9 |  | 0
3 | Izvedba raznih spojeh ( križni, vijačni, ….) | kom | 11 |  | 0
VI. | ZAŠČITA OBSTOJEČIH TK VODOV
Izvedba zaščite obstoječit TK vodov s
| s PVC 110 mm z obetoniranjem , komplet | m | 81 |  | 0
VII. | DEMONTAŽNA DELA
Demontaža obstoječih svetilk,
kandelabrov,
temeljev,
kablov
valjenca in drobni material,
| ter odvoz na deponijo | kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ: |  |  |  |  | 0
D/ | TRANSPORT
1 | Montažni material in oprema, komplet. ( nakladanje, razkladanje, prevozi ) | kpl | 1 |  | 0
2 | Mivka in gradbeni material : (nakladanje, razkladanje, prevozi) | m3 | 25 |  | 0
3 | Razvoz, raznos materiala po delovišču | kpl | 1 |  | 0
4 | Prevoz gradbeno montažne skupine km | km | 125 |  | 0
| SKUPAJ: |  |  |  |  | 0
E/ | ZAKLJUČNA DELA
1 | Snemanje trase kablovoda in vris v kataster : | m | 268 |  | 0
2 | Pregled in napetostni preizkus NN kabla ter ostalih naprav, meritve instalacij, komplet. | kpl | 1 |  | 0
3 | Kontrolne meritve: | kpl | 1 |  | 0
*osvetljenosti, svetlosti
*galvanskih stikov, ozemljitve in izol. upornosti
4 | Pregled in preizkus javne razsvetljave | ur | 7 |  | 0
| SKUPAJ: |  |  |  |  | 0
OPOMBA:
V ceni so zajeti vsi potrebni materiali, potrebna oprema in delo za izvedbo javne razsvetljave
F / | NEPREDVIDENA DELA
1 | Dodatna nepredvidena dela / vpis v gradbeni dnevnik / | ocena | 1 |  | 0
| SKUPAJ: |  |  |  |  | 0
G/ | PROJEKTANTSKI NADZOR IN SODELOVANJE PROJEKTANTA | h | 9 |  | 0 | 0
H/ | PROJEKT IZVEDENIH DEL | h | 8 |  | 0 | 0
| SKUPAJ: |  |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA
A/ | PRIPRAVLJALNA DELA |  |  |  | 0
B/ | GRADBENA DELA |  |  |  | 0
C/ | JAKI TOK |  |  |  | 0
D/ | TRANSPORT |  |  |  | 0
E/ | ZAKLJUČNA DELA |  |  |  | 0
F/ | NEPREDVIDENA DELA |  |  |  | 0
G/ | PROJEKTANTSKI NADZOR IN SODELOVANJE PROJEKTANTA |  |  |  | 0
H/ | PROJEKT IZVEDENIH DEL |  |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  |  | 0