## Rekapitulacija GO del
Družba: ( izvajalec-ponudnik ) .…………..……………………….…………………………..
Objekt: ZDRAVSTVENI DOM LENART - Nadzidava vmesnega trakta objekta do 3.gradbene faze
Faza: …………………………...…………………………………….………………...……….
Predračun št.: …………...………….…...….………
OPOMBA: V cenah ni zajet DDV!
SKUPNA REKAPITULACIJA GO DEL
| upravičen program | neupravičen program
A GRADBENA DELA SKUPAJ | 0 | 0
Pripravljalna in zaključna dela | 0 | 0
A0. Rušitvena dela | 0 | 0
A1. Zemeljska dela | 0 | 0
A2. Tesarska dela | 0 | 0
A3. Betonska dela | 0 | 0
A4. Zidarska dela | 0 | 0
A5. Gradbeni oder | 0 | 0
A6. Jeklene konstrukcije | 0 | 0
B. OBRTNIŠKA DELA | 0 | 0
B1. Krovsko kleparska dela | 0 | 0
3.GRADBENA FAZA SKUPAJ | 0 | 0

## SPLOŠNE OPOMBE
SPLOŠNA DOLOČILA
OPOMBA
1 | Pogoje varstva pri delu:
o skladno z veljavno zakonodajo Slovenije
o pogoje SVZD (Službe za varnost in zdravje pri delu)
o požarno stražo
o vse potrebne odre, navezovanja, zaščite, itd…
2 | Ponudnik mora v ceni upoštevati tudi naslednje:
Za vso opremo in materiale, ki so v opisih ali na risbah morebiti imenovani z imenom proizvajalca, lahko ponudniki ponudijo ekvivalentno opremo in materiale drugih proizvajalcev, enake namembnosti, kapacitet ter enake kvalitete ali boljše kvalitete, kar morajo pred dobavo in vgradnjo z listinami (certifikati, izvedenska mnenja, atesti, poročila o preizkušanjih ipd.) dokazati. Pogodbena cena se v takem primeru ne spremeni.
o Izvajalec mora za naročnikovo opremo, ki jo mora izključiti ali odstraniti za izvedbo projekta oziroma investicije, pridobiti soglasje od naročnika. Stroški za ponovne zagone, montaže in vzpostavitve te opreme v funkcionalno obratovanje (kalibracija, uravnoteženje, nastavitve, itd…) morajo biti vključeni v pogodbeno ceno, ne glede na to, da dela eksplicitno niso zajeta v pogodbenih postavkah oziroma popisih del.
o Izvajalec mora pred izvedbo posameznih del dostaviti vse potrebne delavniške in tehnološke načrte, električne sheme v kolikor niso natančneje definirane v projektu, protokole preizkušanj, itd…(za potrditev nadzora). Izvajanje na objektu se lahko začne s podpisom nadzora oziroma projektanta.
o Vsi stroški električne energije, vode, plinov in ostalih energentov v času izvajanja projekta do primopredaje so strošek izvajalca.
o Vse zaščite za preprečevanje in obvladovanje okužb so strošek izvajalca in morajo biti vključeni v pogodbeno ceno.
o Izvajalec mora do primopredaje poskrbeti za fizično zaščito in zaščito pred krajo za vso dobavljeno opremo in material.
o Izvajalec oziroma ponudnik mora pred izvedbo, glede na opremo, ki jo nudi, prilagoditi oziroma popraviti PZI dokumentacijo na svoje lastne stroške. Popravki PZI dokumentacije morajo obsegati tudi vse elemente oziroma območja gradbeno obrtniških in inštalacijskih del ter tehnologije na katere ima izbrana oprema direktni ali posredno vpliv. Vse za funkcionalno delovanje in za validacijo oz uporabo dvigal.
o Izvajalec mora uporabnika o vseh delih, ki se tičejo sodelovanja uporabnika, obvestiti vsaj 3 delovne dni pred začetkom teh del oziroma toliko dni prej, kolikor je za tako vrsto dela potrebna priprava uporabnika (usklajevanje pri terminskih planih z navedbo nosilcev nalog, tabele, itd…).
o Vgradijo se lahko samo proizvodi, katere je predhodno s podpisom potrdil projektant.
o Za vso tehnološko, elektro in strojno opremo ter za vse naprave mora ponudnik za funkcionalno delovanje predmeta pogodbe kot celote zagotavljati servis oz. pooblaščene serviserje z aktualno licenco, izdano s strani proizvajalca opreme ali naprave. Pooblaščen servis mora biti zagotovljen v razdalji do 200km. Zahtevano licenco ponudnik predloži v ponudbi.
o Ponudnik mora zagotoviti certifikacijo povezav in delovanja sistema pri naročniku. Ponudnik mora vključiti vse licence, certifikate, itd…za funkcionalno in nemoteno delovanje celotnega sistema za doživljensko obdobje.
3 | Upoštevati zahteve za sisteme aktivne požarne zaščite skladno s pravilnikom:
o sistemi za odkrivanje in javljanje požara ter alarmiranje;
o naprave za požarno vodno hlajenje s polivanjem ali škropljenjem;
o avtomatski sistemi za nadzor nad dimom in produkti zgorevanja ter odvod dima in toplote;
o varnostna razsvetljava v jašku dvigala;
o naprave in oprema, ki služi za pogon in krmiljenje evakuacijskih, požarnih ali gasilskih dvigal;
o drugi vgrajeni sistemi aktivne požarne zaščite, če so ti zakonsko določeni,
Sestavni del posameznega vgrajenega sistema aktivne požarne zaščite iz prejšnjega odstavka je lahko tudi krmiljenje avtomatske opreme, sistemov in elementov za požarno zaščito (požarna vrata, vdeblokade vrat, požarne lopute in druge podobne naprave) ali drugih elementov v povezavi s sistemom ter daljinski prenos signala do sprejemnika, naprave za oskrbo z električno energijo, ki služijo za pogon naprav in opreme za požarno zaščito.
Potrdilo o brezhibnem delovanju vgrajenega sistema aktivne požarne zaščite je treba pridobiti za vsako vrsto vgrajenega sistema aktivne požarne zaščite iz prvega odstavka tega člena.
4 | Enotna cena mora vsebovati tudi:
o Ves potreben material, opremo, naprave, itd…., ter vsa pomožna sredstva,
o Vsa potrebna pripravljalna dela in vso potrebno delo,
o Vse potrebne izračune,
o Vse potrebne transporte (notranje in zunanje),
o Vse ostale storitve za funkcionalno delovanje kot so npr. nabavo, dobavo, montažo, varovanje, zagone, preizskušanja, itd….
o Vsa potrebna sredstva za vgrajevanje na objektu kot so lestve, odri in podobno,
o Usklajevanje z osnovnim načrtom in posvetovanje s projektanti, nadzorniki, investitorjem, naročnikom, uporabnikom, itd…,
o Terminsko usklajevanje del z ostalimi izvajalci na objektu,
o Vse stroške, ki bodo nastali, zaradi prilagajanja izvajalca GOI del ponudniku opreme iz drugega razpisa za isti objekt (terminsko usklajevanje, mikrolokacije priključkov, itd…).
o Čiščenje prostorov med in po končanih delih in odvoz odpadnega materiala na stalno mestno deponijo vključno s plačili taks
o Plačilo komunalnega prispevka za stalno mestno deponijo odpadnega materiala,
o Vsa potrebna higijensko tehnična preventivna zaščita delavcev na gradbišču,
o Izdelavo tehnoloških risb dvigal,
o Izdelavo vseh potrebnih detajlov in dopolnilnih del, katera je potrebno izvesti za dokončanje posameznih del, tudi če potrebni detajli niso podrobno navedeni in opisani v popisu del, in so ta dopolnilna dela nujna za pravilno funkcionalno delovanje posameznih sistemov in elementov objekta.
o Meritve in merjenja na objektu,
o Vse meritve s katerimi se dokazuje kvaliteto izvedenih del in zanesljivost objekta,
o Skladiščenje opreme,
o Varovanje opreme do primopredaje,
o Preiskušanja kvalitete za vse materiale, ki se vgrajujejo in dokazovanje kvalitete z atesti
o Ves potrebni glavni, pomožni, pritrdilni in vezni material, sidra, navojne palice, itd…
o Popravilo eventuelno povzročene škode ostalim izvajalcem na gradbišču,
o Popravilo eventuelno povzročene škode uporabniku oziroma naročniku,
o Vse potrebne zaščitne premaze,
o Popravilo nekvalitetno izvedenih del oziroma zamenjava elementov,
o Izdelava tehnoloških risb za proizvodnjo s potrebnimi detajli,
o Izdelava in izrez odprtin za vgradnjo inštalacijskih in drugih elementov s potrebnimi ojačitvami,
o Izdelava vseh izračunov vezanih na izdelavo elementov potrebnih za doseganje predpisanih zahtev,
o Pridobitev vseh atestov, certifikatov pooblaščenih organizacij, poročil o meritvah in preizkusih, potrdil, dokazil, itd…,
o Sprotno vnašanje sprememb v PZI načrte z namenom dobre izdelave dokumentacije izvedenih del,
o Posodobitev konfiguracij računalniških komponent skladno z aktualno ponudbo na trgu
o Upoštevanje vseh veljavnih tehničnih predpisov, standardov, itd…
o Vse stroške za trajno ali začasno izključitev ali odstranitev naročnikove oziroma uporabnikove opreme, ki je potrebna za izvedbo projekta oziroma investicije. Stroški za ponovne zagone, montaže in vzpostavitve te opreme v funkcionalno obratovanje (kalibracija, uravnoteženje, nastavitve, itd…) morajo biti vključeni v pogodbeno ceno, ne glede na to, da dela eksplicitno niso zajeta v pogodbenih postavkah oziroma popisih del,
o V končni ponudbeni vrednosti so zajeti vsi odvisni stroški (špediterski stroški, carina, davki, transport, montaža, šolanje, garancijski rok (60 mesecev), redno, izredno, periodično in preventivno (redno) vzdrževanje v času garancije (60 mesecev) po programu proizvajalca opreme in naprav vključno z dobavo in vgradnjo materiala, ki je potreben za odpravo napak (iztrošenost delov), ki bodo nastale ob normalni uporabi postroja, dobavo in zamenjavo oz. vgradnjo vse ostalih potrebnih rezervnih delov, materiala (npr. inhibitorji, biocidi,…) in potrošnega materiala, vse stroške dela (prevoz, dnevnice in druge odvisne stroške povezane z izvajanjem obveznosti preventivnega vzdrževanja) in ostalih potrebnih posegov, ki bodo potrebni v garancijski dobi, da bo garancija veljavna in da bo zagotovljeno nemoteno delovanje sistema, stroški izdelave dok.izvedenih del in NOV, sodelovanje pri validacijskem postopku, idr. Vse v skladu s strokovnimi in splošnimi zahtevami iz predmetne razpisne dokumentacije) in DDV.
o delo po fazah,
o bančne garancije in garancijske izjave
o vsa ostala vzporedna dela, ki bi se slučajno pojavila in so nujna za funkcionalno delovanje ali izgled (npr. popravilo poškodb oblog okoli jaškovnih vrat, popravilo tal okoli jaškovnih vrat, obdelava oblog pri vgradnji čitalcev, itd…).
o Stroške zavarovanja opreme in elementov pred onesnaženjem in poškodbami,
o Vsi stroški dvigal, žerjavov, transportov, zaščit, ureditve gradbišča, itd….
o ostalo skladno s splošnimi opisi pri postavkah, ostalimi načrti oziroma projektom za izvedbo in razpisno dokumentacijo.

## Pripravljalna in zaključna dela
Zap.št. | Opis postavke |  |  |  | UPRAVIČEN PROGRAM |  | NEUPRAVIČEN PROGRAM
|  |  | enota | cena/enoto | količina | skupaj | količina | skupaj
PRIPRAVLJALNA IN ZAKLJUČNA DELA
1 | Izdelava varnostnega načrta gradbišča.
|  | 1 | kpl |  | 0.67 | 0 | 0.33 | 0
2 | Izdelava načrta organizacije gradbišča, v skladu s pogoji iz gradbenega dovoljenja in v skladu z varnostnim načrtom.
|  | 1 | kpl |  | 0.67 | 0 | 0.33 | 0
3 | Ureditev gradbišča v skladu z načrtom organizacije gradbišča in v skladu z varnostnim načrtom. Po končanih delih se odstranijo vsi provizoriji, teren gradbišča se očisti in uredi v končno predvideno stanje po projektu. V ceni so zajete gradbiščne ograje, zaščitne ograje, izvedba uvozov, izvozov na gradbišče, postavitev in najem montažnih tipskih zabojnikov, skladiščnih prostorov, delovnih lop, gradbiščne table, opozorilnih tabel, koordinacija varstva pri delu in zagotovitev zaščitnih sredstev.
|  | 1 | kpl |  | 0.67 | 0 | 0.33 | 0
4 | Izvedba uradne zakoličbe objekta pred pričetkom gradnje, po projektu zakoličbe. V ceni so zajeti stroški geodeta, izmere in izdelava zapisnika o zakoličbi objekta.
|  | 1 | kpl |  | 0.67 | 0 | 0.33 | 0
5 | Postavitev gradbenih profilov in prenos geodetskih točk na profile.
|  | 1 | kpl |  | 0.67 | 0 | 0.33 | 0
6 | Geomehanske raziskave, izdelava geotehničnega poročila in geomehanski nadzor med izvajanjem zemeljskih del.
|  | 1 | kpl |  | 0.67 | 0 | 0.33 | 0
7 | Pospravljanje in čiščenje gradbišča po posameznih fazah ter finalno gospodinjsko čiščenje tlakov in stenskih oblog pred predajo objekta uporabnikom oziroma investitorjem.
|  | 500 | m2 |  | 335 | 0 | 165 | 0
| PRIPRAVLJALNA IN ZAKLJUČNA DELA | SKUPAJ: |  |  |  | 0 |  | 0

## A0. Rušitvena dela
Št. | Opis postavke |  |  |  | UPRAVIČEN PROGRAM |  | NEUPRAVIČEN PROGRAM
|  |  | enota | cena/enoto | količina | skupaj | količina | skupaj
A0. | RUŠITVENA DELA
Vsa rušitvena dela se izvajajo z upoštevanjem vseh tehničnih rešitev rušenja z upoštevanjem varnostnih ukrepov pri rušenju. Investitor mora zagotoviti, da izvajalci gradbenih del gradbene odpadke oddajo zbiralcu gradbenih odpadkov. Iz dokazil o naročilu prevzema gradbenih odpadkov mora biti razvidna vrsta gradbenih odpadkov, predvidena količina nastajanja gradbenih odpadkov ter naslov gradbišča z navedbo pripadajočega gradbenega dovoljenja, na katerega se nanaša prevzem gradbenih odpadkov. Investitor mora za celotno gradbišče pooblastiti enega od izvajalcev, ki bo v njegovem imenu oddajal gradbene odpadke zbiralcu odpadkov, v predelavo in odstranjevanje in ob oddaji vsake pošiljke odpadkov izpolnil evidenčni list, določen s predpisi, ki urejajo ravnaje z odpadki. Pri rušitvenih delih je potrebno upoštevati predpise iz varstva pri gradbenem delu. Poleg Pravilnika o varstvu pri gradbenem delu je potrebno upoštevati tudi druge varnostne predpise, zlasti še Pravilnik o nakladanju in razkladanju tovornih vozil, Pravilnik o varstvu pri delu z delovnimi pripravami in napravami, Zakon o varovanju zdravja pri delu, Pravilnik o obremenjevanju tal z vnašanjem odpadkov in Uredbo o odpadkih Ves odpadni material sortirati na gradbiščni deponiji in sproti transportirati na organizirano deponijo, obrat za reciklažo ali mestni odpad z upoštevanjem pravilnika o ravnanju z gradbenimi odpadki! Obrat za reciklažo ali organizirano komunalno deponijo izbere izvajalec, katerega stroški so tudi komunalne takse in okoljevarstveni dodatki. V ceno na e.m. v posameznih postavkah zajeti tudi vse vertikalne in horizontalne prenose, ter odvoz na deponijo in vse takse na deponiji. - izdelavo tehnološkega elaborata rušenja, s prikazom organizacije izvajanja del, terminskim planom, številom ljudi in strojev, potrebnih za rušenje, ter prikaz ravnanja z gradbenimi odpadki (izbrane deponije) - v ceni je potrebno upoštevati čiščenje transportnih poti med rušenjem objekta, oz. jih vzpostaviti v prejšnje stanje - izvajalec je dolžan na lastne stroške zaščititi pred poškodovanjem in uničenjem sosednje obstoječe objekte, predmete, okolico in osebe, ravno tako mora varovati obstoječe komunalne vode, komunikacijske in druge naprave. Izvajalec mora poleg splošnega gradbenega zavarovanja skleniti zavarovanje še za dodatno nevarnost: odgovornost izvajalca del in kopijo police predati investitorju - ponudnik mora v ceni upoštevati vse tehnične zahteve, ki so podane v tehničnem opisu projekta, vse predpise varstva pri delu, predpise o ravnanju z gradbenimi odpadki, predpise varstva pred požarom in pogoje soglasodajalcev. - Ponudnik si mora objekte pred oddajo ponudbe ogledati Prav tako ponudnik s podpisom na ponudbi potrjuje, da je seznanjen s stanjem objektov na kraju rušenja. Vso morebitno škodo, ki nastane zaradi neupoštevanje zahtev v splošnem (tehničnem) opisu projekta, nosi izvajalec del. V c.e.m. je potrebno upoštevati čiščenje po posameznih fazah dela, ter odvoz odpadkov na deponijo do 10 km in plačilo takse.
OPOMBA: V vseh postavkah rušitvenih del je potrebno v c.e.m upoštevati vse potrebne varovalne ukrepe, evtl. pomožne delovne ali lovilne odre (razen fasadnega odra, ki je zajet v postavki A5.1) in vse transporte na lokalno zbirno mesto odpadkov, ter končni odvoz v deponijo do 10 km, vključno s plačilom takse.
[5 empty] | UPRAVIČEN PROGRAM |  | NEUPRAVIČEN PROGRAM
|  |  | enota | cena/enoto | količina | skupaj | količina | skupaj
1 | Odstranitev obstoječih steklenih sten, z evtl. zunanjimi senčili (žaluzije ali rolete), policami, pločevinastimi obrobami in ostalimi elementi. Obračun po dejanski količini odstranjenih zastekljenih elementov.
| b.) Montažna nadstrešnica nad stranskim vhodom v objekt (vhod 2): | 1 | kom |  | 0 | 0 | 1 | 0
2 | Rušenje in odstranitev obstoječega AB strešnega previsnega dela oz. "nadstreška" osrednjega vhoda. Predvidena je rušitev AB strešne plošče z atiko, da se poravna fasadna linija. Rušenje in odstranitev vključno z vsemi zaključki, obrobami,... Prav tako se odstrani nearmiran zgornji del enokapne streh, da se omogoči nasedanje kovinske konstrukcije. OPOMBA: Količine so ocenjene, obračun po dejanski količini izvedenih del.
|  | 0.5 | m3 |  | 0.5 | 0 | 0 | 0
3 | Rušenje in odstranitev obstoječe tlakovane poti pred stranskim vhodom v objekt. Rušitev na območji predvidene izvedbe novih pasovnih temeljev, vključno z robniki in svtl. podbetonom.
|  | 5 | m2 |  | 5 | 0 | 0 | 0
4 | Rušitev asfaltne podlage na območju izvajanja gradbenih del za izvedbo novih dozidav/nadzidav objekta. Predvidena debelina asfaltne podlage je cca 5-8 cm. V ceno vključiti rezanje asfalta, rušitev in odstranitev, ter odvoz na trajno deponijo, vključno s plačilom takse. OPOMBA: Količina je ocenjena, obračun po dejanski količini opravljenih del.
|  | 40 | m2 |  | 40 | 0 | 0 | 0
5 | Demontaža in odstranitev obstoječih slojev ravne strehe, sestavljene iz hidroizolacije in toplotne izolacije. Odstranijo se vsi sloji do AB konstrukcije, vključno z vsemi obrobami, oddušniki, elementi odvodnjavanja, vključno z vso evtl. podkonstrukcijo. OPOMBA: Za odstranitev je predvidena samo nižja ravna sterha. Višja streha s pločevinasto kritino v naklonu 7,5°je predvidena da ostane nameščena.
|  | 162 | m2 |  | 108.5 | 0 | 53.5 | 0
6 | Previdna odstranitev fasadnega 'izrastka' na severni strani pritličja nad linijo oken.
|  | 0.5 | m3 |  | 0.5 | 0 | 0 | 0
A0. | RUŠITVENA DELA | SKUPAJ: |  |  |  | 0 |  | 0

## A1. Zemeljska dela
Zap.št. | Opis postavke |  |  |  | UPRAVIČEN PROGRAM |  | NEUPRAVIČEN PROGRAM
|  |  | enota | cena/enoto | količina | skupaj | količina | skupaj
A1. | ZEMELJSKA DELA
Vsa izkopna dela in transporti izkopnih materialov se obračunajo po prostornini zemljine v raščenem stanju. Vsa nasipna in zasipna dela se obračunajo po prostornini materiala v vgrajenem stanju. Deponije so stvar izvajalca oziroma ponudnika! Ves izkopan material sproti transportirati na deponijo na gradbišču, kjer se posebno odlaga kvaliteten material za ponovno vgradnjo, posebej pa slab material, ki se sproti naklada in transportira na organizirano komunalno deponijo, ki jo izbere izvajalec ali punudnik, katerega stroški so tudi komunalne takse in okoljevarstveni dodatki. OPOMBA: način izvedbe zameljskih del je prepuščen tehnologiji in opremljenosti izvajalca! Pred začetkom izvedbe zemeljskih del pregledati geotehnično poročilo, po izkopu gradbene jame teren pregleda geomehanik! Ob izkopu mora biti prisoten geomehanik! Deponija kvalitetnega materiala, ki se ponovno uporabi za vgradnjo mora biti obvezno pod nadzorom naročnika ! Dela je potrebno izvajati po določilih tehničnih predpisov in skladno z obveznimi standardi SIST-i. lzkope se obračunava na podlagi profilov, posnetih pred pričetkom del in po opravljenem delu Pri izvedbi izkopov je obvezno upoštevati navodila in mnenja geomehanika. Po opravljenem izkopu in kontroli geomehanik poda svoje mneneje, ki je merodajno za nadaljevanje dela. Strošek geomehanika pri izkopu nosi izvajalec. Za zasipanje gradbene jame se mora uporabiti izbran čisti material, dobljen pri izkopu gradbene jame, ali pa če ta ne ustreza, dobaviti novega. Zasipanje je izvajati v slojih, z utrevanjem vsakega sloja posebej tako, da se sesedanje zemeljskega materiala zmanjša na minimum. Standardi za zemeljska dela vsebujejo poleg izdelave po popisu v posamezni postavki še navedena dela, ki jih je potrebno upoštevati v ceni za enoto: * vsa potrebna pripravljalna dela za zemeljska dela * vse potrebne transporte do mesta vgrajevanja * vse potrebno delo in material * vsa potrebna pomožna sredstva za delo na objektu * usklajevanje z osnovnim načrtom in posvetovanje s projektantom * čiščenje izkopov neposredno pred pričetkom betoniranja * terminsko usklajevanje del z ostalimi izvajalci na objektu * pregled bočnih strani izkopa vsak dan pred pričetkom dela, zlasti po dež. vremenu, mrazu ali miniranju * popravilo eventuelne škode povzročene ostalim izvajalcem na gradbišču * čiščenje gradbišča in prostorov ter odvoz odvečnega meteriala na stalno deponijo * plačilo komunalnih prispevkov za stalno deponijo odvečnega izkopanega materiala * eventuelne poškodbe in čiščenja javnih vozisc ter drugih površin zaradi prevozov bremenijo izvajalca. lzvajalec del mora posebej paziti na vse obstoječe komunalne in energetske priključke * dela in ukrepe po določilih veljavnih predpisov varstva pri delu ▪ eventualno črpanje vode iz gradbene jame in temeljev Enotna cena mora zajeti izdelavo vseh potrebnih detajlov in dopolnilnih del, katera je potrebno izvesti za dokončanje posameznih del, tudi če potrebni detajli in zaključki niso podrobno navedeni in opisani v popisu del, in so ta dopolnila nujna za pravilno funkcioniranje posameznih sistemov in elementov objekta.
Opomba: Način izvedbe zemeljskih del je prepuščen tehnologiji in opremljenosti izvajalca! - V c.e.m. je potrebno zajeti ročne izkope, peščene posteljice in zasipe s komprimiranjem za izvedbo talnih inštalacij v objektu (kanalizacija, ...)
[5 empty] | UPRAVIČEN PROGRAM |  | NEUPRAVIČEN PROGRAM
|  |  | enota | cena/enoto | količina | skupaj | količina | skupaj
1 | Široki izkop gradbene jame za izvedbo temeljev objekta, v zemljini III. Ktg., globine do spodnjega roba tamponskega nasutja pod temelji, z odlaganjem materiala na gradbiščno deponijo - dober material za zasip za temelji oziroma planiranje okolice, slab material pa za kasnejši odvoz na deponijo. Izkop do globine max. cca 120 cm pod nivojem terena.
|  | 40 | m3 |  | 26.8 | 0 | 13.2 | 0
2 | Ozki strojni (deloma ročni - predvideno cca 20%) izkop (za pasovne temelje), v zemljini III. Ktg., globine do spodnjega roba pasovnih temeljev objekta, z odlaganjem materiala na gradbiščno deponijo - dober material za zasip za temelji oziroma planiranje okolice, slab material pa za kasnejši odvoz na deponijo. Globina max. cca 150 cm pod nivojem terena. PAsovni temelji ob obstoječem objektu
| a) Strojni izkop (ocenjeno 80%): | 39 | m3 |  | 26.2 | 0 | 12.8 | 0
| b) Ročni izkop (ocenjeno 20%): | 10 | m3 |  | 6.7 | 0 | 3.3 | 0
3 | Planiranje dna gradbene jame s točnostjo +- 3 cm z valjanjem in utrjevanjem do predpisane zbitosti. Zajeta površina izkopov za pasovne temelje.
|  | 40 | m2 |  | 26.8 | 0 | 13.2 | 0
4 | Dobava in vgrajevanje komprimiranega sloja tamponskega nasutja pod temelji, debeline min. 30 cm pod pasovnimi temelji, vključno z utrjevanjem do predpisane zbitosti. Material 0-32 mm, utrjevanje po plasteh deb. 10 cm, izvedva z vsemi transporti in pomožnimi deli, preizkusi in meritvami. Predhodno je v gradbeno jamo potrebno položiti sloj iz geotekstila (Kot npr. politlak folija Typar nad 200 g/m2, Polyfelt), z izvedbo vseh preklopov in zaključkov na stene gr. jame, kot ločilni sloj med raščenim zbitim terenom in novim tamponskim slojem. V količini je zajeto nasutje pod novimi ploščami stopniščnega in dvigalnega jedra.
| a.) Geotekstil: | 21 | m2 |  | 14 | 0 | 7 | 0
| b.) Tamponsko nasutje: | 4 | m3 |  | 2.7 | 0 | 1.3 | 0
5 | Zasip za temelji objekta, v slojih po 30 cm z materialom iz gradbiščne deponije, kateremu se odstranijo neuporabni delci, vključno z utrjevanjem po plasteh do predpisane zbitosti. OPOMBA: V količini zajet zasip do obstoječe kote terena.
|  | 55 | m3 |  | 36.8 | 0 | 18.2 | 0
6 | OPCIJA: Odvoz odvečnega materiala v trajno deponijo. V kolikor ni drugače dogovorjeno z investitorjem, je višek izkopanega materiala stvar izvajalca, ki ga odstrani iz gradbišča. Kvaliteta materiala je razvidna iz geološkega poročila. Odškodnino vključiti v ponudbeno ceno. Opomba: V količini zajet ves predviden odvečni material (v raščenem stanju) pri izvedbi zemeljskih del za izgradnjo objekta. Deponija........................................................................................................................ km
|  | 39 | m3 |  | 26.2 | 0 | 12.8 | 0
A1. | ZEMELJSKA DELA | SKUPAJ: |  |  |  | 0 |  | 0

## A2. Tesarska dela
Zap.št. | Opis postavke |  |  |  | UPRAVIČEN PROGRAM |  | NEUPRAVIČEN PROGRAM
|  |  | enota | cena/enoto | količina | skupaj | količina | skupaj
A2. | TESARSKA DELA
Pri vseh postavkah v cenah upoštevati dobavo materiala s prevozom in zlaganjem na gradbišču s prenosom do mesta vgraditve, opaženjem, razopaženjem, čiščenjem lesa in vsemi pomožnimi deli. Vrsta in kakovost opažene površine za vidne betone: ( glej tudi navodila navedena v betonskih delih ): a./ Konstrukcija opažev in kalupov mora biti takšna, da pri razopaževanju ne more priti do poškodb strjujočega betona na elementu. b./ Opaži morajo biti tesni. Zlasti pri vgrajevanju betona z vibratorjem mora biti preprečeno vsako izcejanje vode ali cementno-peščenega glena. Tesnitev opažev je treba izvesti samo z materiali, ki ne vplivajo škodljivo na hidratacijo, in ki ne obarvajo betonskih površin. Po možnosti naj se zagotovijo standardizirani tesni spoji. c./ Opaži in opažni premazi ne smejo vplivati na spremembo barvnega tona betonskih površin in ne smejo z betonom kemično reagirati ali na kakršen koli način škodljivo vplivati na beton. Jekleni opaži ne smejo biti rjasti in mastni in jih je treba očistiti vsake umazanije, ki bi lahko razbarvala betonske površine. Opaži morajo biti izdelani točno po merah v načrtu, z vsemi potrebnimi podporami, horizontalno in vertikalno povezavo, tako da so stabilni in sposobni za obtežbo z betonom. Notranje površine morajo biti čiste in ravne.Pri objektih z več nadstropji mora biti razpored gornjih podpor tak, da se obtežba prenaša neposredno na spodnje podpore. Opaži morajo biti izdelani tako, da se razopaževanje opravi brez pretresov in poškodovanja konstrukcije in opažev samih. Obračun se vrši po opisu v posamezni postavki, s tem da se upoštevajo pri obračunu notranje površine opažev, to je vidne površine konstrukcije. V ceni morajo biti zajeta vsa pomožna dela, po opisu splošnih določil za tesarska dela: * dela in ukrepe po določilih veljavnih predpisov varstva pri delu * snemanje potrebnih izmer na mestu samem; * postavitev, premeščanje in odstranitev premičnih odrov višine do 2,00 m potrebnih za napravo tesarskih del; * zbiranje in sortiranje lesa po dimenzijah * izdelavo in demontažo opažev * podpiranje, zavetrovanje in vezavo opažev * ruvanje žičnikov, čiščenje opažev * vzdrževanje materiala in elemntov opažev * vzdrževanje naprav in premičnih odrov in odrov, ki so potrebni za betoniranje Opaž vidnih konstrukcij je potrebno razumeti tako, da so te neometane oz. neobložene pri katerih je predpisana poplnoma ravna površina in kjer je to navedeno, tudi vidna struktura lesa. Medsebojno veznje opažev se izvede z veznimi elemnti skozi distančne cevke. Če se za vidne površine betonov uporabljajo za opaže deske, morajo biti stiki desk praviloma oblikovani na pero in utor. Z natančno izdelavo in tesnjenjem stikov je potrebno zagotoviti nepropustnost opažev za odtekanje vode ali malte betona V ceni za enoto je potrebno upoštevati tudi: * dobavo lesa in opažnih elementov, vsega pritrdilnega in pomožnega materiala, vse transportne in manipulativne stroške * najemnina, vzdrževanje, prenova opažev, nove opažne plošče za vidne betone, stroški odpisa opreme * stroške vseh potrebnih elementov, veznih sredstev, podpor, drobnega materiala, odrov za betoniranje, ograje na raobovih plošč, .... * tesnila za preprečitev iztekanja cementnega mleka med opažnimi ploščami in med opažem in bet. konstrukcijo, tesnenje juvidur cevi * stike opažnih elementov potrdi projektant, izvajalec pripravi opažne nacrte * tehnološki načrt opaženja v potrditev (med drugimi preprečevanje razpok zaradi krčenja) * stroške žerjavov oz druge tehnologije za vertikalne in horiz. transporte * v ceni za enoto je upoštevati tudi opaže vseh prebojev za vse vrste inštalacij. Odprtine v opažu velikosti do 1 m2 in opaži odprtin širine do 30 cm se ne obračunavajo posebej. * dodatne trikotne letvice na stikih različnih betonaž po detajlu odgovornega arhitekta * istočasno z izdelavo opažev se vgrajujejo tudi razvodi in doze za inštalacije V ceni opažev za "vidni beton" mora ponudnik zajeti tudi ev. strošek obdelave betona pred slikopleskarskimi deli ter vgradnjo trikotnih letvic 3x3 cm na vseh odprtih robovih ter na konzolnih ploščah za izvedbo odkapa. Lovilni in varovalni odri se ne obračunavajo posebej. Delovni odri morajo biti zgrajeni v skladu s predpisi o varnosti pri delu na visokih odrih in pravilno sidrani na objekt Enotna cena mora zajeti izdelavo vseh potrebnih detajlov in dopolnilnih del, katera je potrebno izvesti za dokončanje posameznih del, tudi če potrebni detajli in zaključki niso podrobno navedeni in opisani v popisu del, in so ta dopolnila nujna za pravilno funkcioniranje posameznih sistemov in elementov objekta. V c.e.m. je potrebno upoštevati notranje, premične in dvižne delovne odre in ploščadi, čiščenje po posameznih fazah dela, ter odvoz odpadkov na deponijo!
OPOMBA: - Pri enotnih cenah opažev je potrebno upoštevati, da se betonski stropovi ne omečejo, ampak samo slikarsko kitajo - V c.e.m je potrebno upoštevati tudi izvedbo vseh horizontalnih in vertikalnih inštalacijskih prebojev za strojne in elektro inštalacije!
[5 empty] | UPRAVIČEN PROGRAM |  | NEUPRAVIČEN PROGRAM
|  |  | enota | cena/enoto | količina | skupaj | količina | skupaj
1 | Naprava in odstranitev opaža AB pasovnih temeljev, s prenosom materiala, čiščenjem lesa in vsemi pomožnimi deli. Pas. temelj nosilne konstrukcije nadstropja dim. 65/142 cm, pasovni temelj stopnišča pa dim. cca 60/80 cm. OPOMBA: Obodna površina mora biti gladka zaradi izvedbe hidroizolacije.
|  | 68 | m2 |  | 45.6 | 0 | 22 | 0
2 | Naprava in odstranitev opaža AB etažnih in strešnih plošč objekta, debeline 20 cm, s prenosom materiala, čiščenjem lesa in vsemi pomožnimi deli. V količini zajete spodnje plošče in čelni zaključki. Višina podpiranja do 3,20 m1.
| a) Plošče deb. 18 cm: | 23 | m2 |  | 15.4 | 0 | 7.6 | 0
| b) Plošče deb. 20 cm: | 23 | m2 |  | 15.4 | 0 | 7.6 | 0
3 | Naprava in odstranitev opaža AB horizontalnih in vertikalnih vezi in preklad v opečnih stenah, ter zaključnih vencev, s prenosom materiala, čiščenjem lesa in vsemi pomožnimi deli. Vezi in preklade v stenah deb. 20-30 cm, OPOMBA: Vertikalne vezi so predvidene za vgrajevanje v vogalne betonske zidake, zato je opaž vertikalnih vezi naveden kot opcija, ki se izvede le po potrebi, glede na na izbrano tehnologijo gradnje.
| a.) Horizontalne vezi, nosilci in preklade: | 7 | m2 |  | 4.7 | 0 | 2.3 | 0
| b.) OPCIJA:Vertikalne vezi: | 20 | m2 |  | 13.4 | 0 | 6.6 | 0
4 | Naprava in odstranitev opaža za izvedbo manjših odprtin (do 1 m2) v AB elementih, vstavljanje škatel ali cevi, za izvedbo inštalacijskih prehodov ipd., s prenosom materiala, čiščenjem lesa in vsemi pomožnimi deli. Količina je ocenjena.
|  | 5 | m2 |  | 3.35 | 0 | 1.65 | 0
5 | Izdelava, dobava, in izvedba lesene strešne konstrukcije osrednjega dela objekta, v naklonu cca 4°, izvedene iz smrekovega lesa II. kvalitete (C24): - Špirovci dim. 10/14 cm, izvedeni v rastru cca 62 cm, med jeklene profile strešne jeklene konstrukcije (zajeti ločeno v postavki jeklenih konstrukcij). Konstrukcija mora biti izvedena kot zaključena celota. Lesena konstrukcija mora biti zaščitena s premazi proti insektom in vprivom okolja. V kolikor v postavki posamezni detajli niso dovolj podrobno opisani, oziroma jih v opisu postavke ni, je izvajalec dolžan pred izdajo ponudbe opozoriti na pomanjkljivosti in jih upoštevati v c.e.m. Dodatna dela ne bodo priznana. Glej arhitekturne načrte. OPOMBA: V količini je podana tlorisna površina strešne konstrukcije! Mere obvezno preveriti na licu mesta! Skupaj predvideno cca 415 m1 špirovcev.
|  | 300 | m2 |  | 201 | 0 | 99 | 0
6 | Nabava, izdelava, dobava in montaža slojev notranje suhomontažne stenske konstrukcije (S3 in S4) montažnega prizidka, v sestavi: - 2x mavčno-kartonska plošča d=1.25mm - Parna zapora - PE folija 0,2mm na notranji strani stene - Toplotna izolacija iz steklene volne deb. 20cm (kot npr. KNAUF DP-5 ali podobno) med suhomontažno konstrukcijo 2x10cm, ki se umešča med jeklenimi nosilci HEA in HEB - OSB plošče deb. 22 oz. 25 mm na zunanji strani stene (na J fasadi je predviden 1 sloj deb. 25 mm, na S fasadi pa 2 sloja OSB plošč deb. 22 mm) - parna ovira (kot npr. TYVEK folija ali podobno) na zunanji strani stene Kompletno vključno s stojkami iz gradbenega lesa 5x16cm, ki se uporabijo kot vertikalni zaključki za vgradnjo oken. Sestava S3 in S4.
| d) OSB plošče deb. 25 mm (J fasada, 1 sloj): | 143 | m2 |  | 95.8 | 0 | 47.2 | 0
| e) OSB plošče deb. 22 mm (S fasada, 2 sloja): | 244 | m2 |  | 163.4 | 0 | 80.5 | 0
| f) Parna ovira (TYVEK folija ali podobno): | 265 | m2 |  | 177.6 | 0 | 87.4 | 0
A2. | TESARSKA DELA | SKUPAJ: |  |  |  | 0 |  | 0

## A3. Betonska dela
Zap.št. | Opis postavke |  |  |  | UPRAVIČEN PROGRAM |  | NEUPRAVIČEN PROGRAM
|  |  | enota | cena/enoto | količina | skupaj | količina | skupaj
A3. | BETONSKA DELA
Splošni opis Dela je potrebno izvejati po določilih veljevnih tehničnih predpisov in normativov in skladno z obveznimi standardi SIST-i; SIST EN 13670 SIST EN 206 SIST EN 10080 Vgrajeni material mora po kvaliteti ustrezati določilom veljavnih tehničnih predpisov. Standardi za betonska dela vsebujejo poleg izdelave v postavkah popsa tudi; * dela in ukrepe po določilih veljavnih predpisov varstva pri delu * čiščenje in vlaženje opažev neposredno pred pričetkom betoniranja * manjša popravila opažev med betoniranjem * vmetavanje betona v opaže ter premečšenje lijaka ali transportne cevi med betoniranjem * zgoščevanje betona * nega betona; močenje, zaščita pred mrazom, soncem, vetrom, tresljaji itd. * čiščenje armature od umazanije, rje, ki se lušči, maščobe, postavljanje podložk in začasno vezanje k opažu * za vidne konstrukcije je potrebno vgrajevati enako kvaliteto mesanice betona in enako kvaliteto cementa istega proizvajalca * kontrolirati, da so vsa sidra, škatle, vložki, doze, cevi in podobno na predvidenih mestih V ceni za enoto mora biti upoštevano poleg del opisa v postavkah, ter ukrepov iz prejšnjega odstavka tudi: * dobava vsega potrebnega materiala z vsemi transporti in manipulativnimi stroški ter ustreznim skaldiščenjem in transporti do mesta vgradnje * čiščenje opažev po montaži armature * čiščenje gradbišča, objekta in konstrukcijskih elemntov zaradi betoniranja * varovalne odre in odre za delo na višini kot zaščita pred padcem -Ves beton na objektu je neometan, stiki morajo biti pobrušeni. Stene in stropovi so kitani in barvani, ali obloženi z mavčnimi ploščami. -Za obliko in mesto ev. delovne rege ali prekinitve betoniranja se je potrebno predhodno dogovoriti s projektantom statike. -Betonska armatura mora biti obdelana v skladu z veljavninimi predpisi v kvaliteti predpisani v statičnem računu in izdelana točno po armaturnih načrtih. Pritrjena mora biti tako, da ostane med betoniranjem v zahtevanem položaju. -Za izvajalca del so merodajne marke betonov navedene v postavkah oziroma v statičnem računu in armaturnih načrtih. V primeru neskladnosti velja tolmačenje projektanta statike. Pred pričetkom del mora izvajalec izdelati projekt betona s tehnologijo gradnje, katerega mora potrditi projektant statike in predstavnik investitorja. Projekt betona mora biti zajet v ceni za enoto v postavkah. Za dopustna odstopanja glede pravilnosti in dimenzij gr. elementv veljajo določila DIN 18 202 ARMATURA: armaturne palice morajo biti fiksirane tako, da ni možno naknadno premikanje ali zvijanje. Za dosego predpisanih odmikov po statičnem načrtu se uporablja ustrezne nerjaveče distančnike. Pred montažo oziroma pred betoniranjem je potrebno vizualno ugotavljati ustreznost armature v pogledu čistosti - premočna zarjavelost, onesnaženost z maščobami, betonom, blatom itd.. Enotna cena mora zajeti izdelavo vseh potrebnih detajlov in dopolnilnih del, katera je potrebno izvesti za dokončanje posameznih del, tudi če potrebni detajli in zaključki niso podrobno navedeni in opisani v popisu del, in so ta dopolnila nujna za pravilno funkcioniranje posameznih sistemov in elementov objekta. V c.e.m. je potrebno upoštevati notranje, premične in dvižne delovne odre in ploščadi, čiščenje po posameznih fazah dela, ter odvoz odpadkov na deponijo!
OPOMBA: - Marke betonov oz. zahtevana tlačna trdnost je v popisu informativna in se lahko razlikuje od zahtevane tlačne trdnosti po statičnem izračunu. Izvedba po statičnem računu - glej tehnično poročilo. - Vse na mestu betonirane konstrukcije morajo imeti predpisano zaščitno plast armature - po načrtih projektantov konstrukterjev in po zahtevah v požarnem elaboratu! - Pri vseh postavkah betonskih del upoštevati dobavo s transportom, strojno vgrajevanje betona, vibriranje, nego in površinsko izravnavo z zagladitvijo. - Pred začetkom betoniranja je potrebno v območju temeljne plošče izvesti vse strojne in elektro instalacije (instalacije niso predmet tega popisa). - V AB stenah in etažnih ploščah ter nosilcih morajo biti pred betoniranjem izvedene odprtine za prehod instalacij! - Pred temeljenjem obvezno upoštevati geotehnično mnenje. Izkope mora pred betoniranjem obvezno pregledati geomehanik
[5 empty] | UPRAVIČEN PROGRAM |  | NEUPRAVIČEN PROGRAM
|  |  | enota | cena/enoto | količina | skupaj | količina | skupaj
1 | Dobava in vgrajevanje podložnega betona C 12/15, agregat frakcije 0-16 mm. Podbeton pod temeljnimi ploščami in pasovnimi temelji, deb. 10 cm. Podložni beton zaglajen in pripravljen na polaganje hidroizolacije.
|  | 4.5 | m3 |  | 3 | 0 | 1.5 | 0
2 | Dobava in vgrajevanje betona C 25/30, v AB konstrukcije prereza nad 0,30 m3/m2/m1. AB pasovni temelji dim. 65/142 cm Pas. temelj nosilne konstrukcije nadstropja dim. 65/142 cm OPOMBA: Obodna površina mora biti gladka zaradi izvedbe hidroizolacije.
|  | 20.5 | m3 |  | 13.8 | 0 | 6.7 | 0
3 | Dobava in vgrajevanje betona C 25/30, v AB konstrukcije prereza od 0,12-0,20 m3/m2-m1. AB etažne in strešne plošče deb. 18-20 cm Plošče nadstropja in strehe dozidave.
| a) plošča deb. 18 cm (Prehod v dozidavo) | 4.3 | m3 |  | 2.15 | 0 | 2.15 | 0
| b) plošča deb. 20 cm (Stopniščni aneks ter streha ST1) | 12.5 | m3 |  | 7.4 | 0 | 5.1 | 0
4 | Dobava in vgrajevanje betona C 25/30, v AB konstrukcije prereza od 0,06-0,09 m3/m2-m1. AB horizontalni in vertikalni nosilci, vezi in preklade med pozidanimi opečnimi stenami, vključno z AB ojačitvenimi elementi ter nosilci in robnimi venci v sklopu etažnih plošč, ter zaključni venci. Debelina sten je 20-45 cm.
| a.) AB vertikalne vezi: | 2.2 | m3 |  | 1.5 | 0 | 0.7 | 0
| b.) AB horizontalne vezi, nosilci in venci: | 0.5 | m3 |  | 0.4 | 0 | 0.1 | 0
5 | Dobava in vgrajevanje betona kvalitete C 25/30, v AB konstrukcije prereza od 0,20-0,30 m3/m2-m1. AB plošče nadstropja, deb. 12 cm. Vgradnja betona na HI-BOND pločevino (HI-BOND 55.750, debelina pločevine, razmak vala osno 150mm, višina vala 55mm).
|  | 26 | m3 |  | 17.42 | 0 | 8.58 | 0
6 | Dobava in vgrajevanje betona kvalitete C 25/30, v AB konstrukcije prereza od 0,20-0,30 m3/m2-m1. Plavajoča AB plošča deb. 15 cm, izvedena na ravni strehi kot podstavek za klimat, iz zmrzlinsko odpornega betona.
|  | 1.5 | m3 |  | 1 | 0 | 0.5 | 0
7 | Dobava in vgradnja krivljenih palic rebraste armature, ne glede na premer palic, ter armaturnih mrež s polaganjem, vezanjem, s prenosi do mesta vgraditve in s pomožnimi deli. Količina armature je podana na osnovi staričnega izračuna. Podana skupna količina mrež in palic.
| a.) Mreže: | 300 | kg |  | 201 | 0 | 99 | 0
| b.) Palice: | 3030 | kg |  | 2030 | 0 | 1000 | 0
A3. | BETONSKA DELA | SKUPAJ: |  |  |  | 0 |  | 0

## A4. Zidarska dela
Zap.št. | Opis postavke |  |  |  | UPRAVIČEN PROGRAM |  | NEUPRAVIČEN PROGRAM
|  |  | enota | cena/enoto | količina | skupaj | količina | skupaj
A4. | ZIDARSKA DELA
Splošni opis Vsa dela je potrebno izvjati po določilih veljavnih tehničnih predpisov in normativov in skladno z obveznimi SIST-i. IZOLACIJE Upoštevane so vse hidroizolacije temeljev, tlakov, zidov in stropov. Kvaliteta in vgrajeni materiali morajo ustrezati določilom veljavnih tehničnih predpisov in normativov. Stanadardi za izolacijska dela vsebujejo poleg izdelave, opisane v postavkah še: * vsa dela in ukrepe po določilih veljavnih predpisov varstva pri delu * pripravo materiala s prenosom do mesta vgraditve * izvedbo izolacije po opisu ZIDANJE Zidanje mora biti čisto, s pravilno vezavo opeke. Stiki morajo biti dobro zaliti z malto, vrste popolnoma vodoravne, malta pa ne sme biti v debelejšem sloju kot 15 mm.Vse površine morajo biti popolnoma ravne in navpične, odvečna malta iz stikov se mora odstraniti, dokler je še sveža. Standardi za zidarska dela vsebujejo poleg izdelave opisane v postavkah tudi vsa pomožna dela in ukrepe: * vsa dela in ukrepe po določilih veljavnih predpisov varstva pri delu * vsa potrebna merjenja z določanjem točk, smeri, višin in ravnin, nameščanje in zaščito oznak, vodil itd. * zaščito pred mrazom, vročino, dežjem in fizičnih poškodb, posebno za vidne zidove * zidarski odri * varovalni odri za delo na višini kot zaščita pred padcem * čiščenje prostorov, izdelkov in delovnih priprav med in po končanem delu Vgrajeni material mora po kvaliteti ustrezati določilom veljavnih tehničnih predpisov. Vsa dela morajo biti izvršena tako, da je zagotovljena funkcionalnost, stabilnost, varnost, natančnost in življenska doba posameznih elementov. VZIDAVE Vse vzidave in zidarske obdelave morajo biti izvršene v skladu s projektom oz. po zahtevah v drugi dokumentaciji. Material za vgrajevanje in obdelavo mora po kvaliteti ustrezati določilom veljavnih tehničnih predpisov. Standardi za vzidave in zid. obdelave vsebujejo, poleg izdelave same, ki je opisana v posamezni postavki tudi: * merjenje in označevanje pozicije vzidave * dolblejneje oz. drug način priprave ležišča pred vgradnjo * nameščanje, sidranje, opiranje in vezanje elementa za vzidavo Dobava elementa načeloma ni upoštevana pri vzidavi temveč v obrtniških oz. inštalaterskih delih. Upoštevana je samo, če je to navedeno v posamezni postavki
OMETI Standardi za omete vsebujejo, poleg izdelave same, ki je opisana v posamezni postavki tudi: * vsa dela in ukrepe po določilih veljavnih predpisov varstva pri delu * potrebno predhodno čiščenje reg, in podlog ter vlaženje podlage * izdelava faž, zaključkov in špalet * zaščito pred mrazom, vročino, dežjem in fizičnih poškodb * krpanje poškodovanih podlog * ščitenje ze vgrajenih elementov in konstrukcij, ki se ne ometavajo Vgrajeni material mora po kvaliteti ustrezati določilom veljavnih tehničnih predpisov. SKUPNA DOLOČILA V ceni za enoto je potrebno upoštevati polg del navedenih v postavkah in že zgoraj opisanih del tudi: * dobava vsega osnovnega in pomožnega materiala z vsemi transporti in manlpulativnimi stroški * priprava malt * vsi potrebni transporti materiala, polizdelkov in izdelkov OBRAČUN KOLIČINE Obračun se vrši v merskih enotah v postavkah, izmere količin se obračunavajo v skladu z veljavnimi normativi. Enotna cena mora zajeti izdelavo vseh potrebnih detajlov in dopolnilnih del, katera je potrebno izvesti za dokončanje posameznih del, tudi ce potrebni detajli in zaključki niso podrobno navedeni in opisani v popisu del, in so ta dopolnila nujna za pravilno funkcioniranje posameznih sistemov in elementov objekta. V c.e.m. je potrebno upoštevati notranje, premične in dvižne delovne odre in ploščadi, čiščenje po posameznih fazah dela, ter odvoz odpadkov na deponijo!
[5 empty] | UPRAVIČEN PROGRAM |  | NEUPRAVIČEN PROGRAM
|  |  | enota | cena/enoto | količina | skupaj | količina | skupaj
1 | Dobava in naprava horizontalne in vertikalne dvoslojne, polimer-bitumenske hidroizolacije deb. do cca 1 cm (kot npr Izotekt V4), horizontalno na AB ploščo (vključno z vertikalnim zaključkom na stene do višine cca 30 cm), ter vertikalno na čelne stene temeljev. - Hidroizolacija se izvede z varilnimi trakovi, vključno z zalikano cementno prevleko s fino cem. malto 1 : 2 v deb. cca 1 cm (če površina že ni zaglajena ob izvedbi) in osnovnim hladnim bitumenskim premazom 0.3-0,5 kg/m2. Hidroizolacija se vari v dveh slojih izvedenih navzkriž, z izvedbo vseh preklopov in vertikalnih zaključkov. Trakovi se varijo na očiščeno površino, ki se po potrebi predhodno fino izravna. Površina za izolacijo mora biti brezhibno gladka.
| a.) Horizontalna dvoslojna hidroizolacija: | 29 | m2 |  | 19.4 | 0 | 9.6 | 0
| b.) Vertikalna dvoslojna hidroizolacija (na zunanjem obodu objekta): | 37 | m2 |  | 24.8 | 0 | 12.2 | 0
2 | Dobava in vgradnja notranjih dilatacijskih profilov med različnimi deli objekta, s tipskimi profili za obdelavo dilatacijskih stikov. Izvedba v nadstropju med dozidanim delom ostednjega trakta ter levim traktom objekta in novim stopniščnim jedrom. Izvedba na prehodih med posameznimi deli objekta, in sicer na tleh, ter na stenah in stropu..
| a) Talni dilatacijski profili: | 4.6 | m1 |  | 3.1 | 0 | 1.5 | 0
| b) Stenski in stropni dilatacijski profili: | 17.6 | m1 |  | 11.8 | 0 | 5.8 | 0
3 | Dobava in vgradnja EPS plošč deb. 10 cm v prostor med prizidkom in D traktom obstoječega objekta. Izvedba dilatacijske izolacije med obema objektoma, kjer je 10cm prostora, ki se zapolni s stiroporjem.
|  | 29 | m2 |  | 19.4 | 0 | 9.6 | 0
4 | Zidanje obodnih sten z modularno opeko (kot npr. Porotherm ali enakovredno), s podaljšano cementno malto, s polno zapolnitvijo vmesnih maltnih žepov (reg), kompletno z vsemi transporti, predhodno namočitvijo opečnih zidakov in vsemi pomožnimi deli. V c.e.m. je zajeti tudi vse vogalne elemente, ter vse delovne odre in ves material potreben za izvedbo. - Obodne stene objekta deb. 25 cm,
|  | 15 | m3 |  | 10 | 0 | 5 | 0
5 | Dobava in izvedba notranjih ometov (npr. strojnih mavčno-cementnih) ali klasičnih apneno-cementnih stenskih izravnalnih finih ometov, vključno z dobavo strojne opreme in potrebnega materiala. Ometi d= 1,5 do 2 cm. - OPEČNE STENE: Izvedba s predhodnim cementnim obrizgom 1:2, kompletno z vsemi transporti, napravo malt in pomožnimi deli, na vse zidane stene in na notranje AB vert. vezi, ter preklade v sklopu zidanih sten. Na AB elemente je potrebno površino predhodno premazati s sredstvom za boljši oprijem ometov na betonske površine.
|  | 37 | m2 |  | 24.8 | 0 | 12.2 | 0
6 | Razna manjša zidarska dela, ki se lahko pojavijo v času gradnje, zidarska obdelava površin, izvedbe prebojev in utorov v stenah in stropovih, ter pomoč obrtnikom. Količina ur je ocenjena!
| a.) NK delavec | 22 | ur |  | 14.74 | 0 | 7.26 | 0
| b.) PK delavec | 22 | ur |  | 14.74 | 0 | 7.26 | 0
| c.) KV delavec | 22 | ur |  | 14.74 | 0 | 7.26 | 0
A4. | ZIDARSKA DELA | SKUPAJ: |  |  |  | 0 |  | 0

## A5. Gradbeni oder
Zap.št. | Opis postavke |  |  |  | UPRAVIČEN PROGRAM |  | NEUPRAVIČEN PROGRAM
|  |  | enota | cena/enoto | količina | skupaj | količina | skupaj
A5. | GRADBENI ODER
Splošna določila
V kolikor v posameznih pozicijah ni drugače podano, veljajo v nadaljevanju navedena določila:
Etaže:
Vse pozicije veljajo neglede na različnost etaž.
Varnostni odri:
Varovalni odri, ki služiju varovanju življenja ali zdravja zaposlenih Izvajalca ter ostalih na Gradbišču zaposlenih oseb , se za čas
izvajanja del obračunavajo posebej. Če so po dokončanju del ti odri še potrebni, se po naročilu naročnika obračunajo posebej.
Obseg storitve:
V kolikor v posameznih pozicijah ni drugače podano, je v nadaljevanju navedenih postavk vkalkulirati: do in odvoz, montažo
in demontažo ter stojnino za uporabo za trajanje izvajanja lastne storitve. Naročnika je o nameravani demontaži odra
obvestiti vsaj 7 dni prej. V kolikor se bo oder potreboval po zahtevi Naročnika tudi po dokončanju lastnih storitev, bo stojnina
od tega dneva dalje obračunana posebej.
Statične presoje in preizkusi:
Stroške za morebitne statične presoje stabilnosti, sidranja in preiskuse delovnega odra, varovalnih ali pomičnih odrov je
vkalkulirati v c.e.m..
Souporaba drugih Izvajalcev:
Souporaba odrov s strani drugih Izvajalcev v času izvajanja vseh naročnikovih del se uskalajuje
med Izvajalcema z ozirom na obremenitve odra, koordinacijo souporabe in podobno.
Obračun:
Obračuna se vertikalna ploskev lahkih fasadnih odrov. Merimo horizontalno zunanjo konturo
odra, vertiklano pa od tal do 1 m nad najvišjim delovnim odrom.
[5 empty] | UPRAVIČEN PROGRAM |  | NEUPRAVIČEN PROGRAM
|  |  | enota | cena/enoto | količina | skupaj | količina | skupaj
OPOMBA: Lahki delovni premični odri niso posebej obračunani in jih mora vsak izvajalec sam upoštevati v ceni na enoto mere za posamezne sklope del.
1 | Oder po izboru Izvajalca, za prevzem obremenitev, potrebnih za izvedbo lastnih del. Oder je računan po fasadnem plašču. Višina odra do cca 11 m.
|  | 855 | m2 |  | 572.8 | 0 | 282.2 | 0
A5. | GRADBENI ODER | SKUPAJ: |  |  |  | 0 |  | 0

## A6. Jeklene konstrukcije
Zap.št. | Opis postavke |  |  |  | UPRAVIČEN PROGRAM |  | NEUPRAVIČEN PROGRAM
|  |  | enota | cena/enoto | količina | skupaj | količina | skupaj
A6. | JEKLENE KONSTRUKCIJE
Spološni opis Vsa dela je potrebno izvajati po določilih veljavnih tehničnih predpisov in normativov in skladno z obveznimi SIST-i! Vsi elementi jeklene konstrukcije morajo biti izdelani strokovno in kvalitetno in iz materiala in dimenzij kot je navedeno v analizi konstrukcije objekta. Tako osnovni kot dodani material morata biti dobavljena ‐ z atesti. Bolj obremenjeni elementi morajo imeti tudi dokazilo o kontroli materiala. Montažo lahko opravljajo le varilci z atesti za izvajanje tovrstnih konstrukcij in zahtevane položaje varjenja. Vsi natezni čelni zvari morajo biti v celoti radiografsko pregledani, medtem ko je treba ostale tlačno in strižno obremenjene zvare pregledati z ultrazvokom. Izdelava in montaža konstrukcije morata biti preverjena s strani nadzornega organa nevtralne ooblaščene organizacije. Vsi elementi morajo biti v delavnici po pregledu kvalitete izdelave in kontroli izmer zapisniško prevzeti. Vsi elementi morajo biti pred kakršnimikoli nanosi ustrezno očiščeni, razprašeni in razmaščeni. Sidranje elementov jeklene konstrukcije v nosilno konstrukcijo objekta je izvesti z elementi in na način kot je navedeno v načrtih in detajlih konstrukcije objekta. Kvaliteta jekla mora biti v skladu z načrtom gradbenih konstrukcij. Vsa jeklena konstrukcija je zaščitena proti koroziji, zaščito je izvesti na način, odvisno od vrste konstrukcije, mesta vgradnje in izbranega sistema. Delavniške načrte za proizvodnjo mora izvajalec del izdelati v skladu s projektno dokumentacijo. Delavniške načrte potrdi odgovorni projektant. V kolikor želi izvajalec prilagoditi izvedbo svoji tehnologjji, mora izdelati ustrezno projektno dokumentacijo z detajli, katero mora pregledati in s podpisom potrditi projektant. Vse materiale mora pred vgraditvijo potrditi odgovomi projektant. V ceni za enoto je potrebno upoštevati tudi: * merjenje na objektu * izdelava tehnoloških risb za proizvodnjo, z detajli, ki jih je potrebno izvesti za končanje posameznih del, tudi če niso podrobno navedeni in opisaani v popisu in načrtih, so pa nujna za pravilno funkcioniranje posameznih sistemov in elemnotv. Potrditi jih mora odgovorni projektant statike in arhitekture * izdelava vseh izračunov vezanih na izdelavo elementov, potrebnih za doseganje predpisanih zahtev * izdelava PID nacrtov * preizkučanje posameznih elementov in dokazovanje kvalitete z atesti * ves potreben glavni, pomožni, pritrdilni in vezni material * izdelavo vseh potrebnih zaključkov * izdelava elementov v delavnici in montaža na objektu * vse potrebne transporte do mesta vgrajevanja * skladiščenje materiala na gradbišču * vsa potrebna pomožna sredstva za vgrajevanje na objektu kot so dvigalo, lestve, odri in podobno * usklajevanje z osnovnim načrtom in posvetovanje s projektantom * terminsko usklajevanje z ostalimi izvajalci na objektu * finalna obdelava elementov po opisu {antikorozijska zaščita, požarna zaščita in finalni oplesk po navodilih projektanta) * popravilo eventuelne škode povzrocene ostalim izvajalcem na gradbišču * čiščenje prostorov in odvoz odpadnega meteriala na stalno deponijo in placilo takse deponije * vsa dela in ukrepe po določilih zakona o varstvu pri delu * za jeklene konstrukcije. ki so vidne, je potrebno vse zvare obrusiti gladko in ravno do povrsine profila * zaščita pred fizičnimi poškodbami vgrajenih elementov * zagotovitev vseh zahtev za posamična dela, ki so navedena v ealaboratu "Požarna varnost" in zahtev iz predpisov ter standardov varstva pred požarom Enotna cena mora zajeti izdelavo vseh potrebnih detajlov in dopolnilnih del, katera je potrebno izvesti za dokončanje posameznih del, tudi če potrebni detajli in zaključki niso podrobno navedeni in opisani v popisu del, in so ta dopolnila nujna za pravilno funkcioniranje posameznih sistemov in elementov objekta. V c.e.m. je potrebno upoštevati notranje, premične in dvižne delovne odre in ploščadi, čiščenje po posameznih fazah dela, ter odvoz odpadkov na deponijo!
Opomba: teže jeklenih konstrukcij so ocenjene. Točne teže bodo podane pri izdelavi delavniške dokumentacije, katere izvedba je obvezna s strani izvajalca. Postavke zajemo ves pritrdilni in sidrni material ter vse sidrne plošče.
[5 empty] | UPRAVIČEN PROGRAM |  | NEUPRAVIČEN PROGRAM
|  |  | enota | cena/enoto | količina | skupaj | količina | skupaj
1 | Izdelava, dobava, montaža in učvrstitev elementov nosilne konstrukcije dozidanega dela osrednjega aneksa, sestavljene iz jeklenih profilov (konstrukcijsko jeklo). - Stebri na obodu, HEA 160 (na delu med obstoječo streho in novo etažno ploščo deloma HEB 200) - Stebri na obodu HEA 140 - Notranji vmesni stebri 100/100/5 mm - Primarni etažni nosilci HEB 200 - Sekundarni etažni nosilci IPE 200 - U140 - VUTA HEB200 - Zavetrovanje fi 14 - Na vrhu horizontalnih nosilcev se montira HI-BOND pločevina HI-BOND 55.750 (debelina pločevine 0,88mm, razmak vala osno 150mm, višina vala 55mm) in zalije z AB ploščo (betonska plošča zajeta v ločeni postavki betonskih del). - Primarni strešni nosilci HEA 160 - Sekundarni strešni nosilci HEA 140 Vertikalna jeklena konstrukcija se sidra v nosilne betonske elemente in spoji s strešno in etažno kostrukcijo iz jeklenih profilov (zajeti v ločeni postavki). Varjena konstrukcija na licu mesta, protikorozijsko zaščitena. OPOMBA: Količine so podane s strani statičnega izračuna. Izvajalec izdela delavniške načrte po lastni tehnologiji!
| a) kompletna jeklena konstrukcija: | 27900 | kg |  | 18693 | 0 | 9207 | 0
| b.) HI-BOND pločevina | 266 | m2 |  | 178.2 | 0 | 87.8 | 0
2 | Izdelava, dobava, montaža in učvrstitev elementov nosilne konstrukcije strešne atike dozidanega dela osrednjega aneksa, sestavljene iz jeklenih profilov (konstrukcijsko jeklo). - Vzdolžni in prečni profili 50/50/5 mm, izvedeni v rastru 50 -70 cm. Pozicije A7, A8, A8*, A9, A10, A10* Jeklena konstrukcija se učvrsti in spoji z nosilno jekleno kostrukcijo prizidka. Varjena konstrukcija na licu mesta, protikorozijsko zaščitena. OPOMBA: Količine so podane s strani statičnega izračuna. Izvajalec izdela delavniške načrte po lastni tehnologiji!
|  | 2200 | kg |  | 1474 | 0 | 726 | 0
A6. | JEKLENE KONSTRUKCIJE | SKUPAJ: |  |  |  | 0 |  | 0

## B1. Krovsko kleparska dela
Zap.št. | Opis postavke |  |  |  | UPRAVIČEN PROGRAM |  | NEUPRAVIČEN PROGRAM
|  |  | enota | cena/enoto | količina | skupaj | količina | skupaj
B1. | KROVSKO KLEPARSKA DELA
Splošno Vsa dela je potrebno izvjati po določilih veljavnih tehnicnih predpisov in normativov in skladno z obveznimi SIST-i, po tehničnih specifikacijah proizvajalca kritine ter po dogovoru s projektantom! Material mora po kvaliteti ustrezati dololčilom veljavnih normativov. V ceni za enoto je potrebno upoštevati, poleg del v postavkah, tudi: * snemanje in zarisovanje na objektu * merjenje na objektu, pred pričetkom izdelave posameznih elementov * izdelava tehnicnega načrta * usklajevanje z osnovnimi načrti in posvetovanje s projektantom * pregled pripravljenih podlog in fino čiščenje pred pričetkom del * vse potrebno delo, priprava in vgrajevanje na objektu * ves potreben material, glavni in pomožni, pritrdilni, tesnilni in vezni * vse stroške transporta do mesta vgrajevanja * vse stroške skladiščenja na gradbišču * popravilo nekvalitetno izvedenih del oziroma zamenjava elementov * vsa pomožna delovna sredstva kot so odri, lestve, zaščite in podobno * preiskus kvalitete materialov ki se vgrajujejo in dokazovanje kvalitete z atesti• * koordinacija, sodelovanje in terminsko usklajevanje del z izvajalci ostalih del * čiščenje prostora po končanih delih in odvoz odpadnega materiala na stalno deponijo * plačilo komunalnega prispevka za stalno deponijo odpadnega materiala * vsa dela in ukrepe po določilih zakona o varstvu pri delu * pregled in prevzem podlage * zagotovitev vseh zahtev, ki se nanasajo na posamezna dela, ki so navedena v elaboratu "Požarna varnost", ter tistih, ki izhajajo iz predpisov ter standardov za področje varstva pred požarom Vsa tesarska, krovska in kleparska dela je izdelati tehnično pravilno in po pravilih stroke. Za ves material, predviden za vgradnjo, mora izvajalec del dostaviti ateste o kvaliteti. V kolikor želi izvajalec prilagoditi izvedbo svoji tehnologiji, mora izdelati ustrezno projektno dokumentacijo z detajli. Tehnološke risbe in projektno dokumentacijo z detajli mora pregledati in s podpisom potrditi arhitekt. lzvajanjena objektu se lahko prične, ko projektant potrdi risbe. Pred pričetkom izvajanja del je mora izvajalec preveriti kvaliteto predhodno izvršenih del, ki bi lahko vplivali na kvaliteto, sigurnost in trajnost elementov za izvedbo strehe. Kasnejše relemacije se ne bodo upoštevale. lzvajalec mora izdelati tehnološke risbe z detajli, ki jih je potrebno izvesti za končanje posameznih del, tudi ce niso podrobno navedeni in opisani v popisu in načrtih, so pa nujna za pravilno funkcioniranje posameznih sistemov in elemnotv. Potrditi jih mora odgovorni projektant statike in arhitekture Ves les mora biti zaščiten proti zajedalcem in vremenskim vplivom! Ves siderni in pritrdilni material mora biti vroče cinkan!
RAVNA STREHA lzvajalec del mora preučiti z načrtom zahtevane tehnicne karakteristike, za vgrajeno predvidene hidro in toplotne izolacije. Za proizvode, predvidene za vgradnjo, mora izvajalec izdelati tehnični načrt, katerega mora pregledati in s podpisom potrditi projektant. Tehnični načrt mora vsebovati: * pregled vseh tehničnih karakteristik izolacijskega proizvoda predvidenega za vgradnjo, po zahtevah iz načrta * poročila o laboratorijskih preizkavah proizvodov predvidenih za vgradnjo Hidroizolacija mora ustrezati zahtevam SIST normativov. lzolacijska dela morajo biti izvedena tako, da posamezni deli in sloji izolacij kakor tudi celoten sestav ustrezajo namenu, zahtevam kvalitete, varnosti in dolgotrajnosti. Posebno pazljivo je izvesti streho okrog zbirnih kotličkov, dilatacijskih stikov in vertikalnih zaključkov strehe. Toplotna izolacija se pri polaganju ne sme poškodovati, na površini mora ostati ravna in pripravljena za vgradnjo naslednjih slojev. Toplotno izolacijo je pri polaganju zaščititi pred prodorom atmosferske vode v njo. Zaščito je izvesti tako, da se izvede vsak dan samo toliko toplotne izolacije, kolikor se jo lahko pokrije ali zaščiti s hidroizolacijo, ali da se zaščita proti atmosferski vodi naredi začasno na drugi način. Na stikih ne sme biti toplotnih mostov. V načrtu, sestavah in izračunu toplotnih in difuzijskih karakteristik je predlagan nabor materialov. lzvajalec lahko uporabi tudi druge enakovredne materiale v enakih debelinah kot so navedeni v načrtih in z enakimi karakteristikami. Enotna cena mora zajeti izdelavo vseh potrebnih detajlov. in dopolnilnih del, katera je potrebno izvesti za dokončanje posameznih del, tudi če potrebni detajli in zaključki niso podrobno navedeni in opisani v popisu del, in so ta dopolnila nujna za pravilno funkcioniranje posameznih sistemov in elementov objekta. V c.e.m. je potrebno upoštevati notranje, premične in dvižne delovne odre in ploščadi, čiščenje po posameznih fazah dela, ter odvoz odpadkov na deponijo!
Opomba: Streha bo izvedena kot celota in mora zajemati izvedbo vseh zaključkov, obrob, tesnilni in pritrdilni material. V kolikor v posameznih postavkah detajli niso opisani in zajeti, je izvajalec dolžan pri oddaji ponudbe predvideti izvedbo strehe kot zaključeno celoto in k temu podati izvedbene detajle, dodatna dela ne bodo posebej priznana.
[5 empty] | UPRAVIČEN PROGRAM |  | NEUPRAVIČEN PROGRAM
|  |  | enota | cena/enoto | količina | skupaj | količina | skupaj
1 | Nabava, izdelava, dobava in montaža slojev ravne strehe (ST1) nad prehodom v obstoječ levi trakt objekta, naklona do 1,5°, v naslednji sestavi: - Parna zapora (npr. BauderTEC ELWS DUO ali podobno) - Toplotna izolacija deb. 30 cm, trda (XPS, kot npr. FLOORMATE ali podobno) - Filc - Kritina iz PVC hidroizolacijske folije deb. 1,8 mm (npr. SIKAPLAN 18 G ali podobno) Postavka vključuje izvedbo vseh preklopov in zaključkov na atične stene, sistem odvodnjavanja, evtl. dimnike, odduhe, strešne kupole in vse ostale strešne elemente. V c.e.m. je potrebno zajeti ves potreben material za izvedbo. Sestava ST1
| a) parna zapora (npr. BauderTEC ELWS DUO ali podobno): | 20 | m2 |  | 12 | 0 | 8 | 0
| b) Toplotna izolacija - XPS deb. 30 cm: | 20 | m2 |  | 12 | 0 | 8 | 0
| c) filc: | 20 | m2 |  | 12 | 0 | 8 | 0
| d) Enoslojna hidroiz. strešna membrana (kot npr. SIKAPLAN 18G): | 20 | m2 |  | 12 | 0 | 8 | 0
2 | Nabava, izdelava, dobava in montaža slojev vertikalnih zaključkov na atike ravne strehe (ST1), v naslednji sestavi: *ATIKA 1 in 2 (S, J in V stran strehe ST1) - OSB plošče iz obeh strani jeklene konstrukcije atike - Na spodnjih AB delih atike se izvede toplotna izolacija XPS deb. 10 cm - Enoslojna PVC strešna hidroizolacijska membrana (1,8 mm), ki se nadaljuje iz horizontalne površine, vertikalno na atiko na notranji strani (npr SIKAPLAN 18G ali podobno), zaščitena po višini z alu ploč. 0,7 mm *ATIKA 3 (Z stran strehe ST1) - OSB plošče (zajete v postavki atike za streho ST2) - Parna zapora, bitumenska samolepilna na notranji strani atike - Toplotna izolacija XPS deb. 15 cm - Enoslojna PVC strešna hidroizolacijska membrana (1,8 mm), ki se nadaljuje iz horizontalne površine, vertikalno na atiko na notranji strani (npr SIKAPLAN 18G ali podobno). Postavka vključuje izvedbo vseh preklopov in zaključkov na atične stene, sistem odvodnjavanja in vse ostale strešne elemente. V c.e.m. je potrebno zajeti ves potreben material za izvedbo. Atika 1 in 3 (delno)
| a) OSB plošče deb. 2,2 cm: | 43 | m2 |  | 28.8 | 0 | 14.2 | 0
| b) parna zapora (npr. BauderTEC ELWS DUO ali podobno): | 13 | m2 |  | 8.7 | 0 | 4.3 | 0
| c) Toplotna izolacija - XPS deb. 10 cm: | 8 | m2 |  | 5.4 | 0 | 2.6 | 0
| d) Toplotna izolacija - XPS deb. 15 cm: | 13 | m2 |  | 8.7 | 0 | 4.3 | 0
| e) Enoslojna hidroiz. strešna membrana (kot npr. SIKAPLAN 18G): | 36 | m2 |  | 24.1 | 0 | 11.9 | 0
| e) Odkapna in zaščitna al ploč, 0.7mm: | 36 | m2 |  | 24.1 | 0 | 11.9 | 0
3 | Nabava, izdelava, dobava in montaža slojev ravne strehe (ST2) nad osrednjim delom objekta, naklona do 4°, v naslednji sestavi: - Toplotna izolacija deb. 14 cm med špirovci in jekleno konstrukcijo ostrešja (npr kamena volna KNAUF DP-5 ali podobno) - OSB plošče deb. 2,2 cm, izvedene na nosilno konstrukcijo ostrešja, lepljeni stiki - Parna zapora (npr. BauderTEC ELWS DUO ali podobno) - Toplotna izolacija deb. 15 cm, trda (XPS, PIR) - Filc - Kritina iz PVC hidroizolacijske folije deb. 1,8 mm (npr. SIKAPLAN 18 G ali podobno) Postavka vključuje izvedbo vseh preklopov in zaključkov na atične stene, sistem odvodnjavanja, dimnike, odduhe, strešne kupole in vse ostale strešne elemente. V c.e.m. je potrebno zajeti ves potreben material za izvedbo. Sestava ST2
| a) Toplotna izolacija med špirovci - steklena volna deb. 14 cm: | 300 | m2 |  | 201 | 0 | 99 | 0
| b) OSB plošče deb. 2,2 cm: | 300 | m2 |  | 201 | 0 | 99 | 0
| c) parna zapora (npr. BauderTEC ELWS DUO ali podobno): | 300 | m2 |  | 201 | 0 | 99 | 0
| d) Toplotna izolacija - XPS deb. 15 cm: | 300 | m2 |  | 201 | 0 | 99 | 0
| e) filc: | 300 | m2 |  | 201 | 0 | 99 | 0
| f) Enoslojna hidroiz. strešna membrana (kot npr. SIKAPLAN 18G): | 300 | m2 |  | 201 | 0 | 99 | 0
4 | Nabava, izdelava, dobava in montaža slojev vertikalnih zaključkov na atike ravne strehe (ST2) nad osrednjim delom objekta, v naslednji sestavi: *ATIKA 4 (S in J stran strehe ST2) - OSB plošče iz obeh strani jeklene konstrukcije atike - Enoslojna PVC strešna hidroizolacijska membrana (1,8 mm), ki se nadaljuje iz horizontalne površine, vertikalno na atiko na notranji strani (npr SIKAPLAN 18G ali podobno), zaključena nad višino 30cmz alu ploč. 0,7 mm *ATIKA 3 in 6 (V in Z stran strehe ST2) - OSB plošče iz obeh strani jeklene konstrukcije atike - Parna zapora, bitumenska samolepilna na notranji strani atike - Toplotna izolacija XPS deb. 10 cm - Enoslojna PVC strešna hidroizolacijska membrana (1,8 mm), ki se nadaljuje iz horizontalne površine, vertikalno na atiko na notranji strani (npr SIKAPLAN 18G ali podobno). Postavka vključuje izvedbo vseh preklopov in zaključkov na atične stene, sistem odvodnjavanja in vse ostale strešne elemente. V c.e.m. je potrebno zajeti ves potreben material za izvedbo. Atika 3, 4 in 6
| a) OSB plošče deb. 2,2 cm: | 112 | m2 |  | 75 | 0 | 34 | 0
| b) parna zapora (npr. BauderTEC ELWS DUO ali podobno): | 56 | m2 |  | 37.5 | 0 | 18.5 | 0
| c) Toplotna izolacija - XPS deb. 10 cm: | 56 | m2 |  | 37.5 | 0 | 18.5 | 0
| d) Enoslojna hidroiz. strešna membrana (kot npr. SIKAPLAN 18G): | 56 | m2 |  | 37.5 | 0 | 18.5 | 0
| e) Odkapna in zaščitna al ploč, 0.7mm: | 19 | m2 |  | 12.7 | 0 | 6.3 | 0
| a) Leseni morali višine 26 cm: | 22 | m2 |  | 14.7 | 0 | 7.3 | 0
| b) TI XPS deb. 26 cm: | 22 | m2 |  | 14.7 | 0 | 7.3 | 0
| c) Sekundarna kritina deb. 1,6 cm (npr. AGEPAN DWD plošče): | 22 | m2 |  | 14.7 | 0 | 7.3 | 0
| d) Kontra letve deb. 3 cm (prezračevalni sloj): | 22 | m2 |  | 14.7 | 0 | 7.3 | 0
| e) filc: | 22 | m2 |  | 14.7 | 0 | 7.3 | 0
| f) Enoslojna hidroiz. strešna membrana (kot npr. SIKAPLAN 18G): | 22 | m2 |  | 14.7 | 0 | 7.3 | 0
5 | Nabava, izdelava, dobava in montaža atične kape, iz ALU barvane pločevine, deb. 0,7 mm, vključno z vso potrebno podkonstrukcijo, pritrdilnimi elementi, nosilci kape in vsem potrebnim materialom za izvedbo. Kapa se namesti na atične stene, na katere se predhodno izvede fasadna izolacijska obloga (upoštrevati debelino izolacije, ki bo naknadno montirana) V sklopu izvedbe atičnih kap se izvedejo tudi pokrivne pločevine na vertikalnih površinah atičnih sten. - ATIKA 1 in 2 (S, J in Z stran strehe ST1): Atična kapa r.š. cca 65 cm + pokrivna pločevina skupne širine cca 185 cm. - ATIKA 3 (V stran strehe ST1 oz. Z stran strehe ST2): Atična kapa R.Š. cca 70 cm - ATIKA 4 (S in J stran strehe ST2): Atična kapa R.Š. cca 50 cm + pokrivna pločevina širine cca 100 cm na J strani. - ATIKA 6 (V in Z stran strehe ST2): Atična kapa r.š. cca 70 cm - ATIKA stopniščni izzidek: Atična kapa r.š. cca 55 cm OPOMBA: Razvite širine atičnih kap so informativne, izbran izvajalec na licu mesta preveri in prilagodi razvite širine in način izvedbe atičnih kap, ter izdela delavniške risbe, ki jih potrdi projektant.
| 8upoštevati | 54 | m1 |  | 36.2 | 0 | 17.8 | 0
| b) Atična kapa r.š. cca 55 cm: | 15 | m1 |  | 10 | 0 | 5 | 0
| c) Atična kapa r.š. cca 65 cm: | 13 | m1 |  | 8.7 | 0 | 4.3 | 0
| d) Atična kapa r.š. cca 70 cm: | 24 | m1 |  | 16.1 | 0 | 7.9 | 0
| e) Pokrivna pločevina širine cca 100 cm: | 54 | m1 |  | 36.2 | 0 | 36.2 | 0
| f) Pokrivna pločevina širine cca 185 cm: | 13 | m1 |  | 8.7 | 0 | 4.3 | 0
6 | Nabava, izdelava, dobava in montaža kleparskih zaključnih obrov med obstoječima strehama L in D trakta, ter noveha prizidka osrednjega dela objekta. Predvidena je pločevinasta obroba R.Š. cca 60 cm, vključno z izvedbo zatesnitve med obrobo on strešno oziroma fasadno oblogo.
|  | 14.6 | m1 |  | 9.8 | 0 | 4.8 | 0
7 | Izdelava, dobava in montaža ogrevanega žleba na strehi osrednjega dela objekta (ST2). Predvidena je izvedba žlote, dim cca 15/12 cm, izvedene iz lesene podkonstrikcije in pločevinaste obloge (r.š. cca 45 cm), vključno z izvedbo odtoka in priključka na ovstoječe meteorno odvodnjavanje. Celoten element žlote se obdela tudi z strešno hidroizolacijsko folijo (zajeto v ločeni postavki). Žlota mora biti opremljena s sistemom ogrevanja! V c.e.m. zajetii kompletno izvedbo z vsem materialom in vsemi deli!
|  | 24 | m1 |  | 16.1 | 0 | 7.9 | 0
8 | Dobava in montaža elementov odvodnjavanja streh prizidka, v sestavi: - Vertikalna cev za odvodnjavanje iz ALU barvane pločevine , v barvah kot so obstoječe. Cev dim. 120 mm. V c.e.m. je potrebno zajeti vsa potrebna pripravljalna dela za izvedbo priključitve na obstoječo meteorno kanalizacijo.
|  | 38 | m1 |  | 19 | 0 | 19 | 0
9 | Dobava in montaža elementov odvodnjavanja poševne strehe nadzidave, v sestavi: - Vertikalna cev za odvodnjavanje iz ALU barvane pločevine. Cev dim. 120 mm se vodi pod obešeno fasado v izolaciji. V c.e.m. je potrebno zajeti vsa potrebna pripravljalna dela za izvedbo priključitve na meteorno kanalizacijo.
|  | 38 | m1 |  | 19 | 0 | 19 | 0
B1. | KROVSKO KLEPARSKA DELA | SKUPAJ: |  |  |  | 0 |  | 0