## ZAVRH
POPIS DEL LC 203 431 od ceste Selce-Voličina do stolpa Zavrh v dolžini 1075m Pri vse postavkah upoštevati nabavo, dobava in izvedba
Št. | Šifra | OPIS DELA | Enota | Količina | Cena | VREDNOST
| 1.0 | PREDDELA
1 | 11 111 | Obnovitev in zavarovanje zakoličene trase, jaškov ITD: | km | 1.1 | 0 | 0
2 | 11 112 | Zakoličba in zavarovanje vseh komunalnih vodov v območju posega (elektro, telekom, vodovod, kabelska ) | km | 1.1 | 0 | 0
3 | 11 121 | Postavitev in zavarovanje prečnih profilov in zavarovanje profilov ob robu ceste, tako osi kot nivelete | kos | 57 | 0 | 0
4. | 12 234 | Rezanje asfalta v deb. do 10 cm, na hišnih priključkih in na stranski cestah | m' | 268 | 0 | 0
6 | 12241 | Rušenje obst asfalta na cesti in priključkih z odvozom na deponijo do 10km | m2 | 6526 | 0 | 0
7 | 12242 | Rušenje obst. vozišča v d=40cm-50cm, gramoz če ga je več kot 10cm se loči in začasno deponira, glina se odpelje na deponijo do 5km | m2 | 2937 | 0 | 0
| 1.0 | PREDDELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
| 2.0 | ZEMELJSKA DELA
1 | 21 111 | Površinski izkopi plodne zemlje z začasnim odmetom (humusa) na lokaciji odvodnje PR 21 80x4x0,3=96m3 PR 29 124x4x0;3=148,8m3 | m3 | 244.8 | 0 | 0
2 | 21 212 | Široki izkopi zemljine III-IV kateg., razširitev ceste prepusti in drenaže PR 6-PR 9 54x0,8x0,8=34,6m3(desno) PR 9-PR 19 190x0,8x0,8=121,6m3(levo) PR 18-PR 21 66x0,8x0,8= 42,4m3(desno) PR 26 ob javni poti 96x0,8x0,8=61,5m3 podaljšek odvodnje iz območja PR 21 84x0,8x0,8=54m3 podaljšek odvodnje v PR 29 102x0,8x0,8=66m3 PR 29-PR 34=127mx0,8x0,8= 81,5m3(levo) odkop za zid 95x2,8x1,5=399m3 odkop slabo nosilnih tal ,225m3 | m3 | 1085.6 | 0 | 0
3 | 24 218 | Odvoz izkopanega materiala v deponijo do 12km, raščeno stanje | m3 | 1085.6 | 0 | 0
4 | 24 181 | Vgrajevanje magmatskega drobljenca 0-64mm (KLEH)z dobavo in trasportom kvalitetnega nasipnega materiala v sloju 30cm in valjanje, (vgrajena količina) | m3 | 1958 | 0 | 0
5 | 22 111 | Izdelava in valjanje planuma vozišča do potrebne zbitosti in do natančnosti + - 3 cm, | m2 | 6526 | 0 | 0
6 | 25 122 | Izdelava in zatravljenje ter humuziranje brežin | m2 | 1612.5 | 0 | 0
| 2.0 | ZEMELJSKA DELA SKUPAJ : |  |  |  | 0
| 3.0 | VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE
1 | 31 122 | Izdelava nevezane nosilne plasti magmatskega drobljenca TD 0/32 (KLEH)v debelini min 10-20cm (po izkazu kubatur) , | m3 | 979 | 0 | 0
2 | 31 122 | Finalno grederiranje, izvedba mulde in valjanje na EV2 100MN/m2 | m3 | 6526 | 0 | 0
ASFALTIRANJE VOZIŠČA
4 | 32 214 | Izdelava nosilne plasti iz AC 22 surf B 70/100 A4, v debelini 6 cm, delno ročna vgradnja cca 10% in uporaba gumi valjarja | m2 | 6526 | 0 | 0
4 | 32 214 | Izdelava nosilne plasti iz AC 11 surf B 70/100 A3, v debelini 4 cm, delno ročna vgradnjaI cca 10% in uporaba gumi valjarja | m2 | 6526 | 0 | 0
5 | 36 121 | Izdelava bankine iz drobljenca 0-60mm, široke 0.50 m, uvaljane na 100MN/m2 | m2 | 1070 | 0 | 0
ASFALTIRANJE PRIKLJUČKOV
6 | 32 214 | Izdelava obrabno zaporne plasti AC16 surf B 70/100 A3, v debelini 6cm | m2 | 136 | 0 | 0
| 3.0 | VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE SKUPAJ: |  |  |  | 0
| 4.0 | ODVODNJAVANJE
1 | 44 142 | Izdelava jaška iz cementnega betona krožnega prereza fi 60 cm z LŽ pokrovom in AB prstanom d=20cm nosilnosti 40ton, globine 1 m do 1.5 m | kom | 9 | 0 | 0
2 | 44 171 | Izdelava jaška iz cementnega betona krožnega prereza fi 80 globine do 2-3 m z betonskim pokrovom nosilnosti 5 ton in majnšim pokrovom fi 30cm | kom | 2 | 0 | 0
3 | 43 132 | Izdelava kanalizacije iz DKC cevi vgrajenih na podložno 10cm plast iz cementnega betona C 16/20, fi 150 mm | m' | 102 | 0 | 0
4 | 43 132 | Izdelava kanalizacije iz DKC cevi vgrajenih na 10cm plast iz cementnega betona C 16/20 fi 110 mm | m' | 391 | 0 | 0
5 | 43 132 | Izdelava prepustov iz PVC S8 cevi vgrajenih na 10cm podložno plast iz cementnega betona in polno obbetonirani C 16/20 fi 250 mm 8kom 8-9m | m' | 36 | 0 | 0
6 | 43 132 | Izdelava meteorne odvodnje iz PVC S8 cevi vgrajenih na 10cm podložno plast iz cementnega betona ;fi 200 mm | m' | 186 | 0 | 0
7 | 43 132 | Izdelava meteorne odvodnje iz PVC S8 cevi vgrajenih na 10cm podložno plast iz cementnega betona ;fi 150 mm | m' | 127 | 0 | 0
8 | 31 123 | Zasip drenaže z vodoprepustnim materialom frakcij 8/16mm 0,20-0,30m3/m1 | m3 | 185.5 | 0 | 0
9 | 31 123 | Zasip drenaže z vodoprepustnim materialom frakcij 32/60mm 0.4x0,8x742=237,5+9m3 prepusti | m3 | 246.5 | 0 | 0
10 | 41 315 | Izdelava asfaltne mulde v debelini plasti kot so na vozišču, širine 50cm, upoštevaj pripravo v tamponu in valjanje. Obvezno asfaltna peta na zunanjem robu. | m' | 1548 | 0 | 0
11 | 41 191 | Utrditev jarkov s hudourniškimi kanaletami iz cementnega betona 110/40 cm, na podložni plasti iz zmesi zrn drobljenca 32/60mm debeline 20 cm | m' | 35 | 0 | 0
12 | 41 441 | Izdelava pregradnega jaška in trapeznega korita iz lomljenih skal d=40cm v betonu d=20cm površine cca 12 m2 | m2 | 24 | 0 | 0
13 | 45 212 | Izdelava vtočne ali iztočne poševne glave krožnega prereza iz cement. betona fi 50 cm | m2 | 2 | 0 | 0
14 | 45 261 | Izdelava priključkov drenaž na jaške. | kos | 22 | 0 | 0
| 4.0 | ODVODNJAVANJE SKUPAJ: |  |  |  | 0
| 5.0 | PODPORNI ZID
1 |  | Izdelava rolirane brežine z lomljenimi -zloženimi skalami v suho na eno lice deb 70-40cm. Kamen150m2x1m=150 m3 neto PR 9-PR 14 | m3 | 150 | 0 | 0
|  | kamnito betonski zid pod cesto v razmerju kamen 60%,, 40% beton C16/20 95x3m3/m2 PR 25-PR 30 | m3 | 285 | 0 | 0
| 5 | ZIDOVI SKUPAJ: |  |  |  | 0
| 6.0 | OPREMA CESTE
1 | 64 123 | Dobava in vgraditev stebriča za varnostno ograjo, dolzine 750 mm s sidrno ploščo in vijačena v krono zidu iz jekla, C prerez | kos | 25 | 0 | 0
2 | 64 141 | Dobava in vgraditev odbojnika za varnostno ograjo, vključno sredstva za pritrditev, iz jeklene pločevine | m1 | 102 | 0 | 0
3 | 63 000 | Dobava in namestitev odsevnikov na odbojni ograji | kos | 24 | 0 | 0
4 | 58 111 | Doplačilo za vgraditev vkopane zaključnice dolžine 4 m | kos | 4 | 0 | 0
5 | 61 111 | Izdelava temelja iz cementnega betona C 16/20 dolžina 80 cm fi 30 cm | kos | 2 | 0 | 0
6 | 61 236 | Dobava in vgraditev stebriča za prometni znak iz vroče cinkane jeklene cevi fi 65 mm, dolžina 3000 mm | kos | 2 | 0 | 0
7 | 61 433 | Dobava in pritrditev prometnega znaka, podloga iz aluminijaste pločevine, znak z odsevno folijo 1.vrste, fi 600 mm 2x stop znak | kos | 2 | 0 | 0
| 6.0 | OPREMA SKUPAJ: |  |  |  | 0
| 7.0 | TUJE STORITVE
1 | 78 111 | Geomehanski nadzor | ur | 32 | 35 | 0
3 |  | Izdelava PID | pav | 1 | 1500 | 0
| 7.0 | TUJE STORITVE SKUPAJ: |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA CESTE
| 1.0 | PREDDELA |  |  |  | 0
| 2.0 | ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
| 3.0 | VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE |  |  |  | 0
| 4 | ODVODNJAVANJE |  |  |  | 0
| 5 | OPORNI ZIDOVI |  |  |  | 0
| 6 | OPREMA CESTE |  |  |  | 0
| 7 | TUJE STORITVE |  |  |  | 0
| 8 | NEPREDVIDENA DELA 2%(dodaZne drenaže, poškodbe komunalnih vodov itd) |  |  |  | 0
| 9 | JAVNA RAZSVETLJAVA |  |  |  | 0
|  | SKUPAJ : |  |  |  | 0
|  | DDV 22% |  |  |  | 0
|  | VSE SKUPAJ : |  |  |  | 0

## Javna Razsvetljava
| POPIS DEL | enota | količina | cena | vrednost
A) | Pripravljalna dela
01. | Trasiranje | m | 1085 |  | 0
02. | Priprava materiala | m | 1085 |  | 0
03. | Zavarovanje gradbišča | m | 1085 |  | 0
04. | Zakoličba KTV, PTT, plin… |  | po potrebi |  | 0
B) | Gradbena dela
01. | Betonski montažni temelj
dim.0.7×0.7×1.0 m ali bet cev fi 0,6 m x 1m
dobava, izkop in postavitev,komplet z
vstavljenimi cevmi fi 50mm za uvod in
izvod kablov,ter vgrajenimi 4 pocinkanimi
| vijaki za pritrditev siderne plošče ali z | kom | 25 |  | 0
sidrno ploščo
02. | Enostransko rezanje asfalta | m | 700 |  | 0
03. | Kombinirani ročno/strojni (10/90%)
izkop in zasip kabelskega jarka v
(zasip-nabijanje v plasteh po 20 cm)
| zemljišču III.kat.dim: 0.40 x 0.8 m | m | 1120 |  | 0
04. | Dobava in polaganje opozorilnega
| traku | m | 1120 |  | 0
05. | Izdelava kabelske blazine
iz mivke ali presejane zemlje
| za jarek dim: 0.4 x 0.8 m | m3 | 80 |  | 0
06. | Nepredvidena dela (vpis v dnevnik)
C) | Montažna dela
01. | Dobava in montaža
tipskih (vroče cinkani)
kandelabrov h=7 ,komplet s priključno
| omarico,varovalko, sponkami in ožičenjem | kom | 25 |  | 0
02. | Dobava in polaganje kabla :
| - NYY-J 4x16mm +2,5 0,6/1kV | m | 1300 |  | 0
03. | Dobava in polaganje opozorilnega traku | m | 1120 |  | 0
04. | Dobava in polaganje pocinkanega
| valjanca 25 * 4 mm ali (Cu vrv 35mm2) | m | 1120 |  | 0
in povezava s kandelabrom
05. | Dobava in montaža svetilk kot naprimer: tip Grah Automotive LSL super 30 s sijalko1xLED-35W/cca 3000 lm, komplet z instalacijo NYM 4×1,5mm2 in priključnim setom ter nosilcem po potrditvi naročnika | kom | 25 |  | 0
06. | Dobava in polaganje cevi Stigmaflex
| fi 110mm | m | 1120 |  | 0
07. | Dobava in montaža tipske prostostoječe
plastične omarice PMO, dvodelne z
dvojnimi vrati tip POL 107/2T;2x500/700/300
Schrack komplet z opremo ( ali podobna):
1 kos števec 230/400V,5-85A
1 kos varovalke PK100/3-20A
3 kos prenapetostni odvodniki PROTEC B2
4 kos vrstne sponke 70mm2
| drobni material,ključavnice in dovodom | kpl | 1 |  | 0
iz trafo postaje
08. | Dobava in montaža INOX držala za zastave (3nastavki) | kom | 5 |  | 0
09. | Nepredvidena dela (vpis v dnevnik)
D) | Zaključna dela
01. | Snemanje in izris kabelske
| trase in svetilk za kataster - geodetski posnetek | m | 1100 |  | 0
v pisnem in elektronskem zapisu
02. | Kontrolne meritve:
| - osvetljenosti oz. svetlosti | kom | 1 |  | 0
- galvanskih stikov
| ozem.in izol. upor. | kom | 1 |  | 0
03. | Izdaja certifikata za svetilke | kom | 1 |  | 0
05. | Nadzor nad izvedbo elektro del | kom | 1 |  | 0
| REKAPITULACIJA JR : |  |  |  | 0
E) | DDV 22% |  |  |  | 0
| SKUPAJ (EUR): |  |  |  | 0