## Rekapitulacije
| REKAPITULACIJA |  | Brez DDv
1. | Pripravljalna dela | EUR | 0
2. | Zemeljska dela | EUR | 0
3. | Betonska in železobetonska dela | EUR | 0
4. | Tesarska dela | EUR | 0
5. | Zidarska dela | EUR | 0
6. | Montažna dela | EUR | 0
7. | Elektroinštalacijska dela | EUR | 0
8. | Zaključna dela | EUR | 0
9. | Nepredvidena dela 2% | EUR | 0
| VSA DELA SKUPAJ: | EUR | 0

## Pripravljalna dela
PRIPRALJALNA DELA
1. | Pripravljalna dela | EM | Količina | Cena / EM | Skupaj
1. | Ureditev oznak gradbišča
|  | kom | 1 | 0 | 0
2. | Postavljanje prečnih profilov iz desk na lesenih količkih z niveliranjem in zapisom oznak ( mobilni blok)
|  | kom | 4 | 0 | 0
3. | Zakoličba
|  | kom | 4 | 0 | 0
4. | Črpanje vode iz gradbene jame med izvedbo
|  | kom | 1 | 0 | 0
| Pripravljalna dela skupaj | EUR |  |  | 0

## Zemeljska dela
GRADBENA DELA
2. | Zemeljska dela | EM | Količina | Cena / EM | Skupaj
Vsa izkopna dela in transporti izkopanih materialov se obračunajo po prostornini zemlje v raščenem stanju. Vsa nasipna dela se obračunavajo po prostornini zemljine v vgrajenem stanju.
TEMELJI MOBILNEGA BLOKA
1. | Strojni izkop točkovnih temeljev terenu III kat., z nakladanjem zemlje na kamion in odvozom na deponijo do 5,00km, v ceno zajeti strošek deponije. Globina izkopa 0,95m.
|  | m3 | 10 | 0 | 0
2. | Fino strojno in ročno planiranje dna temeljev s točnostjo +/- 2cm in komprimiranje do primerne zbitosti
|  | m2 | 13 | 0 | 0
3. | Dobava in vgradnja gramoza v debelini 30 cm pod temelje do primerne zbitosti.
|  | m3 | 4 | 0 | 0
4. | Strojni zasip temeljev z gramozom TD63 v plasteh po 30 cm in komprimiranjem do 50 MPa
|  | m3 | 4 | 0 | 0
IZPUSTNI JAŠEK - 1 kom, fi 0,6m, h=0,7m
1. | Strojni izkop v terenu III kat., ikop odlagati 1 od roba, izkop 1,0 x 1,0m, globina izkopa 1,0m.
|  | m3 | 1 | 0 | 0
2. | Fino ročno planiranje dna izkopa z točnostjo +/- 2cm in komprimiranje do primerne zbitosti
|  | m2 | 1 | 0 | 0
3. | Dobava in vgradnja frakcije 16-32mm v debelini 20 cm pod in okrog jaška fi 60 cm
|  | m3 | 1 | 0 | 0
4. | Poravnava viška zemlje okrog jaška
|  | m3 | 1 | 0 | 0
IZPUSTNI JAŠEK - 2 kom, fi 0,8m, h=0,7m
1. | Strojni izkop v terenu III kat., ikop odlagati 1 od roba, izkop 1,0 x 1,0m, globina izkopa 1,0m.
|  | m3 | 3 | 0 | 0
2. | Fino ročno planiranje dna izkopa z točnostjo +/- 2cm in komprimiranje do primerne zbitosti
|  | m2 | 3 | 0 | 0
3. | Dobava in vgradnja frakcije 16-32mm v debelini 20 cm pod in okrog jaška fi 60 cm
|  | m3 | 3 | 0 | 0
4. | Poravnava viška zemlje okrog jaška
|  | m3 | 3 | 0 | 0
| Zemeljska dela skupaj: | EUR |  |  | 0

## Betonska dela
GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA
3. | Betonska in železobetonska dela | EM | Količina | Cena / EM | Skupaj
MOBILNI BLOK
1. | Dobava in vgraditev podbetona, debeline 5 cm, C16/20 z vsemi pomožnimi deli in jemanjem vzorcev
|  | m3 | 0.3 | 0 | 0
2. | Dobava in vgradnja betona C25/30 v temelje, stebre in stopnice, preseka 0,40 do 0,20 m3/m2 z vsemi pomožnimi deli in jemanjem vzorcev.
|  | m3 | 3.4 | 0 | 0
3. | Dobava, vgrajevanje, rezanje, krivljenje in polaganje srednje komplicirane armature.
|  | kg | 1050 | 0 | 0
| Betonska dela skupaj: | EUR |  |  | 0

## Tesarska dela
GRADBENA DELA
4. | Tesarska dela | EM | Količina | Cena / EM | Skupaj
MOBILNI BLOK
1. | Nabava, montaža in demontaža enostranskega opaža podbetona in temeljev. Višne 45 cm
|  | m1 | 20.4 | 0 | 0
2. | Nabava, montaža in demontaža opaža stebra, 25cm x 25cm , višne 80 cm
|  | kom | 6 | 0 | 0
3. | Nabava, montaža in demontaža opaža stopnic, širina stopnic 254 cm, skupna višina stopnic 80cm, število stopnic je 3, višina stopnic 20cm, širina stopnic 20cm
|  | kom | 1 | 0 | 0
4. | Nabava, montaža in demontaža opaža stopnic, širina stopnic 110 cm, skupna višina stopnic 80cm, število stopnic je 3, višina stopnic 20cm, širina stopnic 20cm
|  | kom | 1 | 0 | 0
| Tesarska dela skupaj: | EUR |  |  | 0

## Zidarska dela
GRADBENA DELA
5. | Zidarska dela | EM | Količina | Cena / EM | Skupaj
IZPUSTNI JAŠEK - 2 kom, fi 0,8m, h=0,7m
1. | Nabava, dobava in montaža armirano betonskega izpustnega jaška notranjega premera 60cm, višine 80 cm, z armirano betonskim obročem za pokrov jaška, pokrov jaška LTŽ fi 50 cm, 20 kN
|  | kom | 2 | 0 | 0
IZPUSTNI JAŠEK - 1 kom, fi 0,6m, h=0,7m
2. | Nabava, dobava in montaža armirano betonskega izpustnega jaška notranjega premera 60cm, višine 70 cm, z armirano betonskim obročem za pokrov jaška, pokrov jaška LTŽ fi 50 cm, 20 kN
|  | kom | 1 | 0 | 0
| Zidarska dela skupaj: | EUR |  |  | 0

## Montažna dela
MONTAŽNA DELA
6. | Montažna dela | EM | Količina | Cena / EM | Skupaj
1. | Mobilni blok - kontejner z črpališčem in prostorom za upravljanje in nadzor
1.1 | 20" standardni skladiščni kontejner, razdeljen na dva dela. En del se bo koristil kot krmilni, drugi del je strojnica. Dimenzije prostorov in vrat po skici.
Kontejner mora biti zelene barve RAL6005.
Komandni del mora imeti eno okno Š1m,V1m, enojna vrata širine 80cm, višine 220cm iz stranske strani
Strojnica ima dvokrilna vrata širine 200 cm, višine 220 cm
Kontejner mora imeti električno napeljavo izvedeno po skici.
|  | kos | 1 | 0 | 0
1.2 | Oprema strojnice
| Koleno, 1,5 de 90°, PE100SDR17 DA250 - sočelni fuzijski varjeni spoj | kos | 4 | 0 | 0
| Cev PE100SDR17 DA250 | m | 3 | 0 | 0
| Navrtalni oklep za cev DA250,PN10, priključek 2", kot Hawle ali podobno | kos | 2 | 0 | 0
| Nerjaveči prirobnični kroglični ventil DN50PN10, možnost priklopa gasilske trevira cevi | kos | 3 | 0 | 0
| PE100SDR17 zavihek DA250 -sočelno fuziji varjeni spoj, z prosto prirobnico DN200 PN10, z tesnilnim materialom in potrebnimi vijaki | kos | 3 | 0 | 0
| Medprirobnična zaporna loputa za vodo, DN200, PN10, z tesnilnim materialom in potrebnimi vijaki | kos | 2 | 0 | 0
| Prosta prirobica z zavihkom iz nerjavečega jekla W.Nr.1.4301 DN200 (fi219,1) PN10 | kos | 5 | 0 | 0
| Nerjaveča cev DN200 (fi219,1 x 3,76) W.Nr.1.4301 | m | 0.5 | 0 | 0
| Vodomer, impulzni, z daljinskim odčitavanjem, DN200PN10, prirobnični spoj, Endres & Hausser ali podobno | kos | 1 | 0 | 0
| Centrična redukcija iz nerjavečega jekla, DN200(fi219,1 x 3,76)/DN80(fi88,9x3,5) W.Nr.1.4301 | kos | 1 | 0 | 0
| Prosta prirobica z zavihkom iz nerjavečega jekla W.Nr.1.4301 DN80 (fi88,9) PN10 | kos | 6 | 0 | 0
| Medprirobnični nepovratni ventil, DN80, PN10, z vsem potrebnim tesnilnim materialom in vijaki za montažo. | kos | 1 | 0 | 0
| Nerjaveča cev DN80 (fi88,9 x 3,5) W.Nr.1.4301 | m | 0.6 | 0 | 0
| Medprirobnična zaporna loputa za vodo, DN80, PN10, z tesnilnim materialom in potrebnimi vijaki | kos | 2 | 0 | 0
| T-kos iz nerjavečega jekla W.Nr.1.4301 - DN80 (fi88,3 x 3,5) | kos | 1 | 0 | 0
| PE100SDR17 zavihek DA90 -sočelno fuzijsko varjeni spoj, z prosto prirobnico DN80 PN10, z tesnilnim materialom in potrebnimi vijaki | kos | 2 | 0 | 0
| Koleno, 1,5 de 90°, PE100SDR17 DA90 - sočelni fuzijski varjeni spoj | kos | 4 | 0 | 0
| Cev PE100SDR17 DA90 | m | 3 | 0 | 0
| Navrtalni oklep za cev DA90,PN10, priključek 2", kot Hawle ali podobno | kos | 1 | 0 | 0
| Slepa prirobnica iz nerjavečega jekla W.Nr.1.4301, DN200, PN10, z tesnilnim materialom in vijaki za montažo | kos | 1 | 0 | 0
| Kompaktna črpalna postaja, sestavljena iz treh črpalk za vzporedno delovanje, kapaciteta posamezne črpalke je 300 m3/h, višina črpanja 80m, električne moči 37kW, z krmilno omarico, z tlačno regulacijo, vse tri črpalke, so frekvenčno krmiljenje, z vso potrebno merilno opremo in montažo, do popolne gotovosti, funkcionalnosti in zagonom. Kot KSB Hyamat VP 3 ali podobno | kos | 1 | 0 | 0
| Sesalni koš DN200, z sitom, nepovratnim ventilom in montažo ter z vso potrebno montažo za zajem vode iz zalogovnika | kos | 1 | 0 | 0
1.3 | Oprema komandnega prostora
| Pisalna miza z stolom | kom. | 1 | 0 | 0
| Računalnik z programom za dnevno avtomatsko odčitavanje porabe vode od vseh instaliranih števcev in shranjevanje teh podatkov. Podatki se morajo hraniti najmanj dve leti.Z printerjem za izpis evidenc. | kom. | 1 | 0 | 0
| Montažna dela skupaj: | EUR |  |  | 0

## Elektroinštalacije
ELEKTROINŠTALACIJSKA DELA
7. | Elektroinštalacijska dela | EM | Količina | Cena / EM | Skupaj
1. | Pripravljalna dela | kpl | 1 | 0 | 0
2. | Trasiranje - zakoličba trase kablovoda | m | 390 | 0 | 0
3. | Zavarovanje gradbišča med gradnjo | kpl. | 1 | 0 | 0
4. | Zakoličba obstoječih vodov: telekom, elektro, kanalizacija, plinovod | kos (kpl) | 4 | 0 | 0
5. | Stojni-ročni izkop (80% stojnega izkopa, 20% ročnega izkopa) kabelskega jarka povprečne globine 0,8, širine 0,4m, v zemljišču III kategorije z odvozom odvečnega materiala na deponijo. | m3 | 125 | 0 | 0
6. | Izvedba podboja ceste po sistemu nabijanja kovinske cevi, v zemlji kategorije III. Premer cevi DN200, na globini do 0,80m, z vsemi pripravljalnimi in zaključnimi deli.
|  | m | 25 | 0 | 0
7. | Dobava in montaža plastične, rebraste, zaščitne cevi (dvoslojna), na dno peščene blazine
- | PC-E 40 | m | 40 | 0 | 0
- | PC-E 110 | m | 20 | 0 | 0
8. | Dobava in polaganje opozorilnega traku z napisom "POZOR ELEKTRIKA" | m | 390 | 0 | 0
9. | Delno ročno in delno strojno zasutje kabelskega jarka globine 0,8 m, širine 0,4 m z utrjevanjem in končno ureditvijo trase | m3 | 125 | 0 | 0
10. | Dobava in polaganje kabla NAYY-J 4x240+2,5mm² | m | 810 | 0 | 0
11. | pridobitev soglsja za priključitev s strani podjetja EM | kpl | 1 | 0 | 0
12. | Plačilo soglasja za priključitev distribuciji ELEKTRO MARIBOR za moč 120kW | kpl | 1 | 0 | 0
13. | Priklop kabla 2xNAYY-J 4x240+2,5mm2 na omrežje TP SELCE s priključnimi sponkami | kpl | 2 | 0 | 0
14. | Dobava in polaganje pocinkanega jeklenega traku FeZn 25x4 mm z križnimi sponkami | m | 450 | 0 | 0
15. | Dograditev v tipski tehnološke omarice RG1
| - instalacijksi odklopmik 400/20A | kos | 1 | 0 | 0
| - vrstne sponke za priključitev kabla NYY-J 5x6mm2 | kpl | 1 | 0 | 0
| - drobni in montažni material | kpl | 1 | 0 | 0
16. | dobava in montaža nadometnega razdelilca 12P, IP44 z naslednjo vsebino | kpl | 1 | 0 | 0
| - instalacijksi odklopmik 400/16A | kos | 1 | 0 | 0
| - instalacijksi odklopmik 230/10A | kos | 1 | 0 | 0
| - instalacijksi odklopmik 230/16A | kos | 2 | 0 | 0
| - zaščitno stikalo RCD 40/0,03 | kos | 1 | 0 | 0
| - drobni in vezni material | kos | 1 | 0 | 0
17. | Priklop kabla NYY 5x6mm2 v regulacijski omarici vrtine z drobnim materialom | kpl | 2 | 0 | 0
18. | Priklop kabla NAYY-J 4x240mm2 v RG1 z drobnim materialom | kpl | 2 | 0 | 0
19. | Priklop kabla NYY 5x6mm2 v regulacijski omarici RG1 z drobnim materialom | kpl | 1 | 0 | 0
20. | Zbiralka za glavno izenačenje potencialov ZIP, ki se sestoji iz plastiČne omarice PL-1, Cu zbiralke 30x5 mm in drobnega montažnega materiala | kom | 1 | 0 | 0
21. | Zbiralka za lokalno izenačenje potencialov kot npr. tip TRATNIK v p/o ohišju na višini 0.3 m od tlaka | kom | 2 | 0 | 0
22. | Sodelovanje, nadzor nad izvajanjem del pri prekopih, prečkanje komunalnih vodov in cest s strani upravljalcev skaldno s pogoji soglasodajalcev - Elektro Maribor | kpl | 1 | 0 | 0
23. | Izdelava stikov na kovinskih masah z objemko in vijakom M6, kovinske mase v kontejnerju, cevovod, | kos | 15 | 0 | 0
24. | Kabel rumene barve PF 6mm2 za izenačitev potencialov | m | 45 | 0 | 0
25. | Dobava in montaža prostostoječega poliesterskega el.razdelilca R-JR dim 1000x1000x300 z dvojnimi vrati (ločeno merilno polje in razvodni del), sestavljenim podstavkom, ključavnicami in zapahi ter vgrajeno naslednjo opremo: | kpl | 1 | 0 | 0
MERILNI DEL
- | števec el.energije 400V kot MT880-T1A42R56 | kom | 1 | 0 | 0
- | tokovniki 250/5 kot MBS tip EASK 31,5 | kom | 3 | 0 | 0
- | varovalčni sistem FSD1 250A | kom | 1 | 0 | 0
- | talilni vložek 250A | kom | 3 | 0 | 0
- | prenapetostni odnovniki razred B | kom | 4 | 0 | 0
- | ničelna sponka NV 100/00 | kom | 1 | 0 | 0
- | varovalčni sistem FSD1 250A | kom | 1 | 0 | 0
- | tlalilni vložek 100A | kom | 3 | 0 | 0
- | komunikacijskim modulom tip CM-v-3 | kom | 1 | 0 | 0
- | bakrene zbiralke | kom | 1 | 0 | 0
RAZVODNI DEL
- | varovalčni sistem FSD1 250A | kom | 2 | 0 | 0
- | tlalilni vložek 225A | kom | 3 | 0 | 0
- | tlalilni vložek 16A | kom | 3 | 0 | 0
- | drobni spojni in vezni material | kom | 1 | 0 | 0
- | drobni montažni material,napisne ploščice, enopolna shema, vrstne sponke in podobno, postavitev razdelilne omare v funkcijo, priklop kabla NAYY-J 2x4x240mm2, priklop kabla NYY 5x6mm2 | kpl | 1 | 0 | 0
26. | dobava in montaža nadometne vtičnice 400V/32A | kos | 1 | 0 | 0
27. | Dobava in montaža LED kot BEGHELLI SAVING 50W/6400lm/4000K/IP65 | kos | 4 | 0 | 0
28. | Kabli uvlečeni v PN cevi in položeni nadometno komplet z drobnim montažnim materialom
- | NYM 3 x 1.5 mm2 | m | 25 | 0 | 0
- | NYM 3 x 2.5 mm2 | m | 35 | 0 | 0
- | NYM 5 x 2,5 mm2 | m | 5 | 0 | 0
- | NYM 5 x 6 mm2 | m | 15 | 0 | 0
29. | Dobava in montaža PN cevi s nosilci, komplet s pritrdilnim materialom
- | fi 13mm | m | 22 | 0 | 0
- | fi 22mm | m | 22 | 0 | 0
- | fi 16mm | m | 35 | 0 | 0
30. | Stikalo za vklop razsvetljave za n/o, montažo, komplet z drobnim montažnim materialom
- | navadno 250V/10A, | kos | 2 | 0 | 0
31. | Vtičnica za n/o, montažo, komplet z drobnim montažnim materialom
- | 230V, 16A | kos | 6 | 0 | 0
32. | Dobava in montaža LED svetilke 30W, IP65, s senzorjem | kos | 1 | 0 | 0
33. | Dobava in montaža sponke KON03 iz nerjavečega jekla za izvedbo spojev med okroglimi strelovodnimi vodnikomi ter kovinskimi konstrukcijami. Kot Proizvajalec HERMI | kos | 4 | 0 | 0
34. | Dobava in montaža sponke KON01 iz nerjavečega jekla za izvedbo spojev med ploščatim strelovodnim vodniki. Kot Proizvajalec HERMI | kos | 8 | 0 | 0
35. | Dobava in montaža sponke KON01 iz nerjavečega jekla za izvedbo vijačnih merilnih spojev med ploščatimi strelovodnimi vodniki ter kovinskimi konstrukcijami. Kot Proizvajalec HERMI | kos | 4 | 0 | 0
36. | Dobava in montaža ploščatega vodnika RH1*H4 30x3,5 mm iz kislinsko odpornega jekla 30x3,5 mm za izvedbo ozemljitvene instalacije. Kot Proizvajalec HERMI | m | 55 | 0 | 0
37. | Meritve strelovodne napeljave z izdajo poročila in merilnih protokolov | kpl | 1 | 0 | 0
38. | Drobni in montažni material | kpl | 1 | 0 | 0
39. | Dobava in montažalovilne palice LOP0,5 višine h=0,5m z ustreznim pritrdilnim materialom. Kot Proizvajalec HERMI | kos | 4 | 0 | 0
40. | Dobava in montaža oznak merilnih mest MŠ. Kot Proizvajalec HERMI | kos | 4 | 0 | 0
41. | Dobava in montaža oznak merilnih mest MŠ. Kot Proizvajalec HERMI | kos | 4 | 0 | 0
42. | Vodnik položen nadometno do posameznih stikov za izenačenje potencialov
- | P/F 1 x 16 mm2 | m | 20 | 0 | 0
- | P/F 6 mm2 | m | 45 | 0 | 0
- | Izolacijske cevi fi13 z nosilci za montažo žice Pf | m | 35 | 0 | 0
43. | Izvedba preboja na dnu kontejnerja za dovod kablov |  |  |  | 0
- | izvedba izvrtine fi160mm | kos | 2 | 0 | 0
- | izvedba izvrtine fi50mm | kos | 1 | 0 | 0
- | dobava in vgradnja dvoslojne PVC cevi fi160mm | m | 16 | 0 | 0
- | dobava in vgradnja dvoslojne PVC cevi fi160mm | m | 16 | 0 | 0
- | izvedba zatesnitev prebojev za PVC cevi | kpl | 1 | 0 | 0
| Elektroinštalacijska dela skupaj: | EUR |  |  | 0

## Zaključna dela
ZAKLJUČNA DELA
8. | Zaključna dela | EM | Količina | Cena / EM | Skupaj
1. | Čiščenje gradbišča po končanih delih
|  | kpl | 1 | 0 | 0
2. | Izvedba nadzora nad izvajanjem gradbenih del
|  | kpl | 1 | 0 | 0
3. | Sodelovanje geomehanika
|  | kpl | 1 | 0 | 0
4. | Pridobivanje soglasja za priključitev na el. energetsko omrežje
|  | kpl | 1 | 0 | 0
5. | Izvedba el.meritev elektroinstalacij ter izdaja merilnega poročila.
|  | kpl | 1 | 0 | 0
6. | Izvedba nadzora nad izvajanjem elektroinštalacijskih del
|  | kpl | 1 | 0 | 0
7. | Izvedba geodetskega posnetka kablovoda
|  | kpl | 1 | 0 | 0
8. | Vpis geodetskega posnetka kablovoda v kataster komunalnih vodov
|  | kpl | 1 | 0 | 0
9. | Izdelava in predaja projekta izvedenih gradnenih in elektroinštalacijskih del z vsemi, poročili, preizkusi, atesti in certifikati dokumentacije
|  | kpl | 1 | 0 | 0
| Zaključna dela skupaj: | EUR |  |  | 0