## REKAPITULACIJA
Naročnik: | OBČINA LENART
Trg osvoboditve 7
2230 Lenart v Slovenskih Goricah
Objekt: | Poslovno industrijska cona Lenart
Predmet: | Izdelava glavne in priključnih cest - 2.faza
SKUPNA REKAPITULACIJA
1. | GLAVNA IN PRIKLJUČNA CESTA - II. FAZA | 0
2. | MONTAŽNA DELA - VODOVOD, TK, JAVNA RAZSVETLJAVA | 0
| SKUPAJ: | 0
| DDV 22% | 0
| SKUPAJ EUR Z DDV | 0
REKAPITULACIJA
1. | GLAVNA IN PRIKLJUČNA CESTA - II. FAZA
I. | Preddela | 0
II. | Voziščne konstrukcije | 0
III. | Odvodnjavanje in kanalizacija | 0
IV. | Oprema ceste | 0
V. | Zunanj ureditev | 0
| GLAVNA IN PRIKLJUČNA CESTA SKUPAJ | 0
2. | MONTAŽNA DELA - VODOVOD, TK, JAVNA RAZSVETLJAVA
I. | Preddela | 0
II. | Zemeljska dela | 0
III. | Objekti na cevovodu | 0
IV. | Montažna dela | 0
| MONTAŽNA DELA - VODOVOD, TK, JAVNA RAZSVETLJAVA SKUPAJ | 0

## GLAVNA IN PRIKLJUČNA CESTA
OPOMBA:
* izvedba del in materiala po popisu iz postavke
* vsi stroški, potrebni za zagotavljanje varnosti vseh udeležencev v območju gradbišča v času gradnje
* vsi transporti in prenosi v območju gradbišča in izven območja gradbišča
* morebitno potrebno razpiranje izkopov z kovinskimi zagatnimi elementi
* stroški porabe električne energije in vode v času gradnje
Splošno:
* zaščita in razpiranje izkopov po potrebi
* vsi izkopi se morajo izvajati pod kotom naravnega trenja oz. zavarovati glede na danosti terena
* vsi izkopi in transporti izkopanih materialov se obračunavajo v raščenem stanju
* vsi zasipi in nasipi se obračunavajo v zbitem, utrjenem stanju
1. | GLAVNA CESTA IN PRIKLJUČNA CESTA
2. FAZA
Zap.št. | Opis del | Enota | Količina | Cena/enoto | Vrednost
0
I. | PREDDELA |  |  |  | 0
0
1. | Smerna zakoličba osi ceste |  |  |  | 0
|  | m | 370 | 0 | 0
0
2. | Postavitev prečnih profilov z označitvijo naklonov |  |  |  | 0
|  | kom | 26 | 0 | 0
0
3. | Razna nepredvidena preddela. Obračuna se po dejanskih stroških. |  |  |  | 0
| 5% od postavk.pog.I. |  |  |  | 0
|  | % | 0.05 | 0 | 0
0
| PREDDELA SKUPAJ |  |  |  | 0
II. | VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE
1. | Dobava, izkop, nakladanje in prevoz drobljenca 0/32 za tampon cestišča. Vgrajevanje s planiranjem +- 3cm in komprimiranjem do vrednosti Memin = 120 MPa. Vlaženje po potrebi. Obračun v komprimiranem stanju. Povprečna deb. 40 cm.
|  | m3 | 1340 | 0 | 0
0
2. | Dobava, izkop, nakladanje in prevoz drobljenca 0/32 za tampon pločnika. Vgrajevanje s planiranjem +- 3cm in komprimiranjem do vrednosti Memin = 60 MPa. Vlaženje po potrebi. Obračun v komprimiranem stanju. Povprečna deb. 30 cm. |  |  |  | 0
|  | m3 | 420 | 0 | 0
0
3. | Planiranje in valjanje planuma spodnjega ustroja; komprimacija Memin = 20 Mpa |  |  |  | 0
|  | m2 | 2250 | 0 | 0
0
4. | Dobava in strojno polaganje bitumenskega nosilnega sloja AC22 base B 50/70 A3 v uvaljani deb. 7 cm |  |  |  | 0
|  | m2 | 3060 | 0 | 0
0
5. | Dobava in strojno polaganje bitumenskega obrabnega sloja AC 11 surf PmB 45/80-65 A2 v uvaljani deb. 4 cm |  |  |  | 0
|  | m2 | 3060 | 0 | 0
6. | Pobrizg asfalta z bitumensko emulzijo 0,4 kg/m2, (pred asfaltno izravnavo ter pred asfaltiranjem drugega, finega sloja) |  |  |  | 0
|  | m2 | 3060 | 0 | 0
0
7. | Izdelava obrabnozaporne plasti AC 8 surf B 70/100 A4, v deb. 4 cm - fini, enoslojno asfaltiranje |  |  |  | 0
|  | m2 | 1560 | 0 | 0
0
8. | Dobava in vgraditev predfabriciranih dvignjenih ali pogreznjenih robnikov iz cementnega betona s prerezom 15/25/100. Z izkopi, podložnim tamponom 0-32 mm v debelini 25 cm in betonom, ter vsemi pomožnimi deli in transporti |  |  |  | 0
|  | m | 705 | 0 | 0
0
9. | Dobava in vgraditev predfabriciranih dvignjenih ali pogreznjenih robnikov iz cementnega betona s prerezom 8/25/100. Z izkopi, podložnim tamponom 0-32 mm v debelini 25 cm in betonom, ter vsemi pomožnimi deli in transporti |  |  |  | 0
|  | m | 656 | 0 | 0
0
10. | Dobava, transport, in polaganje filterske polsti pred nasipanjem tampona (politlak filc 300g). |  |  |  | 0
|  | m2 | 2460 | 0 | 0
0
11. | Razna nepredvidena dela voziščnih konstrukcij |  |  |  | 0
| 2% od postavk.pog.III. |  |  |  | 0
|  | % | 0.02 | 0 | 0
0
0
| VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE SKUPAJ |  |  |  | 0
III. | ODVODNJAVANJE
1. | Dobava in montaža cestnega požiralnika iz betonske cevi fi 60 cm, s stranskim vtokom ter LTŽ pokrovom 60 cm, nosilnosti 40 ton. Z izkopi, zidarsko obdelavo, priklopi cevi in pomožnimi deli ter transporti in prenosi |  |  |  | 0
|  | kom | 18 | 0 | 0
0
2. | Izdelava vtočnega jaška iz bet.cevi fi 40 cm z LTŽ vtočno muldno rešetko 40/40 cm nosilnosti 40 ton. Z izkopi, zidarsko obdelavo, priklopi cevi in pomožnimi deli ter transporti in prenosi - vtočni jaški iz asf.muld |  |  |  | 0
|  | kom | 27 | 0 | 0
0
3. | Izdelava kanalizacije iz PE rebraste cevi fi 315 SN8. PE cevi obbetonirane z MB25 v debelini 20 cm ter vstavljena armaturna mreža Q335. Z izkopi, betonsko posteljico deb. 20 cm. Z vsemi potrebnimi fazonskimi komadi, izkopi, transporti, zasipi s tamponom i |  |  |  | 0
|  | m | 370 | 0 | 0
0
4. | Izdelava kanalizacije iz PE rebraste cevi fi 200 SN8. PE cevi obbetonirane z MB25 v debelini 20 cm ter vstavljena armaturna mreža Q335. Z izkopi, betonsko posteljico deb. 20 cm. Z vsemi potrebnimi fazonskimi komadi, izkopi, transporti, zasipi s tamponom i |  |  |  | 0
|  | m | 135 | 0 | 0
0
5. | Kanalizacijske cevi z enotno debelino po veljavnih standardih SIST, trdi PVC minimalne togosti SN-8, ali centr. poliester, položene na oblikovano betonsko posteljico polno obbetoniranimi z betonom C12/15 v količini do 0,170 m3/m1 z vsemi pomožnimi deli, dobavo in transp. cevi in tesnil z vsemi prenosi in prevozi mat. do mesta vgraditve vključno z betonom za obbetoniranje cevi. |  |  |  | 0
| - DN 250 mm | m | 370 | 0 | 0
0
6. | REVIZIJSKI JAŠEK - tipiziran; iz poliestra (PE, vodotesni beton) fi 1000 mm na kanalu fi 250 mm , globine do 1,90 m, kompletno z AB vencem in obročem za okvir in pokrov ter AB tipsko krovno ploščo. Mulda je oblikovana s cevjo. Prehod med poliestrom in AB vencem pri jaških iz poliestra je izveden preko profilne gume. Debelina stene 9 mm z obročnimi ojačitvami po načrtu proizvajalca za predmetni načrt (s protivzgonsko zaščito). |  |  |  | 0
|  | kom | 8 | 0 | 0
0
7. | Izvedba hišnega priključka L = cca 5 m: cevi PVC, DN 160 mm, kompletno z izkopom, zasipom in vsemi deli na površini. |  |  |  | 0
|  | kom | 6 | 0 | 0
0
8. | Izvedba priključka na obstoječi revizijski jašek fi 100 cm zbiralnika na globini 2,80 m, kompletno z vsemi deli. |  |  |  | 0
|  | kom | 6 | 0 | 0
0
9. | Razna nepredvidena dela odvodnjavanja |  |  |  | 0
| 5% od postavk.pog.III. |  |  |  | 0
|  | % | 0.05 | 0 | 0
| ODVODNJAVANJE SKUPAJ |  |  |  | 0
IV. | OPREMA CESTE
1. | Izdelava tankoslojne prečne in ostalih označb na vozišču z enokomponentno belo barvo, vključno 250 g/m2 posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plasti suhe snovi 300 mikrometra, širina črte 10 cm (robna črta V-4 (1-1-1) in V-1) |  |  |  | 0
|  | m | 630 | 0 | 0
0
2. | Izdelava tankoslojne prečne in ostalih označb na vozišču z enokomponentno belo barvo, vključno 250 g/m2 posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plasti suhe snovi 300 mikrometra, širina črte 50 cm (prehod za pešce, stop črte) |  |  |  | 0
|  | m2 | 110 | 0 | 0
0
3. | Dobava, vgradnja in montaža prometnega znaka (bet.temelj, stebriček in prom.znak). Z izkopom in vsemi potrebnimi in pomožnimi deli in transporti. Znak podloga iz aluminijaste pločevine, znak z barvo-folijo vrste, velikost od 0,21 do 0,40 m2 (znaki z odsevno folijo I. vrste, 60x60 (2x III-29, 2x III-30, 1x II-2, 1x III-6) |  |  |  | 0
|  | kom | 9 | 0 | 0
0
4. | Razna nepredvidena dela opreme ceste |  |  |  | 0
| 5% od postavk.pog.III. |  |  |  | 0
|  | % | 0.05 | 0 | 0
| OPREMA CESTE SKUPAJ |  |  |  | 0
V. | ZUNANJA UREDITEV
1. | Humuziranje, fino planiranje brežin in setev travne mešanice 0,4 kg/m2 - brežine in ureditev trajnih deponij |  |  |  | 0
|  | m2 | 720 | 0 | 0
0
2. | Dovoz zemljine III. ktg iz trajne deponije v oddaljenosti do 3 km, vključno z utrjevanjem in planiranjem. Groba izravnava. |  |  |  | 0
|  | m3 | 260 | 0 | 0
0
2. | Režijske ure - po naročilu nadzora in vpisu v gradbeni dnevnik |  |  |  | 0
| - PK in KV delavec | ura | 10 | 0 | 0
| - rovokopač | ura | 10 | 0 | 0
| - minibager do 8 T | ura | 10 | 0 | 0
| - bager do 25 T | ura | 10 | 0 | 0
| - kamion 16 T | ura | 10 | 0 | 0
0
3. | Geomehanski nadzor |  |  |  | 0
|  | EUR | 1 | 0 | 0
0
4. | Razna nepredvidena dela zunanje ureditve |  |  |  | 0
| 3% od postavk.pog.III. |  |  |  | 0
|  | % | 0.03 | 0 | 0
0
| ZUNANJA UREDITEV SKUPAJ |  |  |  | 0

## MONTAŽNA DELA
OPOMBA:
* izvedba del in materiala po popisu iz postavke
* vsi stroški, potrebni za zagotavljanje varnosti vseh udeležencev v območju gradbišča v času gradnje
* vsi transporti in prenosi v območju gradbišča in izven območja gradbišča
* morebitno potrebno razpiranje izkopov z kovinskimi zagatnimi elementi
* stroški porabe električne energije in vode v času gradnje
Splošno:
* zaščita in razpiranje izkopov po potrebi
* vsi izkopi se morajo izvajati pod kotom naravnega trenja oz. zavarovati glede na danosti terena
* vsi izkopi in transporti izkopanih materialov se obračunavajo v raščenem stanju
* vsi zasipi in nasipi se obračunavajo v zbitem, utrjenem stanju
2. | MONTAŽNA DELA - VODOVOD, TK, JAVNA RAZSVETLJAVA
2. FAZA
Zap.št. | Opis del | Enota | Količina | Cena/enoto | Vrednost
I. | PREDDELA |  |  |  | 0
1. | Priprava gradbišča z vsemi potrebnimi deli in materiali,
|  | kos | 1 | 0 | 0
0
2. | Vzpostavitev gradbišča v prvotno stanje po končanju |  |  |  | 0
| vseh del |  |  |  | 0
|  | kos | 1 | 0 | 0
0
3. | Postavljanje prečnih profilov iz desk na lesenih količkih |  |  |  | 0
| z niveliranjem in zapisom oznak |  |  |  | 0
|  | kos | 55 | 0 | 0
0
4. | Zakoličenje osi cevovoda z niveliranjem ter postavljanjem |  |  |  | 0
| in zavarovanjem profilov |  |  |  | 0
|  | m | 1110 | 0 | 0
0
5. | Varovanje stabilnosti obstoječih drogov za Telekom, JR itd. |  |  |  | 0
| -elektro, PTT drogovi |  |  |  | 0
|  | kos | 10 | 0 | 0
0
6. | Črpanje vode iz gradbene jame med izvajanjem prevezav |  |  |  | 0
| ter drugih del na obstoječem vodovodu. Vključno z vsemi |  |  |  | 0
| pomožnimi deli in materiali |  |  |  | 0
|  | ur | 15 | 0 | 0
0
7. | Ureditev provizorijev za prehod preko jarka v času gradnje, |  |  |  | 0
| v skladu s predpisi iz varstva pri delu z možnostjo prenosa |  |  |  | 0
| in večkratno uporabo. |  |  |  | 0
|  | kos | 5 | 0 | 0
0
8. | Zavarovanje gradbišča med gradnjo vključno s pridobivanjem |  |  |  | 0
| dovoljenja za delno zaporo ceste, prometno signalizacijo : |  |  |  | 0
| letve, opozorilne vrvice, znaki, svetlobna telesa, eventuelna |  |  |  | 0
| semaforizacija , vključno z odstranitvijo prometne signalizacije |  |  |  | 0
0
|  | kos | 1 | 0 | 0
| PREDDELA SKUPAJ |  |  |  | 0
II. | ZEMELJSKA DELA
| Vsa izkopna dela in transporti izkopnih materialov se obračunajo |  |  |  | 0
| po prostornini zemljine v raščenem stanju. Vsa nasipna dela se |  |  |  | 0
| obračunavajo po prostornini zemljine v vgrajenem stanju. |  |  |  | 0
0
1. | Površinski izkop (z bagri) z nakladanjem na prevozno sredstvo |  |  |  | 0
| ter transportom na gradbiščno deponijo. |  |  |  | 0
0
2. | Strojni izkop zgornjega ustroja ceste širine 3,00 m , globine |  |  |  | 0
| 0,4 m z nakladanjem na kamion, odvoz na deponijo na razdalji |  |  |  | 0
| 5 km z vsemi deli in stroški deponije |  |  |  | 0
|  | m3 | 444 | 0 | 0
0
3. | Strojni izkop jarka s širino dna 1,8 m, globine do 2,0 m, naklon |  |  |  | 0
| brežin 75° z nakladanjem na kamion in ( upošteva se izkop do planuma |  |  |  | 0
| ureditve ) in odvoz na trajno deponijo do 5000 m |  |  |  | 0
| z vsemi deli in stroški na deponiji. |  |  |  | 0
| - izkop v terenu III. - IV. Kategorije. |  |  |  | 0
| III.,IV.kat. | m3 | 668 | 0 | 0
0
4. | Ročni izkop pri križanju z obstoječimi komunalnimi vodi: |  |  |  | 0
| mednarodni optični kabel, telekom, NN, VN, obstoječi vodovod, |  |  |  | 0
| HP vodovod. |  |  |  | 0
|  | m3 | 39 | 0 | 0
0
5. | Ročni izkop jarka širine dna 0,7 m, globine do 2.0 m vertikalen |  |  |  | 0
| izkop, odmet na stran 1 m od roba jarka ( upošteva se izkop |  |  |  | 0
| do planuma ureditve ) |  |  |  | 0
| - izkop v terenu III., kategorije. |  |  |  | 0
|  | m3 | 45 | 0 | 0
0
6. | Fino strojno in ročno planiranje dna jarka po globinski zakoličbi |  |  |  | 0
| nivelete s toč. +-2cm |  |  |  | 0
|  | m2 | 665 | 0 | 0
0
7. | Izdelava peščene posteljice iz peska granulacije 0-4 mm, |  |  |  | 0
| za cevovod s strojnim nabijanjem do 95% po Proctorju |  |  |  | 0
| in izravnavo do točnosti +-0,5 cm. Debelina peščene |  |  |  | 0
| posteljice je 10 cm, vključno z nabavo in dobavo peš.mat. |  |  |  | 0
|  | m3 | 67 | 0 | 0
0
8. | Detto 7, le pesek 0-8 mm, za zasip ob cevi do temena, |  |  |  | 0
| komprimacija do 95% po Proctorju |  |  |  | 0
|  | m3 | 185 | 0 | 0
0
9. | Strojni zasip jarka za cevovod z izkopanim |  |  |  | 0
| materialom s strojnim komprimiranjem s težkimi |  |  |  | 0
| komprimacijskimi sredstvi v plasteh po 30 cm do zbitosti, |  |  |  | 0
| to je do 95% po Proctorju. |  |  |  | 0
|  | m3 | 403 | 0 | 0
0
10. | Strojno nakladanje viška materiala na kamion, odvoz do 5,0 km |  |  |  | 0
| na trajno deponijo, vključno stroški deponije-od ročnega izkopa |  |  |  | 0
| jarka in kom. vod. |  |  |  | 0
|  | m3 | 45 | 0 | 0
| ZEMELJSKA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0
III. | OBJEKTI NA CEVOVODU |  |  |  | 0
0
1. | Dobava in vgrajevanje betona MB 15 v nearmirane konstrukcije; |  |  |  | 0
| z vsemi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgraditve |  |  |  | 0
| - za sidrne bloke hidrantov |  |  |  | 0
|  | kom | 3 | 0 | 0
0
2. | Dobava in vgrajevanje betona MB 15 v nearmirane konstrukcije; |  |  |  | 0
| z vsemi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgraditve |  |  |  | 0
|  | kom | 3 | 0 | 0
0
3. | Dobava in vgrajevanje montažnih betonskih podložk za |  |  |  | 0
| cestne kape z vsemi pomožnimi deli in prenosi do mesta |  |  |  | 0
| vgraditve na končno niveleto ceste. |  |  |  | 0
|  | kom | 5 | 0 | 0
0
4. | Obbetoniranje drogov signalnih tablic za označevanje |  |  |  | 0
| zasunov in hidrantov .Poraba betona do 0,25 m3 po komadu. |  |  |  | 0
|  | kom | 6 | 0 | 0
0
5. | Gradbena dela pri navezavi na obstoječi vodovod, vključno |  |  |  | 0
| s pomožnimi deli za rezanje cev. Upošt. je prekinitev |  |  |  | 0
| dobave vode, zapora in praznitev cevovoda. |  |  |  | 0
|  | kom | 1 | 0 | 0
0
6. | Ponovna postavitev prometnih znakov in napisnih tabl, vključno s |  |  |  | 0
| vsemi prenosi, izdelavo novih temeljev, zasipom in vsem delom. |  |  |  | 0
|  | kos | 4 | 0 | 0
| OBJEKTI NA CEVOVODU SKUPAJ |  |  |  | 0
IV. | MONTAŽNA DELA |  |  |  | 0
0
1. | Dobava, transport, raznos in montaža LŽ cevi iz duktilne litine po EN 545:2010, dolžine 6 m , notranje cementne prevleke, zunanja zaščita Zn + Al debeline 40g/m2 in končna zunanja zaščita, klasa C64, sidrni spoj |  |  |  | 0
0
| DN 150 |  |  |  | 0
|  | m | 320 | 0 | 0
| DN 100 |  |  |  | 0
|  | m | 50 | 0 | 0
0
2. | Dobava in montaža JE zaščitnih cevi v kompletu z drsnimi |  |  |  | 0
| obroči in tesnilnimi mašetami. |  |  |  | 0
0
| DN 350 |  |  |  | 0
|  | m | 3 | 0 | 0
0
3. | Dobava, transport, raznos in montaža LŽ fazonov po EN 545, zun. Zaščita epoxy min 250 mikronov, vključno s tesnilnim in pritrdilnim materialom iz neerjavečega jekla. Vsi fazonski kosi z obojko zajemajo tudi varovala proti izvleku |  |  |  | 0
0
| 1 EU DN 150 | kos | 1 | 0 | 0
| 2 EU DN 100 | kos | 1 | 0 | 0
| 3 F DN 150 | kos | 2 | 0 | 0
| 4 F DN 100 | kos | 1 | 0 | 0
| 5 FF DN 150X500 | kos | 1 | 0 | 0
| 6 FF DN 100X500 | kos | 2 | 0 | 0
| 7 FF DN 80X500 | kos | 1 | 0 | 0
| 8 FF DN 80X200 | kos | 1 | 0 | 0
| 9 FFR DN 200/150 | kos | 1 | 0 | 0
| 10 FFR DN 100/80 | kos | 2 | 0 | 0
| 11 FFK DN 150/45 St | kos | 1 | 0 | 0
| 12 FFK DN 100/45 st | kos | 1 | 0 | 0
| 13 FFK DN 100/(11 st | kos | 1 | 0 | 0
| 14 FFK DN 80/45 st | kos | 1 | 0 | 0
| 15 MMK DN 150/45 st | kos | 1 | 0 | 0
| 16 MMK DN 150/22 st | kos | 1 | 0 | 0
| 17 MMK DN 150/11 st | kos | 1 | 0 | 0
| 18 MMK DN 150/100 | kos | 1 | 0 | 0
| 19 MMA DN 150/80 | kos | 1 | 0 | 0
| 20 T DN 200/200 | kos | 1 | 0 | 0
| 21 T DN 150/100 | kos | 1 | 0 | 0
| 22 T DN 100/100 | kos | 1 | 0 | 0
| 23 N DN 80 | kos | 1 | 0 | 0
| 24 X DN 150 | kos | 1 | 0 | 0
0
0
4. | Povezava hišnih priključkov v kompletu z navrtalnim oklepom, vrtljivim kolenom tip ZAK, cestnim zaklopnikom, vgradbeno garnituro, kapo, PE cevjo dolžine do 10m in PVC Zaščitno cevjo in navezavo na obstoječ priključek. Izvede upravljalec sistema. |  |  |  | 0
| 1 d32 | kos | 5 | 0 | 0
0
0
5. | Dobava in montaža armatur, vključno z vsem |  |  |  | 0
| potrebnim spojnim, tesnilnim in pritrdilnim nerjavečim |  |  |  | 0
| materialom iz NL, NP 10, ISO 2531 |  |  |  | 0
| medprirobnična loputa DN 150 |  |  |  | 0
|  | kos | 3 | 0 | 0
| EV zasun DN 150 z vgradbeno garnituro in cestno kapo |  |  |  | 0
|  | kos | 3 | 0 | 0
| Hidrant nadzemni DN 80 |  |  |  | 0
|  | kos | 3 | 0 | 0
| Zračnik DN 50 |  |  |  | 0
|  | kos | 3 | 0 | 0
0
6. | Dobava, vgradnja spojk vključno z vsem |  |  |  | 0
| potrebnim spojnim, tesnilnim in pritrdilnim nerjavečim |  |  |  | 0
| materialom iz Ductila, NP 10, ISO 2531 |  |  |  | 0
| SPOJKA UNIVERZALNA DN 150 |  |  |  | 0
|  | kos | 3 | 0 | 0
0
7. | Dobava in montaža avtomatskega odzračevalnega |  |  |  | 0
| ventila v PVC jašku z vsem potrebnim |  |  |  | 0
| spojnim in tesnilnim materialom. |  |  |  | 0
| ZRAČNIK DN 50 |  |  |  | 0
|  | kos | 2 | 0 | 0
| JAŠEK MK 500 |  |  |  | 0
|  | kos | 2 | 0 | 0
| KROGELNI VENTIL DN 50 |  |  |  | 0
|  | kos | 2 | 0 | 0
| PC cev DN 50 |  |  |  | 0
|  | m | 1 | 0 | 0
| P - oklep DN 150 |  |  |  | 0
|  | kos | 1 | 0 | 0
0
8. | Izvedba prevezav sekundarnih vodov v kompletu |  |  |  | 0
| z navrtalnim oklepom, cestnim zaklopnikom in |  |  |  | 0
| cestno kapo |  |  |  | 0
|  | kos | 1 | 0 | 0
0
9. | Dvakratni prerez obstoječega cevovoda z izvedbo |  |  |  | 0
| navezave s strani upravljalca |  |  |  | 0
| LŽ DN 150 |  |  |  | 0
|  | kos | 1 | 0 | 0
0
10. | Dezinfekcija in izpiranje cevovoda |  |  |  | 0
|  | m | 370 | 0 | 0
0
11. | Tlačni preizkus cevovoda |  |  |  | 0
|  | m | 370 | 0 | 0
0
12. | Dobava in polaganje signalnega traka nad cevovodom |  |  |  | 0
|  | m | 370 | 0 | 0
0
13. | Analiza vzorca vode s strani pooblaščene organizacije |  |  |  | 0
|  | kos | 1 | 0 | 0
0
14. | Dobava in montaža drogov s tablicami za označevanje |  |  |  | 0
| hidrantov |  |  |  | 0
|  | kos | 3 | 0 | 0
0
15. | Dobava in montaža drogov s tablicami za označevanje |  |  |  | 0
0
|  | kos | 3 | 0 | 0
0
16. | Preizkus hidrantov s strani pooblaščene organizacije |  |  |  | 0
|  | kos | 3 | 0 | 0
0
0
| TK CEVI |  |  |  | 0
0
17. | Dobava in polaganje kabelske kanalizacije iz zaščitnih cevi (rumene barve) z opozorilnim trakom, skupaj z vsemi pomožnimi deli, prenosi in materialom |  |  |  | 0
| 2x PVC SN4 fi-125 | m | 370 | 0 | 0
0
18. | Izdelava bet.kab. AB jaška velikosti fi-100cm in globine 120cm, betoniranje, vgradnja LTŽ pokrova, izdelava uvodnih oken, z dobavo vsega potrebnega materiala |  |  |  | 0
|  | kom | 4 | 0 | 0
0
| JAVNA RAZSVETLJAVA |  |  |  | 0
0
19. | Dobava in polaganje kabelske kanalizacije iz zaščitnih cevi (rdeče barve) z opozorilnim trakom, skupaj z vsemi pomožnimi deli, prenosi in materialom |  |  |  | 0
| 4x PVC SN4 fi-160 | m | 370 | 0 | 0
0
20. | Dobava in montaža tipskih (vroče cinkani) kandelabrov h=9, komplet s priključno omarico, varovalko, sponkami in ozičenjem |  |  |  | 0
|  | kom | 11 | 0 | 0
20. | Dobava in montaža svetilk kot na primer: tip Grah Automotive LSL super 30 s sijalko 1xLED - 60 W/cca 5000lm, komplet z instalacijo NYM 4*1,5mm2 in priključnim setom ter nosilcem po potrditvi naročnika z vsemi spremljajočimi stroški |  |  |  | 0
|  | m | 350 | 0 | 0
0
20. | Dobava in polaganje kabla: - NYY-J 4x16mm+2,5 0,1/1kV |  |  |  | 0
|  | m | 350 | 0 | 0
0
20. | Dobava in polaganje pocinkanega vlajenca 25*4mm ali (Cu vrv 35mm2) in povezava s kandelabrom |  |  |  | 0
|  | kom | 8 | 0 | 0
20. | geodetski posnetek |  |  |  | 0
|  | kom | 1 | 0 | 0
20. | Priprava NN razvodov do parcel, Dobava in polaganje kabelske kanalizacije iz zaščitnih cevi (rdeče barve) z opozorilnim trakom, skupaj z vsemi pomožnimi deli, prenosi in materialom |  |  |  | 0
| 4x PVC SN4 fi-160 | m | 330 | 0 | 0
0
| MONTAŽNA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0